Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Hoàng Vinh

MỤC LỤC

1MỤC LỤC


2DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


3MỤC LỤC BẢNG


3DANH MỤC HÌNH


4I. THÔNG TIN CHUNG


41.1  Thông tin liên lạc


Error! Bookmark not defined.1.2  Tính chất và quy mô hoạt động
4

51.3  Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu


61.4.  Nhu cầu sử dụng lao động


9II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


92.1. Các loại chất thải phát sinh


92.1.1. Khí thải


122.1.2. Nước thải


132.1.3. Chất thải rắn


142.1.4. Tiếng ồn, độ rung


142.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác dộng không liên quan đến chất thải 


16III. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng


163.1.  Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng


203.2  Kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường.


23IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


231. Kết luận


232. Kết luận


243. Kiến nghị


PHỤ LỤC 
24


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

	BTNMT
	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

	BVMT
	: Bảo vệ môi trường

	NTSH

HTXL
	: Nước thải sinh hoạt

: Hệ thống xử lý 

	BOD
	: Nhu cầu ôxy sinh hóa

	N
	: Nitơ

	P
	: Photpho

	THC
	: Tổng hydrocacbon

	TSS
	: Tổng chất rắn lơ lửng

	MPĐ
	: Máy phát điện

	CTNH
	: Chất thải nguy hại

	NĐ-CP
	: Nghị định Chính phủ

	PCCC
	: Phòng cháy chữa cháy

	QCVN
	: Quy chuẩn Việt Nam

	TCVN
	: Tiêu chuẩn Việt Nam

	UBND
	: Ủy ban nhân dân


MỤC LỤC BẢNG

6Bảng 1  Danh mục máy móc thiết bị của Khách sạn Hoàng Vinh

Bảng 2  Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn
7
Bảng 3  Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn
7
Bảng 4  Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng
10
Bảng 5  Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO (kg/1000 lít)
11
Bảng 6  Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn
20
Bảng 7  Kết quả phân tích bên trong và khu vực xung quanh khách sạn
21
Bảng 8  Kết quả chất lượng khí thải máy phát điện
21
Bảng 9  Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt
22


DANH MỤC HÌNH
16Hình 1 Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn Hoàng Vinh



I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin liên lạc

· Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Hoàng Vinh

· Địa chỉ: 29 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
· Điện thoại: 0989 428 687
· Người đại diện: Ngô Quang Vinh
· Chức vụ: Giám đốc
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102057696 đăng ký lần đầu, ngày 14 tháng 01 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 17 tháng 01 năm 2009.
· Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao), kinh doanh nhà hàng ăn uống; Trang trí nội thất; Bán buôn đồ uống có cồn; Bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Hàng lưu niệm; Đan lát; Hàng thủ công mỹ nghệ; Quảng cáo.

Các mặt tiếp giáp của Khách sạn cụ thể như sau:

· Phía Bắc giáp đường Bà Huyện Thanh Quan;
· Phía Nam giáp hẻm 129 Võ Văn Tần;
· Phía Đông giáp với nhà dân;
· Phía Tây giáp với nhà dân.

Mặt bằng tổng thể của công ty được thể hiện trong Phụ lục.
Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất

· Diện tích xây dựng là 116,86 m2,
·  Diện tích hoạt động là 879,12 m2 
· Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép
· Diện tích sàn xây dựng bao gồm:

· 01 tầng hầm dùng làm nhà để xe, bồn chứa nước, máy phát điện dự phòng (với diện tích 87,76 m2); 
· 01 tầng lửng làm khu vực tiếp tân ( với diện tích 76.93m2 )
·  08 tầng lầu ( khu vực khách sạn) gồm: 
· Tầng 1: (20,65m x 4,25m)=87,76m2
· Tầng 2,3,4,5,6: (21,85m x 4,25m) x 5 tầng = 464,30m2
· Tầng 7,8 : (18,1m x 4,25m) x2 tầng = 119,86 m2
· Ban công tầng 2,3,4,5,6: ( 0,9m x 4,25m ) x 5 tầng = 19,13 m2
· Mái che cầu thang: (5,5m x 4,25m) = 23,38 m2
· Hệ thống cấp điện bao gồm điện 3 pha.
· Hệ thống thông tin liên lạc: internet, điện thoại, fax
· Hệ thống phòng cháy chữa cháy
· Nước thủy cục, xây bồn chứa nước dưới tầng hầm thể tích 18m3
· Bình chữa cháy CO2, bình bột khô được phân bổ đều ở các khu vực
· Đội ngũ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy theo quy định
Tòa nhà tọa lạc tại khu vực trung tâm quận 3, vị trí thông thoáng, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại cùng với các lối đi rộng rãi, khu vực vệ sinh rộng, riêng biệt và bãi đậu xe được bố trí hợp lý.
1.2. Tính chất và quy mô hoạt động
a. Quy mô hoạt động
· Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
· Với thiết kế kiến trúc dự án là một khối nhà cao 8 tầng lầu, và 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 1 sân thượng. Khách sạn có 24 phòng bao gồm:

· 14 phòng đơn (mỗi phòng 2 người), 
· 05 phòng trung được bố trí mỗi phòng 01 giường lớn và 01 giường nhỏ với trung bình 03 người/phòng,
·  05 phòng lớn được bố trí mỗi phòng với 02 giường lớn với trung bình 4 người/phòng.
  Như vậy sức chứa tối đa của Khách sạn là 63 người. Số phòng được bố trí cụ thể như sau: 

· Lầu 1, 2, 3: mỗi lầu gồm 3 phòng đơn,
· Lầu 4, 5, 6, 7, 8: mỗi lầu gồm 1 phòng đơn, 1 phòng trung và 1 phòng lớn 
· Lượng khách lưu trú bình quân của khách sạn khoảng 15 người/ngày

b. Danh mục các thiết bị của Công ty
Danh mục máy móc thiết bị khách sạn được trình bày trong bảng 1
Bảng 1  Danh mục máy móc thiết bị của Khách sạn Hoàng Vinh
	STT
	Máy móc và thiết bị
	Số lượng 
	Tình trạng

	1
	Máy lạnh
	27
	90%

	2
	Máy vi tính
	03
	90%

	3
	Máy photo
	01
	90%

	4
	Máy in
	01
	90%

	5
	Tủ lạnh
	24
	90%

	6
	Tủ mát
	02
	90%

	7
	Ti vi
	25
	90%

	8
	Máy phát điện
	01
	90%


                                           Nguồn: Công Ty TNHH Dịch vụ khách sạn Hoàng Vinh 
1.3. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu và lao động
Khách sạn chỉ sử dụng 1 máy phát điện dự phòng công suất 100 kVA, nhiên liệu sử dụng là dầu DO, tốc độ tiêu thụ nhiên liệu 35 kg/giờ trung bình 1 tháng sử dụng khoảng 10 lít/tháng.
a. Nhu cầu sử dụng điện
· Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện của toàn bộ khách sạn sau khi đi vào sử dụng được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp của Công ty Điện Lực Tp. Hồ Chí Minh.
· Nhu cầu sử dụng điện: Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng công cộng và chạy máy điều hòa không khí trung tâm. Nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho toàn bộ hoạt động của khách sạn trung bình trong 01 tháng như sau:
Bảng 2  Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn
	STT
	Thời gian
	Đơn vị tính


	Số lượng sử dụng

	1
	Tháng 01/2014
	(kWH/tháng)
	7.715

	2
	Tháng 02/2014
	(kWH/tháng)
	6.225

	3
	Tháng 03/2014
	(kWH/tháng)
	7.193

	Trung bình
	(kWH/tháng)
	7.044


Nguồn: Khách sạn Hoàng Vinh
b. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước
· Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của khách sạn được lấy từ hệ thống cấp nước của Thành phố, 
· Mục đích sử dụng nước
· Khách sạn không phục vụ ăn uống, khâu giặt tẩy chăn mền được được thuê bên ngoài, nước chủ yếu sử dụng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của khách lưu trú, nhu cầu sinh hoạt của nhân viên làm việc tại khách sạn... . Ngoài ra còn có nước dự phòng cho PCCC...
· Ước tính nhu cầu sử dụng nước của nhân viên là 100 L/người/ngày đêm, lượng nước cấp cho nhân viên là 0,9 m3/ngày. Nhu cầu sử dụng nước cho khách lưu trú khoảng 200 m3/ngày, lượng nước cấp cho khách lưu trú khoảng 12,6 m3/ngày. Vậy lưu lượng nước cấp phục vụ cho khách sạn là 13,5 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nước thực tế trung bình 1 tháng của Khách sạn được liệt kê trong bảng dưới đây;
Bảng 3  Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn
	STT
	Thời gian
	Đơn vị tính(m3/tháng)
	Số lượng sử dụng

	1
	Tháng 01/2014
	(m3/tháng)
	26

	2
	Tháng 02/2014
	(m3/tháng)
	36

	3
	Tháng 03/2014
	(m3/tháng)
	16

	4
	Tháng 04/2014
	(m3/tháng)
	25

	TRUNG BÌNH
	(m3/tháng)
	26


1.4. Nhu cầu sử dụng lao động của Khách sạn
Lượng công nhân viên làm việc trong khách sạn khoảng 9 người
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1. Các loại chất thải phát sinh
2.1.1. Khí thải

a. Nguồn phát sinh khí thải

Nguồn phát sinh khí thải từ quá trình hoạt động của dự án bao gồm:

· Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào) sẽ phát sinh một lượng khí thải ra môi trường không khí. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông
· Khí sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hoà nhiệt độ: Khí NH3 rò rỉ;
· Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…) sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.
· Khí thải từ hoạt động nấu nướng: Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí. Tuy nhiên khách sạn không nấu nướng nên lượng khí thải phát sinh từ khâu nấu nướng là hầu như không có,
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải

· Khí thải từ hoạt động giao thông
· Khi khách sạn hoạt động, mật độ giao thông của khu vực sẽ tăng lên do có sự hoạt động của nhân viên văn phòng làm việc tại khách sạn và của khách hàng ra vào, lưu trú tại đây. Các phương tiện sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu Diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất gây ô nhiễm đến không khí. Thành phần của khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, bụi. Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và không gian phân bố rộng.
· Bên cạnh đó, việc phân bố lưu lượng xe vào khu vực khách sạn sẽ được thực hiện một cách có khoa học theo đúng các phương án thiết kế,  đảm bảo bố trí khu giữ xe phù hợp với phân luồng giao thông, theo đúng quy hoạch thiết kế và phù hợp với tình hình hoạt động của dự án,... 
· Khí sinh ra từ hệ thống điều hòa nhiệt độ: Dung môi thường sử dụng là NH3, quá trình hoạt động lâu dài sẽ làm NH3 bị rò rỉ ra môi trường không khí, loại khí này rất có hại cho bầu khí quyển. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý nhằm hạn chế phát sinh loại khí này, cụ thể sẽ được trình bày ở mục sau.
· Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.

· Quá trình phân hủy kỵ khí rác sinh ra các khí có mùi như: H2S, CH4…
· Đối với mùi hôi từ các hố ga và bể tự hoại, tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4… trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi, CH4 là chất gây cháy nổ.
· Nhìn chung, mùi hôi phát sinh điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hoạt động của dự án nào. Tuy nhiên, sự bố trí các thùng rác nơi phù hợp và thu gom theo định kỳ sẽ hạn chế được lượng khí thải này phát tán ra môi trường không khí. Ngoài ra, bể tự hoại được bố trí tại tầng hầm của tòa nhà và được xây kín. Mặt khác, chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mức độ tác động của mùi hôi.

· Bụi, khí thải và tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện dự phòng.
Máy phát điện dự phòng được trang bị để sử dụng trong trường hợp cúp điện. Hoạt động của máy phát điện sẽ gây phát sinh bụi, khí thải và tiếng ồn. Các đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng được trình bày trong bảng bên dưới;
Bảng 4  Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng

	STT
	Đặc điểm
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Số lượng
	Cái
	01

	2
	Công suất
	KVA
	100

	3
	Nhiên liệu
	-
	DO

	4
	Tốc độ tiêu thụ nhiên liệu
	Kg/giờ
	35


Tải lượng và nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí khi sử dụng dầu DO được tính toán dựa trên hệ số phát thải và đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng.

Bảng 5  Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO (kg/1000 lít)

	STT
	Thông số
	Hệ số phát thải

	1
	Bụi
	1,79

	2
	SO2
	4,79 x S

	3
	NO2
	8,63

	4
	CO
	0,24


Nguồn: Air pollution, Mc Graw-Hill Kogakuka, 1994

c. Tác động của các loại khí thải

· Bụi: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp.
· Các khí axít (SOx, NOx): SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít, SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. SO2, NOx khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-3 micronmét sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 
·  Oxyd cacbon (CO) và khí cacbonic (CO2): Oxyd cacbon dễ gây độc do kết hợp khá bền vững với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. 
Nhận xét chung

 
Ô nhiễm không khí do giao thông tại dự án là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh như tưới nước tại mặt đường ra vào vào mùa khô, vệ sinh mặt đường và quản lý chất lượng xe cộ. Lượng khí thải sinh ra từ các nguồn khác như sự phân huỷ của rác thải, hệ thống máy điều hoà… có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể.

2.1.2. Nước thải

a. Nguồn phát sinh nước thải

· Nước thải sinh hoạt thải ra từ khu vệ sinh, hoạt động của nhân viên, khách lưu trú v.v… có chứa các thành phần cặn bã (TSS), các chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh gây bệnh. Lượng nước thải tối đa của khách sạn khoảng 13,5 m3/ngày.đêm, tuy nhiên lượng nước thải thực tế trung bình của khách sạn khoảng 26 m3/tháng (lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp)
· Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Dự án, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng... và các rác thải cuốn trôi trên khu vực khách sạn.
b. Đánh giá tác động
· Các chất dinh dưỡng N, P: Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này sẽ làm giảm sút chất lượng nước của nguồn tiếp nhận do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thủy sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. 
· Vi khuẩn: Luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển, phát tán các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật
· Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn đáy. Ô nhiễm dầu gây cạn kiệt oxy, dẫn đến giảm khả năng tự làm sạch của các nguồn nước do giết chết các sinh vật phiêu sinh, sinh vật đáy tham gia vào quá trình tự làm sạch. 
· Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua thông số BOD​5 và COD. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.
· Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước.
· Nhận xét chung

· Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sinh hoạt từ hoạt động của nhân viên làm việc bên trong tòa nhà. Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng nước thải trước khi xả vào cống thoát nước chung của khu vực, chủ dự án đã xây dựng bể tự hoại ba ngăn để xử lý loại nước thải này.
· Nước mưa chảy tràn chủ yếu là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng. Tuy nhiên, mức độ gây ô nhiễm từ lượng nước mưa này không nhiều, hơn nữa tại đây toàn bộ diện tích khu vực dự án được bê tông hóa. Việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng là điều kiện rất thuận tiện và dễ dàng cho việc thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Cụ thể sẽ được trình bày trong phần III – Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.

2.1.3.  Chất thải rắn

a. Nguồn phát sinh
Trong khách sạn, các nguồn sinh ra chất thải rắn chủ yếu như sau:
· Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, khu vực văn phòng bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát... 
· Chất thải rắn phát sinh từ dịch vụ phục vụ ăn uống của nhân viên làm việc trong khách sạn: Các loại chất thải rắn thực phẩm như thức ăn thừa… 
· Chất thải rắn nguy hại bao gồm các loại như: Bóng đèn hư các loại...số lượng rất ít.

b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của chất thải rắn

· Chất thải rắn sinh hoạt

· Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi, khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của chất thải rắn sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa...
· Ước tính lượng khách tối đa và nhân viên của khách sạn bao gồm 72 người, lượng rác thải tiêu chuẩn trung bình lấy bằng 0,5kg/người.ngày. Lượng rác thải được tính theo công thức sau:

[image: image1.wmf]D

m

Q

´

=

 (kg/ngày)


Trong đó:

Q: Lượng rác thải trong ngày (kg/ngày)

m: Số người phát thải (người), m =72 người

D: Định mức phát thải của một người (kg/người.ngày). D = 0,5 ( 1,05

Vậy tổng lượng rác phát sinh trong ngày:

Q = 72 x 0,5 = 36 kg/ngày

Tuy nhiên tổng lượng rác phát sinh trong ngày thực tế của khách sạn là 20 kg/ngày (tính trung bình theo hóa đơn tiền rác). Lượng rác có thể gây ô nhiễm do vậy cần được được tập trung vào các bô rác để các đơn vị dịch vụ đến thu gom đem đi xử  lý. Biện pháp xử lý sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau.
2.1.4. Tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh

Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của dự án từ nhiều nguồn khác nhau gồm:

· Hoạt động giao thông, hoạt động của các thiết bị, máy móc (máy bơm, động cơ thang máy, máy lạnh, máy phát điện…). Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Loại thiết bị, tình trạng chất lượng thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn...

b.  Tác động của tiếng ồn, độ rung

· Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.

Do đó, đối với các nguồn gây ồn kể trên, chủ đầu tư sẽ có biện pháp khống chế hữu hiệu. Nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong phần sau,
2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn…) 

2.2.1. Tai nạn lao động

Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, trong việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác của nhân viên trong công việc. Tuy nhiên xác suất xảy ra sự cố này rất thấp.

2.2.2. Sự cố cháy nổ

Nguy cơ cháy nổ, chập điện đến từ hệ thống máy móc của Khách sạn nếu hệ thống dẫn điện của Khách sạn không tốt và không được quản lý nghiêm ngặt.

Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của Khách sạn thấp, nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản.

III. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng

3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng
a. Đối với nước thải
· Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa được tách rời nhau
· Mạng luới thoát nước mưa được thiết kế với các hố ga nhằm loại bỏ các cặn bẩn trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của Thành Phố
· Tất cả nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh của toàn bộ khách sạn đều phải đuợc xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra hố ga nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện trong hình bên dưới.

[image: image2.wmf]
Hình 1 Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt Khách sạn Hoàng Vinh

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).
4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.

· Tính toán bể tự hoại

Lượng nước thải sinh hoạt tối đa = 100% lượng nước cấp ước tính tối đa
Q thải = 7,2 m3/ngày.đêm, K = 1,1: hệ số dùng nước không điều hòa

W nước = K x Q thải = 1,1 x 7,2 = 7,92 m3/ngày.đêm

W bùn = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2/(100 – P2) x 1000

          = 0,45 x 72 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2/(100 – 90) x 1000

          = 2,45 m3/ngày.đêm

Trong đó:

a = 0,4 – 0,5 L/ngày.đêm : Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người;

N : số người tối đa của Công ty;

t = 180 – 360 ngày: thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại;

0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy;

1,2 : hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn cho cặn tươi;

P1 = 95% : Độ ẩm của cặn tươi;

P2 = 90% : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại;

W = Wbùn + Wnước = 2,45 + 7,92 = 10,37 m3/ngày.đêm

Thể tích bể tự hoại tối đa: 15 m3 (Dài x Rộng x Cao = 3 x 2 x 2,5)

Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại

· Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể.
· Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.
· Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.
b. Đối với khí thải
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông

· Để đảm bảo lượng xe tập trung khá lớn của các khách lưu trú, nhân viên khách sạn, Chủ đầu tư cho xây dựng 01 tầng hầm để chứa xe gắn máy khi ra vào khách sạn. Khách sạn bố trí bãi đậu xe hợp lý (theo đúng thiết kế được thẩm duyệt); Có nhân viên hướng dẫn ra vào, không để xảy ra tình trạng ùn tắc gây ô nhiễm môi trường.
· Việc phân bố lưu lượng xe vào khu vực dịch vụ sẽ được thực hiện một cách có khoa học, phù hợp với phân luồng giao thông, theo đúng quy hoạch thiết kế và phù hợp với tình hình hoạt động của dự án... 
· Thường xuyên quét dọn mặt đường ra vào tầng hầm để giảm lượng bụi phát sinh.
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ máy điều hòa nhiệt độ

· Lựa chọn thiết bị phù hợp, tiết kiệm điện.
· Lựa chọn vị trí đặt dàn nóng tránh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, không bị cản gió.
· Dàn lạnh nên lắp ở vị trí có thể toả lạnh đều trong phòng và đường gió cũng không bị cản trở.
· Dàn nóng và dàn lạnh lắp càng gần nhau càng tốt, độ cao chênh lệch giữa 2 dàn càng nhỏ càng tốt, như thế sẽ tiết kiệm điện.
· Bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.
· Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật.

· Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình phân hủy rác

· Bố trí thùng rác tại từng tầng của tòa nhà;
· Lắp đặt các thùng rác kín, có nắp đậy;
· Bố trí thùng rác nơi thông thoáng;
· Bố trí 2 loại thùng rác
· Chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị thu gom đến thu gom hàng ngày và vận chuyển đi xử lý tại bãi chôn lấp CTR của thành phố

c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn và chất thải nguy hại

· Chất thải rắn 

· CTR của khách sạn chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Thành phần chính là các loại bao bì, hộp nhựa, bao ny lông, giấy thải dạng chất hữu cơ khó phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh và lượng bùn. Để giải quyết lượng rác thải và đảm bảo vệ sinh sạch đẹp cho toàn khu công trình, bố trí một nơi thu gom rác tập trung ở từng tầng (có thể có cửa đổ rác ở cổng thu rác) để thu gom rác thải trong hoạt động và sinh hoạt của công trình.
· Toàn bộ rác thải tập trung trong thừng chứa 100 lít, đặt cố định dưới tầng trệt của Khách sạn và được xe chứa rác chuyên dụng của Công Ty Công Trình Công Cộng Thành Phố thu gom và xử lý.

· Chất thải nguy hại

· Đối với chất thải nguy hại: bóng đèn hư, hộp mực…số lượng rất ít, Khách sạn thu gom đựng trong thùng rác 100 lít đặt tại tầng hầm, khi đủ số lượng sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý định kì.
d. Đối với tiếng ồn và độ rung

· Kiểm soát tiếng ồn và độ rung từ máy phát điện dự phòng
· Máy phát điện dự phòng được đặt dưới tầng hầm của Khách sạn. Máy phát điện dự phòng đều được thực hiện các biện pháp để chống rung và ồn. Cụ thể:

· Xây dựng phòng đặt máy phát điện dự phòng
· Lắp đặt các đệm chống run bằng cao su
· Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn

e. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải
· Tác động do cháy nổ
· Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do các sự cố về thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt,…bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định, sự bất cẩn của công nhân viên như vứt bừa bãi tàn thuốc lá trong các khu vực như nhà xưởng, nhà kho chứa đồ dùng
· Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, chủ đầu tư đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường như sau:

· Quy định khu vực được hút thuốc lá riêng biệt.
· Hệ thống cấp điện cho công ty và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện
· Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định.
· Tuân thủ nghiêm ngặt Luật Phòng cháy Chữa cháy và các qui định của TP. Hồ Chí Minh về công tác phòng cháy chữa cháy.
· Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phương pháp phòng cháy chữa cháy. 
· Bố trí hệ thống thiết bị cứu chữa cháy nổ
· Lắp đặt thiết bị báo cháy tự động cho toàn Khách sạn
3.2. Kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kì các thông số môi trường
a. Chất lượng môi trường không khí
Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh phối hợp cùng Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới đã đến khảo sát và phân tích chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014 đối với Khách Sạn Hoàng Vinh 
· Số lượng mẫu: 03 mẫu khí và 01 mẫu nước.

· Chất lượng vi khí hậu, tiếng ồn của khách sạn
Chất lượng môi trường không khí của khách sạn được trình bày trong bảng bên dưới:
Bảng 6. Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn
	STT
	Vị trí đo
	Độ ồn

(dBA)
	Nhiệt độ

(OC)

	1
	Khu vực cổng
	63,5 – 66,3
	32,5

	2
	Khu vực trong khách sạn
	50,5 – 52,2
	27

	3
	Khu vực cách máy phát điện 100 m
	61,2 - 64,2
	-

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

 về tiếng ồn 

QCVN 26 : 2010/BTNMT
	Khu vực thông thường

Từ 6 giờ - 21 giờ: 70

21 giờ đến 6 giờ: 55
	-


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2014
Nhận xét


Nhìn chung chất lượng vi khí hậu của khách sạn đều đạt tiêu chuẩn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

· Chất lượng môi trường không khí của khách sạn

Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí của khách sạn được trình bày bảng sau:
Bảng 7  Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của khách sạn
	STT
	Vị trí đo
	Bụi
(mg/Nm3)
	NOx

(mg/Nm3)
	SO2

(mg/Nm3)
	CO

(mg/Nm3)

	1
	Khu vực cổng
	0,16
	0,18
	0,24
	4,34

	2
	Khu vực trong Khách sạn
	0,10
	0,11
	0,18
	3,43

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT
	0,3
	0,2
	0,35
	30


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2014
Nhận xét
Nhìn chung các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí ở khu vực cổng và khu vực trong khách sạn đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
· Chất lượng môi trường không khí tại nguồn thải

Kết quả phân tích khí thải máy phát điện được trình bày trong bảng bên dưới 
Bảng 8  Kết quả phân tích chất lượng khí thải máy phát điện
	STT
	Vị trí đo
	Bụi
(mg/Nm3)
	Nhiệt độ

(0C)
	NOx

(mg/Nm3)
	SO2

(mg/Nm3)
	CO

(mg/Nm3)

	1
	Trong lòng ống khói máy phát điện
	72
	45
	255
	245
	460

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

với Kp=1, Kv=0,6.
	120
	-
	510
	300
	600


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2014
Nhận xét
Nhìn chung các chỉ tiêu phân tích chất lượng khí thải máy phát điện đều đạt với tiêu chuẩn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp=1, Kv=0,6.
b. Chất lượng môi trường nước
Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước được trình bày trong bảng bên dưới;
Bảng 9  Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ
	PHƯƠNG PHÁP

THỬ NGHIỆM
	KẾT QỦA

THỬ NGHIỆM
	QCVN 

14:2008/BTNMT

Cột B

	1.
	pH
	-
	Đo nhanh bằng máy

Hana HI 8314
	7,12
	5-9

	2.
	COD
	mgO2//l
	SMEWW 5520B-C
	85
	-

	3.
	BOD5
	mgO2//l
	TCVN 6001-2 : 2008
	42
	50

	4.
	TSS
	mg/l
	TCVN 4560 : 1988
	78
	100

	5.
	Amoni 

(tính theo N)
	mg/l
	SMEWW 4500-NC
	2,96
	10

	6.
	Phosphat
	mg/l
	TCVN 6202 : 2008
	5,85
	10

	7
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	TCVN 7875:2008
	1,26
	10

	8
	Nitrat (NO3-)
	mg/l
	TCVN 6620:2000
	13,5
	50

	9.
	Coliform
	MNP/

100ml
	SMEWW 9221B:2012
	4.800
	5.000


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2014
Nhận xét
Nhìn chung kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải của Công ty đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước thải sinh hoạt
IV.   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Từ kết quả phân tích các thông số về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh khách sạn Hoàng Vinh có thể đưa ra một số kết luận sau: Công ty đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình kinh doanh.

· Đối với hiệu quả xử lý khí thải

Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí trong khu vực cổng và khu vực trong khách sạn đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT
Các chỉ tiêu phân tích chất lượng khí thải tại nguồn đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=1, Kv=0,6
· Đối với hiệu quả xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải sinh hoạt của khách sạn đều đạt tiêu chuẩn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) trước khi thải ra ống thoát nước tại hố ga nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan 
· Đối với chất thải rắn
· Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tập trung đúng nơi quy định, nơi thường xuyên phát sinh chất thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý.
· Chất thải rắn nguy hại, số lượng rất ít, được Khách sạn thu gom tập trung chứa trong thùng rác đúng nơi quy định, khi đủ số lượng sẽ hợp đồng đơn vị thu gom, xử lý theo đúng quy định.
2. Cam kết

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới Khách sạn cam kết thực hiện:

· Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua cũng như đã nêu trong bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được xác nhận, nhằm đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam.
· Tiếp tục duy trì hợp đồng thu gom rác sinh hoạt với các công ty chức năng.
· Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên. 
· Khách sạn Hoàng Vinh sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trường định kỳ 6 tháng 1 lần  gởi về cơ quan chức năng xem xét, đánh giá.
3. Kiến nghị

Khách sạn kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ khách sạn theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của khách sạn nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của khách sạn mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN
                                                       HOÀNG VINH
PHỤ LUC 

MỘT SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ
[image: image3.png]


[image: image4.png]



PAGE  
( 3 (
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh


_1344607696.unknown

