# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC BẢNG	2

DANH MỤC HÌNH	2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	3

I  THÔNG TIN CHUNG	4

1.1  Thông tin liên lạc	4

1.2  Tính chất và quy mô hoạt động	5

1.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu	5

1.4. Nhu cầu sử dụng lao động	8

II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	8

2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	8

2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	15

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG.	18

3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đã áp dụng	18

3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường	22

IV. KẾT LUẬN CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ	26

PHỤ LỤC	28

# MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị của Cơ sở	5

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của Cơ sở	5

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở	8

Bảng 4. Kết quả phân tích vi khí hậu của Cơ sở	20

Bảng 5. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của Cơ sở	21

Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng khí thải lò hơi của Cơ sở	24

Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý sơ bộ của Cơ sở	24

# MỤC LỤC HÌNH

Hình 1. Quy trình sản xuất bún tươi của Cơ sở	5

Hình 2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của của cơ sở	6

Hình 3. Sơ đồ quản lý CTR tại cơ sở	6

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BTNMT | : Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| --- | --- |
| BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| NTSH | : Nước thải sinh hoạt |
| COD | : Nhu cầu ôxy hóa học |
| CTNH | : Chất thải nguy hại |
| CTR | : Chất thải rắn |
| BOD | : Nhu cầu ôxy sinh hóa |
| KCX | : Khu chế xuất |
| HTXLNT | : Hệ thống xử lý nước thải |
| N | : Nitơ |
| P | : Photpho |
| TSS | : Tổng chất rắn lơ lửng |
| NĐ-CP | : Nghị định Chính phủ |
| PCCC | : Phòng cháy chữa cháy |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| TCVN | : Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TP.HCM | : Thành phố Hồ Chí Minh |
| VN | : Việt Nam |

| HỘ KINH DOANH BÚN HUY QUỲNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

# TP.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2013

# BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

06 THÁNG CUỐI NĂM 2013

# I. THÔNG TIN CHUNG

## 1.1. Thông tin liên lạc

- Tên Cơ sở: Hộ kinh doanh bún Huy Quỳnh

- Địa chỉ: 33B/1 (số cũ 47A/4) Trần văn Đang, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại: 08 3843 7719

- Người đại diện: Tạ Huy Quỳnh

- Ngành nghề: Sản xuất bún tươi,

- Các mặt tiếp giáp của Cơ sở cụ thể như sau:

+ Phía trái giáp đường Trần Văn Đang

+ Phía phải giáp nhà dân số 47A/2 Trần Văn Đang

+ Phía trước giáp nhà dân 47A/6 Trần Văn Đang

+ Phía sau giáp hẻm 31, Trần Văn Đang, P9, Q 3

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất

- Diện tích sàn xây dựng của Cơ sở: 112 m2

- Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. Diện tích sàn xây dựng bao gồm 02 phần, phần nhà ở 2 tầng và khu vực sản xuất bún  được bố trí như sau:

- Phần nhà ở: bao gồm 01 tầng lầu và 01 tầng trệt là nơi ở cho 13 người

- Tầng trệt là khu vực tiếp khách, nơi để xe của gia đình, nhà bếp và 01 nhà vệ sinh

- Tầng 1 bao gồm 3 phòng ở và 01 phòng vệ sinh

- Khu vực sản xuất bún: bao gồm 01 tầng trệt và 01 tầng lửng

- Tầng trệt: là nơi để sản xuất bún, kho chứa gạo và chứa bún sau sản xuất

- Tầng lửng: bao gồm phòng ở cho 02 công nhân làm việc

- Hệ thống cấp điện bao gồm điện 3 pha;

## 1.2. Tính chất và quy mô hoạt động

a. Quy mô hoạt động và Công suất của cơ sở

- Ngành nghề: Sản xuất bún tươi

- Vốn điều lệ của Cơ sở: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

- Lượng khách ra vào Cơ sở hầu như không có vì cơ sở chủ yếu bỏ mối cho các đại lý,

- Công suất sản xuất của cơ sở: Công suất sản xuất bún tươi của cơ sở trung bình khoảng 500 kg bún tươi/ngày,

b. Quy trình sản xuất của Cơ sở

- Quy trình sản xuất bún tươi của cơ sở

CTR, bụi

Gạo

Nước thải

Ngâm gạo

CTR, bụi

Xay gạo thành bột

Nước thải,

Trộn với nước

Nước thải, nhiệt độ

Luộc sôi bột

Nước thải, nhiệt độ

Làm nguội với nước

CTR

Định hình bún

CTR

Đóng gói

Hình 1. Quy trình sản xuất bún tươi của Cơ sở

Thuyết minh quy trình:

- Gạo được nhập kho, sau đó xuất ra đi ngâm và rửa gạo,

- Sau khi ngâm, gạo sẽ được xay thành bột bằng máy xay gạo với công suất 7 Hp, sau đó được chuyển đến khâu trộn bột (trộn bột với nước theo tỉ lệ thích hợp, máy trộn bột còn gọi là máy đánh bột có công suất là 10Hp)

- Sau khi trộn bột với nước, sẽ được chuyển đến khâu luộc sôi bún (chạy bằng băng tải 2 Hp với khoảng thời gian là 1 phút), sau đó bún được làm nguội bằng khâu xả nước, cuối cùng được đem đi định hình con bún và đóng gói giao cho khách hàng,

c. Danh mục các thiết bị của Cơ sở

Danh mục các thiết bị của Cơ sở được thể hiện cụ thể như sau:

Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị của Cơ sở

| STT | Máy móc và thiết bị | ĐVT | Số lượng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lò hơi | cái | 01 | 90% |
| 2 | Máy xay gạo | cái | 01 | 80% |
| 3 | Máy đánh bột | cái | 01 | 95% |
| 4 | Băng tải | cái | 01 | 90% |

## Nguồn: Hộ kinh doanh bún Huy Quỳnh, 2013

## 1.3. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu

1.3.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu

Cơ sở có sử dụng 01 lò hơi đốt củi công suất 100 kg/h để phục vụ cho sản xuất bún và nhiều loại nguyên vật liệu khác như gạo, túi nilon…. Lượng nguyên vật liệu của Cơ sở sử dụng trung bình trong 01 tháng được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của cơ sở

| STT | LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU | KHỐI LƯỢNG /THÁNG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gạo | 4.500 kg |
| 2 | Bao nilon | 5 kg |
| 3 | Củi | 1 m3 |

## 1.3.2. Nhu cầu sử dụng điện

- Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ Cơ sở được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp của Công ty Điện Lực TP.HCM.

- Nhu cầu sử dụng điện: Điện được sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của máy móc và thiết bị của Cơ sở.

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở

| STT | THỜI GIAN | LƯỢNG ĐIỆN SỬ DỤNG (Kwh) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17/03 – 06/04/2014 | 2.903 |
| Trung bình |  | 2.903 |

## Nguồn: Hộ kinh doanh bún Huy Quỳnh, 2014

## Nhu cầu sử dụng nước

- Nguồn cung cấp nước:

- Cơ sở sử dụng nước giếng khoan để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên và phục vụ sản xuất...(giấy phép khai thác nước ngầm đính kèm phụ lục)

- Ngoài ra, cơ sở còn sử dụng nước cấp từ Công ty CP cấp nước Bến Thành để phục vụ cho quá trình nấu nướng, sinh hoạt của gia đình tại cơ sở

- Nhu cầu sử dụng nước

- Nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho sinh hoạt: Ước tính nhu cầu sử dụng nước là 100 l/người/ngày.đêm. Tổng số người tại cơ sở là 15 người, vậy lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt khoảng 1,5 m3/ngày.đêm.

- Nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho sản xuất: ước tính lượng nước sử dụng để sản xuất 500 kg bún/ngày khoảng 10 m3/ngày (bao gồm nước cung cấp cho hoạt động sản xuất bún, rửa bún, ngâm gạo…)

Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở khỏang 11,5 m3/ngày,

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nước cấp trung bình trong 1 tháng của Cơ sở khoảng 58 m3/tháng tương đương khoảng 02 m3/ngày, vậy nhu cầu sử dụng nước giếng khoan tối đa là 9,5m3/ngày,

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nước cấp của Cơ sở

| STT | THỜI GIAN | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG/THÁNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tháng 04/2014 | Kwh | 58 |
| Trung bình |  | Kwh | 58 |

1.4. Nhu cầu sử dụng lao động

## Tổng số lao động hiện tại của Cơ sở là 04 người (lao động của cơ sở chủ yếu là con cháu trong nhà, không thuê nhân công bên ngoài).

## Tổng số người đang làm việc và sinh sống tại địa chỉ số 33B/1 (số cũ 47A/4) Trần Văn Đang là 15 người

# II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

## 2.1.1. Nước thải

## a. Nguồn phát sinh

Căn cứ thành phần nước thải và nguồn gốc phát sinh, nước thải chủ yếu của Cơ sở gồm các nguồn với các đặc điểm như sau:

- Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của gia đình làm việc tại Cơ sở có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. Nước thải từ khu vực giặt giũ của gia đình chứa chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt.

- Nước thải từ khu vực sản xuất bún tươi chủ yếu chứa chất dinh dưỡng, vi khuẩn, cặn thừa, mùi khó chịu và đục…

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Cơ sở, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng, các loại rác thải cuốn trôi trên khu vực Cơ sở…

b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải

- Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. Khi thải ra ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm nặng đến nguồn tiếp nhận, phân huỷ tạo khí, mùi đặc trưng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và phát triển phát tán các vi trùng gây bệnh, gây hại đến con người và động vật làm lan truyền dịch bệnh trong khu vực.

- Ô nhiễm do nước thải sản xuất

- Nước thải từ khu vực sản xuất bún của cơ sở chủ yếu chứa chất dinh dưỡng, vi khuẩn, cặn thừa, màu đục và mùi khó chịu… Nước thải này nếu không được xử lý sẽ gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ô nhiễm hữu cơ cho nơi tiếp nhận nước thải, làm tăng độ đục và mùi cho nguồn tiếp nhận.

Với tính chất là kinh doanh, sản xuất bún tươi nên nhu cầu sử dụng nước mà cơ sở sử dụng cho sinh hoạt cuả gia đình và quá trình sản xuất bún tối đa khoảng 11,5 m3/ngày. Lượng nước thải của Cơ sở bằng 100% lượng nước cấp tương đương khoảng 11,5 m3/ngày.đêm.

- Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn

- Nước mưa chảy tràn qua các khu vực của cơ sở sẽ cuốn theo đất cát và các chất rơi vãi trên dòng chảy. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường.

- Lượng nước mưa chảy tràn trên đường giao thông được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét. Bùn thải được xử lý tại bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh.

c. Tác động của nước thải

- Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này sẽ làm giảm sút chất lượng nước của nguồn tiếp nhận do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thủy sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt.

- Vi khuẩn: Luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển. Phát tán các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật. Nước thải có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả.

- Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại như các dẫn xuất của phenol, gây ô nhiễm môi trường nước, có tác động tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh bao gồm cả tôm cá và ảnh hưởng tới mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản.

- Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.

- Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước.

- Nhận xét chung

- Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sinh hoạt từ hoạt động của gia đình và nước thải từ khu vực sản xuất bún tươi. Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng nước thải trước khi xả vào cống thoát nước chung của khu vực, chủ dự án đã xây dựng bể tự hoại ba ngăn để xử lý loại nước thải này.

- Nước mưa chảy tràn chủ yếu là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng. Việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng là điều kiện rất thuận tiện và dễ dàng cho việc thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Cụ thể sẽ được trình bày trong phần III – Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.

### 2.1.2. Khí thải

a. Nguồn phát sinh khí thải

- Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào của công nhân viên) sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông;

- Khí thải từ hoạt động của lò hơi đốt củi: Cơ sở sử dụng lò hơi bằng nhiên liệu củi (1 m3củi/tháng) để luộc bún. Tác nhân gây ô nhiễm không khí trong trường hợp này là SOx, NOx, CO, bụi, tro…

- Khí thải và bụi từ hoạt động sản xuất bún: Việc sử dụng nhiên liệu vào sản xuất bún hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi; ngoài ra còn có bụi phát sinh từ khâu xay bột, đánh bột…

- Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…) sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung CTR thực phẩm.

- Mùi chua phát sinh từ quá trình sản xuất bún tươi: quá trình sản xuất bún sẽ phát sinh mùi chua khó chịu,

b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải

- Khí thải từ hoạt động giao thông

- Khi Cơ sở hoạt động, mật độ giao thông của khu vực sẽ tăng lên do có sự hoạt động của phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm. Các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel, thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất gây ô nhiễm đến không khí.

- Thành phần của khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, bụi… Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và không gian phân bố rộng.

- Khí thải từ hoạt động của lò hơi đốt củi

- Khi cơ sở sử dụng lò hơi đốt củi sẽ phát sinh ra các loại khí thải như: SOx, NOx, CO, bụi, tro…gây ô nhiễm môi trường

- Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.

- Quá trình phân hủy kỵ khí rác sinh ra các khí có mùi như: H2S, CH4.

- Đối với mùi hôi từ các hố ga và bể tự hoại, tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4… trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi, CH4 là chất gây cháy nổ.

- Khí thải và bụi từ hoạt động sản xuất bún

Việc sử dụng nhiên liệu vào việc sản xuất bún tươi hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi.

c. Tác động của các loại khí thải

- Bụi: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp.

- Các khí axít (SOx, NOx): SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít, SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. SO2, NOx khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-3 µm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết.

- Oxyd cacbon (CO) và khí cacbonic (CO2): Oxyd cacbon dễ gây độc do kết hợp khá bền vững với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. Nồng độ CO trong không khí lớn hơn 1000 ppm. Ở nồng độ thấp hơn, CO cũng có thể gây nguy hiểm lâu dài đối với con người. Nồng độ tối đa cho phép của CO2 là 0,1 %.

Nhận xét chung

Ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất bún tại cơ sở là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.

## 2.1.3. Chất thải rắn

## a. Nguồn phát sinh

- Chất thải rắn sinh hoạt và CTR sản xuất

- CTR phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của gia đình và công nhân làm việc bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát, thức ăn thừa, CTR...

- Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định sẽ làm mất mỹ quan trong khu vực cơ sở và khu vực xung quanh.

- Chất thải vô cơ: túi nilon, vỏ lon nước giải khát, hộp đựng thức ăn… gây ô nhiễm trong môi trường xung quanh vì tính chất khó phân huỷ.

- Chất thải hữu cơ như thực phẩm thừa dễ phân hủy, bún lỗi nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định sẽ sinh ra mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động.

- Chất thải nguy hại

Lượng CTNH của Cơ sở chủ yếu là pin ắc quy, đèn huỳnh quang. Tuy nhiên số lượng này rất ít, CTNH vẫn còn được lưu trữ tại phía sau khu vực sản xuất bún đến khi đủ số lượng sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý

## b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của Chất thải rắn

- CTR sinh hoạt và CTR sản xuất

## CTR sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa…

## Ước tính hệ số rác thải của gia đình và khách tại cơ sở là 0,5 kg/người/ngày; tổng số người hoạt động ở Cơ sở là 15 người bao gồm người nhà và công nhân viên làm việc tại cơ sở

## Lượng rác thải được tính theo công thức sau: Q = m*D

## Trong đó:

## Q: lượng rác thải trong ngày (kg/ngày)

## m: Số người phát thải tối đa (người), m= 15người

## D: định mức phát thải của một người (kg/người/ngày); D= 0,5÷1,05

## Vậy tổng lượng rác tối đa phát sinh trong ngày: Q = 15 *0,5= 7,5 (kg/ngày)

## Ngoài ra còn có lượng rác thải trong quá trình chế biến thực phẩm, sản xuất bún cũng như hoạt động của Cơ sở. Tuy nhiên, lượng rác phát sinh cụ thể của cơ sở khoảng 6 kg/ngày. Lượng rác này có thể gây ô nhiễm do vậy cần được tập trung vào các bô rác để các đơn vị dịch vụ đến thu gom đem đi xử lý.

- Chất thải nguy hại

- CTNH của cơ sở không nhiều, thải ra môi trường không thường xuyên, được thu gom, phân loại tại nguồn và bảo quản tại khu vực riêng tại nhà kho của khu sản xuất bún,

- Tuy nhiên nếu loại chất thải này không xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đến người lao động cũng như dân cư khu vực lân cận, cộng đồng xung quanh. Khi con người tiếp xúc trực tiếp với CTNH với nồng độ nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, lâu dài có thể gây ra các bệnh hiểm nghèo, với nồng độ lớn có thể gây tử vong. Các CTNH có thể tích tụ trong môi trường đất, nước nhiều năm.

### 2.1.4. Tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh

Tiếng ồn sẽ phát sinh từ các hoạt động sau:

- Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào và dừng đỗ tại cơ sở...

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất bún tươi.

Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thiết bị, tình trạng chất lượng của thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn…

b. Tác động của tiếng ồn, độ rung

- Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Tiếng ồn trên 80 dBA bắt đầu có tác động đến con người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp.

- Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.

- Do cơ sở không có nguồn gây ồn lớn nên không gây ảnh đến khách và người dân xung quanh.

### 2.1.5. Ô nhiễm nhiệt

### a. Nguồn phát sinh

### Nguồn tạo nhiệt trong quá trình hoạt động của cơ sở như sau:

- Nhiệt lượng do máy móc sinh ra trong quá trình hoạt động nhất là khâu sản xuất bún tươi… làm tăng thêm sự ảnh hưởng của nhiệt độ cao lên các hoạt động trong khu vực của cơ sở.

- Nhiệt phát sinh từ quá trình hoạt động của lò hơi

### b. Tác động của nhiệt

### Nhiệt độ môi trường lao động cao gây tác hại tới sức khoẻ của nhân viên. Ở Việt Nam, do khí hậu nóng ẩm nên khi nhiệt độ cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho người tiếp xúc như: Rối loạn điều hoà nhiệt, say nóng, mất nước và mất muối khoáng. Tuy nhiên, Cơ sở không sử dụng nhiều máy móc phát sinh nhiệt nên tác động này chỉ ảnh hưởng đến một số ít người trực tiếp làm việc trong khu vực đó.

## 2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn…)

### 2.2.1. Tai nạn lao động

Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, trong việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác trong công việc. Tuy nhiên xác suất xảy ra sự cố này rất thấp.

### 2.2.2. Sự cố cháy nổ

Một trong những nguồn có khả năng gây ra sự cố môi trường của cơ sở là sự cố hỏa hoạn vì trong quá trình hoạt động, Cơ sở sử dụng nguyên liệu và nhiên liệu dễ cháy nổ như gas…Ngoài ra các thiết bị trong khu vực phục vụ của cơ sở đều sử dụng điện năng để hoạt động, đây là mối nguy cơ gây cháy nổ do sự cố chập điện nếu như cơ sở không có hệ thống dây dẫn và quản lý tốt.

# Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của cơ sở thấp, nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản. Vì thế cơ sở cần phải tăng cường các biện pháp PCCC;

# III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐANG VÀ SẼ ÁP DỤNG; KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG.

## 3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang áp dụng

### 3.1.1. Đối với nước thải

## a. Đối với nước mưa

## Nước mưa được quy ước là nước sạch và được phép xả thẳng vào hệ thống cống chung của thành phố sau khi qua hệ thống hố ga, thanh lọc rác sơ bộ. Cơ sở đã có hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt;

## b. Đối với nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất bún tươi

- Tổng lượng nước thải thực tế của Cơ sở khoảng 11,5 m3/ngày (nước thải bằng 100% lượng nước cấp).

- Tất cả nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh của toàn bộ cơ sở và nước thải sản xuất từ khu vực sản xuất bún tươi đều phải được xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp trước khi thoát ra hố ga chung của Thành phố.

- Nước thải của cơ sở được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, xây dựng theo đúng quy cách. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện trong Hình dưới đây;

Hình 2. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).

4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.

Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại

- Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể.

- Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.

- Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.

Tính toán thể tích của bể tự hoại

Lượng nước thải sinh hoạt tối đa = 100% lượng nước cấp ước tính tối đa

Q thải = 11,5 m3/ngày.đêm, K = 1,1: hệ số dùng nước không điều hòa

W nước = K x Q thải = 1,1 x 11,5 = 12,65 m3/ngày.đêm

W bùn = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2/(100 – P2) x 1000

= 0,45 x 104 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2/(100 – 90) x 1000

= 3,53 m3/ngày.đêm

Trong đó:

a = 0,4 – 0,5 L/ngày.đêm : Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người;

N: số người tối đa của Công ty;

t = 180 – 360 ngày: thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại;

0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy;

1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn cho cặn tươi;

P1 = 95% : Độ ẩm của cặn tươi;

P2 = 90% : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại;

W = Wbùn + Wnước = 12,65 + 3,53 = 16,18m3/ngày.đêm

Thể tích bể tự hoại thực tế: 17 m3 (Dài x Rộng x Cao = 3 x 2 x 2,8)

### 3.1.2. Đối với khí thải

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông

- Việc phân bố lưu lượng xe vào cơ sở sẽ được thực hiện một cách có khoa học, phù hợp với phân luồng giao thông, theo đúng quy hoạch thiết kế và phù hợp với tình hình hoạt động của dự án...

- Thường xuyên quét dọn mặt đường ra vào cơ sở để giảm lượng bụi phát sinh.

- Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình phân hủy rác

Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình phân hủy rác được trình bày như sau:

- Đối với khu vực nhà ở: Lắp đặt các thùng rác kín, có nắp đậy

- Đối với khu vực sản xuất bún: thùng rác hở được đặt tại phía sau khu vực sản xuất bún

- Cuối mỗi ngày, Chủ cơ sở sẽ tập trung rác từ 02 khu vực này vào giỏ rác lớn đặt tại trước sân của cơ sở để các đơn vị thu gom rác tại địa phương dễ thu gom, đem đi xử lý,

- Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ hoạt động của lò hơi

Đối với khí thải từ hoạt động của lò hơi đốt củi, chủ cơ sở thường xuyên vệ sinh lò hơi, ống khói của lò hơi được đặt cao khoảng 7m nhằm khuyếch tán các chất ô nhiễm, giảm ô nhiễm khí thải đối với khu vực xung quanh.

### 3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

Cơ sở quản lý CTR theo sơ đồ sau:

Bán phế liệu

Chất thải không nguy hại có khả năng tái chế

CTR sinh hoạt không tái chế

Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom

Thu gom, Phân loại, lưu trữ

CTR

Sẽ Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom

CTNH

Hình 3. Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại cơ sở

- Chất thải rắn sinh hoạt

CTR của cơ sở chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Lượng rác này khoảng 6 kg/ngày. Thành phần chính là các loại bao bì, hộp nhựa, bao nylon, giấy thải dạng chất hữu cơ khó phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh được phân loại và lưu trữ riêng:

- Chất thải có khả năng tái sử dụng sẽ được bán lại cho các đơn vị tái chế chất thải trong thành phố.

- Các loại chất thải không thể tận dụng được, cơ sở bố trí thùng rác đặt tại nhà bếp và khu vực sản xuất bún của cơ sở và được đội thu gom rác thải tại địa phương thu gom và vận chuyển đi xử lý với tần suất 1 lần/ngày.

- Chất thải nguy hại

Đối với CTNH như đã liệt kê trong bảng trên, Cơ sở thu gom vào một khu vực riêng đặt tại nhà kho, phía sau cơ sở sản xuất bún của cơ sở, đến khi đủ số lượng sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật.

3.1.4. Đối với tiếng ồn, độ rung

Cơ sở áp dụng các biện pháp để giảm thiểu ồn như:

- Hạn chế hoạt động vào ban đêm.

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của cơ sở

### 3.1.5. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải:

- Tác động do cháy nổ

Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do các sự cố về thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt,…bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định, sự bất cẩn của người nhà như vứt bừa bãi tàn thuốc lá trong các khu vực như nhà xưởng, nhà kho chứa đồ dùng.

Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, cơ sở đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường như sau:

- Hệ thống cấp điện cho công ty và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện.

- Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC và các qui định của TP.HCM về công tác PCCC.

- Tai nạn lao động

Tai nạn lao động xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của người lao động. Các nguyên nhân chính gây tai nạn lao động như sau:

- Không tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định trong vận hành máy móc, thiết bị của cơ sở;

- Không thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn lao động, không sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động khi cần thiết.

## 3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh phối hợp cùng Công ty TNHH DV PTKT Môi Trường Công Nghệ Mới đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường tại Hộ kinh doanh Bún Huy Quỳnh;

- Số lượng mẫu: 03 mẫu khí và 01 mẫu nước.

## 3.2.1. Chất lượng môi trường không khí - tiếng ồn

- Số lượng mẫu: 03

- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu ở khu vực trước cổng, 01 mẫu ở khu vực trong nhà bếp và 01 mẫu tại ống khói lò hơi

- Tiêu chuẩn so sánh

- QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

- Kết quả phân tích vi khí hậu và tiếng ồn

Bảng 4. Kết quả phân tích vi khí hậu của cơ sở

| STT | Vị trí đo | Độ ồn (dBA) | Nhiệt độ (OC) | Tốc độ gió (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực cổng | 61 - 63,7 | 33 | 0,5 |
| 2 | Khu vực sản xuất bún | 66 - 68,5 | 32,5 | 0,2 |
| Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT |  | Khu vực thông thường Từ 6 giờ - 21 giờ: 70 21 giờ đến 6 giờ: 55 | - | - |

Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ mới, 2014

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của cơ sở

Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí cơ sở được trình bày trong bảng sau:

Bảng 5. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của cơ sở

| STT | Vị trí đo | Bụi (mg/Nm3) | NOx (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực cổng | 0,15 | 0,12 | 0,21 | 14 |
| 2 | Khu vực sản xuất bún | 0,20 | 0,16 | 0,23 | 18 |
| Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT |  | 0,3 | 0,2 | 0,35 | 30 |

Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ mới, 2014

Nhận xét

Tất cả các chỉ tiêu đo đạc chất lượng môi trường không khí đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT

- Kết quả phân tích chất lượng khí thải tại nguồn của cơ sở

Kết quả đo đạc chất lượng khí thải tại nguồn của cơ sở được trình bày trong bảng sau:

Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng khí thải lò hơi của cơ sở

| STT | Vị trí đo | Bụi (mg/Nm3) | Nhiệt độ (0C) | NOx (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống khói lò hơi | 70 | 52 | 340 | 260 | 480 |
| Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp=1, Kv=0,6. |  | 120 | - | 510 | 300 | 600 |

Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ mới, 2014

Nhận xét

Hầu hết các chỉ tiêu đo đạc tại khu vực ống khói lò hơi như bụi, CO, NOx, SO2 đều không đạt phạm vi cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT. Trong thời gian tới, chủ cơ sở sẽ tiến hành vệ sinh lòng ống khói lò hơi để đảm bảo các chỉ tiêu đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT

## 3.2.2. Chất lượng môi trường nước

- Số lượng mẫu: 01

- Vị trí lấy mẫu: Hố ga cuối cùng trước khi xả ra cống chung của thành phố

- Tiêu chuẩn so sánh

Do Hộ kinh doanh bún Huy Q	uỳnh nằm tại Quận 3, TP.HCM, nước thải của cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp sau khi xử lý được thải ra cống chung của thành phố nên nước thải được so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT cột B.

- Kết quả phân tích: Chất lượng môi trường nước được trình bày trong bảng bên dưới

Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý sơ bộ của cơ sở

| STT | THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ |  | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM | KẾT QỦA THỬ NGHIỆM | QCVN 40:2011/BTNMT Cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | - | Đo nhanh bằng máy Hana HI 8314 | 7,5 | 5,5-9 |
| 2. | COD | mgO2//l | SMEWW 5520B-C | 120 | 150 |
| 3. | BOD5 | mgO2//l | TCVN 6001-2 : 2008 | 70 | 50 |
| 4. | TSS | mg/l | TCVN 4560 : 1988 | 80 | 100 |
| 5. | Tổng Nitơ | mg/l | SMEWW 4500-NC | 4,8 | 40 |
| 6. | Tổng Phốt pho | mg/l | TCVN 6202 : 2008 | 4 | 6 |
| 7 | Màu | Pt/Co | TCVN 6185:2008 | 135 | 150 |
| 8 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | TCVN 7875:2008 | 8,5 | 10 |
| 9 | Amoni | mg/l | TCVN 6620:2000 | 5,8 | 10 |
| 10. | Coliform | MNP/ 100ml | SMEWW 9221B:2012 | 6.800 | 5.000 |

Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi Trường Công nghệ mới, 2014

Nhận xét:

Nhìn chung các chỉ tiêu phân tích trong nước thải của cơ sở đều đạt tiêu chuẩn thải ra cống chung của thành phố QCVN 40:2011/BTNMT, cột B -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Tuy nhiên, chỉ tiêu Coliform vượt tiêu chuẩn cho phép. Trong thời gian tới, chủ cơ sở sẽ cho tiến hành nạo vét bùn thải từ bể tự hoại và châm clorine nhằm cải thiện chất lượng nước. Hơn nữa, chủ cơ sở còn dự kiến xây dựng thêm bể lắng đặt tại khu vực sản xuất bún để thu gom nước thải từ hoạt động sản xuất bún trước khi chuyển vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý tiếp.

# IV. KẾT LUẬN CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1.  Kết luận

Từ kết quả phân tích các thông số về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh Cơ sở có thể đưa ra một số kết luận sau: Cơ sở đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình kinh doanh.

- Đối với hiệu quả xử lý khí thải

- Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí trong cơ sở và khu vực xung quanh đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Các chỉ tiêu khí thải tại nguồn của cơ sở đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

- Đối với hiệu quả xử lý nước thải

- Nước thải sau khi xử lý của Cơ sở đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B trước khi thải ra ống thoát nước chung của Thành Phố.

- Hệ thống nước mưa và nước thải tách rời nhau.

- Đối với chất thải rắn

- CTR sinh hoạt được thu gom tập trung đúng nơi quy định và được đơn vị thu gom tại địa phương đến thu gom và xử lý

- CTR không nguy hại và CTNH được thu gom tập trung đúng nơi quy định, đến khi đủ số lượng, chủ cơ sở sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý CTNH.

- Đối với các tác động khác

- Người nhà của Cơ sở đều được tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC và được khám sức khỏe định kỳ.

4.2. Cam kết

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Cơ sở cam kết thực hiện:

- Thực hiện tốt công tác PCCC và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mà làm việc tại cơ sở.

- Hộ kinh doanh bún Huy Quỳnh sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trường định kỳ gửi cơ quan có thẩm quyền là Phòng TNMT Quận 3 và Chi cục bảo vệ Môi trường TP.HCM

4.3. Kiến nghị

Cơ sở kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ cơ sở theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình kinh doanh, hoạt động của khách sạn nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của cơ sở mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường.

HỘ KINH DOANH

BÚN HUY QUỲNH

# PHỤ LUC

MỘT SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ