Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 đầu năm 2014
CỬA HÀNG VỊT QUAY HUỲNH KÝ 

 MỤC LỤC
3DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


4MỤC LỤC BẢNG


4MỤC LỤC HÌNH


5I. THÔNG TIN CHUNG


51.1  Thông tin liên lạc


51.2  Địa điểm hoạt động


51.3  Tính chất và quy mô hoạt động


71.4.  Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên liệu


81.5.  Nhu cầu lao động


9II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


92.1. Các loại chất thải phát sinh


92.1.1. Khí thải


112.1.2. Nước thải


132.1.3. Chất thải rắn


162.1.4. Chất thải khác


162.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải


162.2.1. Sự cố cháy nổ


172.2.2. Tai nạn lao động


18III. KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG VÀ SẼ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC.


183.2. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng


183.2.1. Biện pháp xử lý khí thải


183.2.2.Biện pháp xử lý nước thải


203.2.3.Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn


213.2.4.Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải


213.1. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường


25IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


251. Kết luận


252. Cam kết


263. Kiến nghị


27PHỤ LỤC





DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
	BTNMT
	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

	BVMT
	: Bảo vệ môi trường

	NTSH

HTXL
	: Nước thải sinh hoạt

: Hệ thống xử lý 

	BOD
	: Nhu cầu ôxy sinh hóa

	N
	: Nitơ

	P
	: Photpho

	THC
	: Tổng hydrocacbon

	TSS
	: Tổng chất rắn lơ lửng

	MPĐ
	: Máy phát điện

	CTNH
	: Chất thải nguy hại

	NĐ-CP
	: Nghị định Chính phủ

	PCCC
	: Phòng cháy chữa cháy

	QCVN
	: Quy chuẩn Việt Nam

	TCVN
	: Tiêu chuẩn Việt Nam

	UBND
	: Ủy ban nhân dân


MỤC LỤC BẢNG
6Bảng 1 Danh mục máy móc thiết bị của cửa hàng


7Bảng 2 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của cửa hàng trung bình trong 01 tháng


7Bảng 3 Nhu cầu sử dụng điện của cửa hàng trung bình trong 01 tháng


8Bảng 4 Nhu cầu sử dụng nước của cửa hàng trung bình trong 01 tháng


12Bảng 5 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn


14Bảng 6 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt


15Bảng 7 Danh mục chất thải nguy hại có thể phát sinh của cửa hàng


22Bảng 8 Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn của cửa hàng


22Bảng 9 Kết quả phân tích chất lượng không khí cửa hàng


23Bảng 11 Kết quả phân tích chất lượng nước thải




MỤC LỤC HÌNH
6Hình 1. Sơ đồ quy trình chế biến thịt quay tại cửa hàng


6Hình 2. Sơ đồ quy trình chế biến thịt quay tại cửa hàng


19Hình 3. Quy trình xử lý nước thải của cửa hàng







I. THÔNG TIN CHUNG
1.1  Thông tin liên lạc

· Tên hộ kinh doanh: HUỲNH KÝ
· Địa chỉ kinh doanh: Số 2 Bis, đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
· Điện thoại: 08 3484 6145



 
· Người đại diện: Huỳnh Mỹ Phương

Chức vụ: Chủ cửa hàng
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể số 41A8002315. Đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05 tháng 12 năm 2005 do Uỷ ban nhân dân quận 1 cấp. 
· Tính chất hoạt động: Bán thực phẩm chế biến, vịt quay, heo quay, gà vịt làm sẵn đã qua kiểm dịch.
· Diện tích sàn xây dựng là 20,6 m2 gồm 02 ngăn, 1 ngăn dùng để trưng bày sản phẩm và buôn bán, ngăn còn lại dùng để chế biến thực phẩm,
1.2  Địa điểm hoạt động

Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký tọa lạc tại số 2 Bis, đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 01, TP. HCM có vị trí địa lý cụ thể như sau:

· Phía Bắc giáp đường Trần Quang Khải;

· Phía Nam giáp với nhà dân;

· Phía Đông giáp với cửa hàng Vịt Quay Thanh Xuân;

· Phía Tây giáp với cửa hàng Mây Tre Lá.

1.3  Tính chất và quy mô hoạt động
a. Quy mô hoạt động

Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký hoạt động với hình thức là hộ kinh doanh cá thể. Hoạt động kinh doanh chủ yếu là thu mua gà, vịt, heo đã được làm sẵn và đã qua kiểm dịch, sau đó chế biến thành gà, vịt quay, heo quay. 

Sơ đồ khối quy trình chế biến thịt quay được trình bày như sau:






Hình 1. Sơ đồ quy trình chế biến thịt quay tại cửa hàng
· Thuyết minh quy trình hoạt động
· Gà, vịt, heo làm sẵn được cửa hàng mua về đã kiểm dịch đầy đủ được đem đi rửa sạch. Gia vị và nguyên liệu được trộn đều với nhau theo tỉ lệ thích hợp, hỗn hợp này được cho vào bụng của vịt, gà; sau đó đưa vào máy quay tự động chạy bằng điện với công suất 30 con/đợt quay, với nhiệt độ là 320oC. 
· Sau khi qua quá trình quay thịt, sản phẩm thu được là vịt, gà quay thành phẩm, lượng nước chảy ra từ vịt, gà và dầu mỡ thừa. Nước thì làm nước chấm và lượng dầu mỡ này được thu gom lại và bán cho các đơn vị thu gom dầu mỡ thừa 
b. Danh mục các thiết bị của cửa hàng
Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình chế biến gà, vịt được trình bày trong bảng 1dưới đây;
Bảng 1. Danh mục máy móc thiết bị của cửa hàng
	STT
	Máy móc và thiết bị
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Máy quay thịt tự động
	01
	Tình trạng mới 90%


Nguồn: Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký, 2014 
1.4.  Nhu cầu sử dụng nguyên - nhiên liệu 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu
Qua số liệu trong 06 tháng đầu năm 2014, lượng nguyên liệu sử dụng trung bình trong 01 tháng được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trung bình trong 01 tháng

	STT
	Nguyên liệu
	Khối lượng (Kg/tháng)

	1
	Gia vị (muối, đường, bột ngọt, vị nêm…)
	50

	2
	Nấm (nấm mèo, nấm kim châm…)
	150


Nguồn: Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký, 2014
1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 
· Nguồn cung cấp điện

Nguồn điện của cở sở chế biến vịt quay Huỳnh Ký được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp của Công ty Điện Lực TP.HCM.

· Nhu cầu sử dụng điện

Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình chế biến. Tổng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho hoạt động của cửa hàng được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng điện của cửa hàng trong 01 tháng
	STT
	Thời gian
	Đơn vị tính
	Số lượng sử dụng

	1
	Tháng 01/2014
	kWh
	35

	2
	Tháng 02/2014
	kWh
	191

	3
	Tháng 03/2014
	kWh
	288

	Trung bình
	161


Nguồn: Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký, 2014 
1.4.2. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước
· Mục đích sử dụng nước

Nước chủ yếu được sử dụng để cấp cho nhu cầu sinh hoạt của nhân viên làm việc tại cửa hàng, ngoài ra còn được dùng cho quá trình vệ sinh, rửa thịt trước khi đi vào công đoạn chế biến  
· Nhu cầu sử dụng nước

Lượng nước cấp sử dụng hằng ngày của Cửa hàng được thể hiện trong bảng bên dưới:
Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nước của cửa hàng trong 01 tháng

	STT
	Thời gian
	Đơn vị tính
	Số lượng sử dụng

	1
	Tháng 01/2014
	m3
	89

	2
	Tháng 02/2014
	m3
	63

	3
	Tháng 03/2014
	m3
	69

	Trung bình
	74


1.5.  Nhu cầu lao động

Tổng số nhân viên hiện tại của cửa hàng gồm tổng cộng 20 người, bao gồm 18 lao động trực tiếp và 02 lao động gián tiếp.
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

2.1. Các loại chất thải phát sinh

2.1.1. Khí thải

a. Nguồn phát sinh khí thải

Nguồn phát sinh khí thải từ quá trình hoạt động của cửa hàng bao gồm:

· Lượng nhiệt rò rỉ phát sinh từ quá trình quay thịt. 
· Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…) sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung CTR thực phẩm.

· Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu sẽ phát sinh một lượng khí thải ra môi trường không khí. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông;

b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải
· Lượng nhiệt và mùi phát sinh từ quá trình quay thịt
Quá trình quay thịt sẽ phát sinh một lượng nhiệt và mùi lớn gây ảnh hưởng đến công nhân viên làm việc trong khu vực chế biến thức ăn,
· Khí thải từ hoạt động giao thông
Trong quá trình hoạt động, mật độ giao thông của khu vực sẽ tăng lên do có sự lưu thông bằng xe máy, xe ô tô của khách hàng đặt mua thực phẩm dừng trước cửa hàng. Các phương tiện sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu Diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất gây ô nhiễm đến không khí như: COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, bụi…Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và không gian phân bố rộng. Tuy nhiên, thời gian mỗi xe dừng trước cửa hàng diễn ra rất ngắn nên gây tác động không đáng kể.
· Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.

· Quá trình phân hủy kỵ khí rác sinh ra các khí có mùi như: H2S, CH4…
· Đối với mùi hôi từ các hố ga và bể tự hoại, tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4… trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi, CH4 là chất gây cháy nổ.
· Nhìn chung, mùi hôi từ quá trình sinh hoạt là điều không thể tránh khỏi của bất kỳ hoạt động kinh doanh, sản xuất nào. Tuy nhiên, việc bố trí các thùng rác ở các vị trí phù hợp và thu gom theo định kỳ sẽ hạn chế được lượng khí thải này phát tán ra môi trường không khí. Ngoài ra, bể tự hoại còn được xây kín dưới đất.
· Hiện nay, cửa hàng hiện đang áp dụng các biện pháp quản lý nội vi thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mức độ tác động của mùi hôi.

c. Tác động của các loại khí thải

· Bụi: Bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển thường là bụi có kích thước khá nhỏ (bụi hô hấp), nếu không có biện pháp phòng chống thích hợp, khi bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp như lao, viêm phổi…
· Các khí axít (SOx, NOx):  SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít, SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. SO2, NOx khi kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn 2-3 µm sẽ vào tới phế nang, bị đại thực bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 
· Oxyt cácbon (CO) và khí cacbonic (CO2): CO dễ gây độc do kết hợp khá bền vững với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. Nồng độ CO trong không khí lớn hơn 1000 ppm. Ở nồng độ thấp hơn, CO cũng có thể gây nguy hiểm lâu dài đối với con người. 
Nhận xét chung

 
Ô nhiễm không khí do sự phân hủy nước thải và CTR thực phẩm là chủ yếu, do đó nhằm giảm thiểu lượng khí thải này cửa hàng sẽ áp dụng các biện pháp vệ sinh như: thu gom nước thải rửa thịt để tiến hành xử lý, CTR thực phẩm được thu gom hằng ngày nhằm đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ cho nhân viên. Lượng khí thải sinh ra từ các phương tiện giao thông có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể.

2.1.2. Nước thải
a. Nguồn phát sinh nước thải
· Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh, hoạt động của nhân viên..v.v..
· Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn rửa thịt trước khi đưa vào ướp gia vị và quay. 
· Nước mưa chảy tràn trên mặt đường, trên máng thu nước mưa của khu vực, rãnh thoát nước mưa trên mặt bằng của cửa hàng và đi vào hệ thống thoát nước của thành phố. Nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng... và các rác thải cuốn trôi trên khu vực cửa hàng.
b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải
· Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt
· Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh vật gây bệnh.
· Theo số liệu thực tế dựa trên lượng nước sử dụng hàng tháng ở cửa hàng thì lượng nước cấp sinh hoạt của toàn bộ nhân viên làm việc tại cửa hàng khoảng 2,5 m3/ngày.đêm, lượng nước thải được tính bằng 100% nước cấp, như vậy lượng nước thải sinh hoạt ước tính khoảng 2,5m3/ngày.đêm.

· Ô nhiễm do nước thải sản xuất

· Lượng nước thải này có hàm lượng dầu mỡ động vật, BOD, chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng khá cao. Nếu thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước của khu vực sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh vùng tiếp nhận. Lượng nước thải sản xuất của Cơ sở khoảng 1m3/ngày,
· Mặt khác, nếu lượng nước thải này ứ đọng trong khu vực sản xuất sẽ phân hủy tạo ra các mùi hôi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên làm việc trong thời gian dài. Do đó, nhận thấy được những yếu tố tiêu cực của loại nước thải này đem lại, cửa hàng đang có biện pháp xử lý và giảm thiểu lượng nước thải này ở những phần bên dưới
· Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn qua các khu vực mặt bằng của cửa hàng sẽ cuốn theo đất cát và các chất rơi vãi trên dòng chảy. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau:

Bảng 5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

	STT
	Thông số ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Nồng độ

	1
	Tổng Nitơ
	mg/l
	0,5 - 1,5

	2
	Tổng Phospho
	mg/l
	0,004 - 0,03

	3
	COD
	mg/l
	10 - 20

	4
	TSS
	mg/l
	10 - 20


                                                    Nguồn số liệu: WHO, 1993

Lượng nước mưa chảy tràn trên đường giao thông được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét. Bùn thải được xử lý tại bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh.
c. Tác động tiêu cực của nước thải 
· Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này sẽ làm giảm sút chất lượng nước của nguồn tiếp nhận do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và độc tố do tảo tiết ra có thể gây cản trở đời sống thủy sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt. 
· Vi khuẩn: Luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển. Phát tán các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật. Nước thải có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. E.coli (Escherichia Coli), có nhiều trong phân người.
· Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại như các dẫn xuất của phenol, gây ô nhiễm môi trường nước, có tác động tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh bao gồm cả tôm cá và ảnh hưởng tới mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản. 
· Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.
· Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước.

Nhận xét chung

· Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa thịt trước khi đưa vào công đoạn quay. Nước thải này chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng, BOD, dầu mỡ tương đối cao, lượng nước thải này sẽ gây ô nhiễm môi trường nước trong khu vực nếu không được xử lý. Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng nước thải trước khi xả vào cống thoát nước chung của khu vực, cửa hàng hiện đang tiến hành thu gom dầu mỡ trước khi thải vào bể tự hoại 3 ngăn.
2.1.3. Chất thải rắn

a. Nguồn phát sinh chất thải rắn

Các nguồn sinh ra CTR trong cửa hàng chủ yếu gồm những nguồn sau:

· CTR từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát... CTR nguồn gốc từ thực vật như: Hoa, lá cây, cành cây khô v.v…
· CTNH bao gồm các loại như: Bóng đèn hư các loại, bao bì, hộp mực in thải bỏ…

b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của chất thải rắn

· Chất thải rắn sinh hoạt


CTR sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi, khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa...Có thể tham khảo thành phần CTR sinh hoạt theo kết quả điều tra của Trung tâm Centema (ĐHDL Văn Lang) năm 2002.

Bảng 6. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt

	STT
	Thành phần
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Khoảng dao động
	Trung bình

	1
	Thực phẩm
	61,0 - 96,6
	79,17

	2
	Giấy
	1,0 - 19,7
	5,18

	3
	Carton
	0 - 4,6
	0,18

	4
	Nilon
	0 - 36,6
	6,84

	5
	Nhựa
	0 - 10,8
	2,05

	6
	Vải
	0 - 14,2
	0,98

	7
	Gỗ
	0 - 7,2
	0,66

	8
	Cao su mềm
	0
	0

	9
	Cao su cứng
	0 - 2,8
	0,13

	10
	Thủy tinh
	0 - 25,0
	1,94

	11
	Lon đồ hộp
	0 - 10,2
	1,05

	12
	Sắt
	0
	0

	13
	Kim loại màu
	0 - 3,3
	0,36

	14
	Sành sứ
	0 - 10,5
	0,74

	16
	Xà bần
	0 - 9,3
	0,69


Nguồn số liệu: Trung tâm Centema, 2002

Ước tính hệ số rác thải của nhân viên tại cửa hàng là 0,5 kg/người/ngày.

Lượng rác thải được tính theo công thức sau:


[image: image1.wmf]D

m

Q

´

=

 (kg/ngày)


Trong đó:

Q: Lượng rác thải trong ngày (kg/ngày)

m: Số người phát thải (người), m = 20 người

D: Định mức phát thải của một người (kg/người.ngày). D = 0,5 ( 1,05

Vậy tổng lượng rác phát sinh trong ngày:

Q = 20 x 0,5 = 10 kg/ngày ≈ 300 kg/tháng
Lượng rác có thể gây ô nhiễm do vậy cần được được tập trung vào các thùng rác để các đơn vị dịch vụ đến thu gom đem đi xử  lý. Biện pháp xử lý sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau.

· Chất thải rắn nguy hại


Các loại CTNH có tên trong danh mục kèm theo của Thông tư 12/2011/TT-BTNMT được trình bày trong bảng sau:

Bảng 7. Danh mục chất thải nguy hại của cửa hàng phát sinh
	STT
	Tên CTNH
	Trạng thái tồn tại
	Mã CTNH
	Khối lượng

	1 
	Pin thải
	Rắn
	16 01 12
	0,5

	2 
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	16 01 06
	2

	3 
	Giẻ lau dính dầu, mỡ
	Rắn
	18 02 01
	1


Nguồn: Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký, 2014
Nhận xét chung

Các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ của rác sinh hoạt khi thải vào môi trường mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường sống. Quá trình phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến chất lượng không khí khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế khác trong vùng. Các thành phần trơ trong rác sinh hoạt: bao gồm giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại, thủy tinh…  gây mất mỹ quan của cửa hàng, khu vực nhà ở và khu kinh doanh khác nằm xung quanh.
Các thành phần nguy hại như pin, bóng đèn... khi thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, đất, gây tác hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên loại chất thải này có số lượng quá ít nên cửa hàng chưa ký được hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý. Do đó, cửa hàng sẽ có các biện pháp để quản lý và xử lý thích hợp đối với từng loại CTR này để không làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường tại đây.
2.1.4. Chất thải khác

· Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của cửa hàng từ nhiều nguồn khác nhau gồm: Hoạt động giao thông, hoạt động của các thiết bị, máy móc. Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại thiết bị, tình trạng chất lượng thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn,...
· Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.
· Do đó, đối với các nguồn gây ồn kể trên, cửa hàng sẽ có biện pháp khống chế hữu hiệu. Nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong phần sau.
2.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

2.2.1. Sự cố cháy nổ
Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do :

· Các sự cố về thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt, máy lạnh…bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy hoặc khi chập mạch do mưa giông to;

· Tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định;

· Sự bất cẩn của nhân viên như vứt bừa bãi tàn thuốc lá trong các khu vực như nhà kho chứa đồ dùng;
· Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (lưu trữ nhiên liệu, gas… không đúng quy định);

· Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ…
·  Sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm cả ba hệ sinh thái đất, nước, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến hoạt động của Cửa hàng, đe dọa đến tính mạng con người và tài sản.

Do vậy, Cửa hàng luôn đặt lên hàng đầu công tác PCCC để đảm bảo an toàn, hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra, xây dựng hệ thống phòng chống cháy và trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của cơ quan PCCC. 

2.2.2. Tai nạn lao động

Cũng như các đơn vị kinh doanh dịch vụ khác thì khả năng bị tai nạn lao động của nhân viên có thể xảy ra bởi các nguyên nhân như:


· Nhân viên không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động khi sử dụng các thiết bị điện;

· Bất cẩn về điện dẫn đến sự cố điện giật;

Xác suất xảy ra sự cố tùy theo ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của nhân viên, do đó nhân viên làm việc tại cửa hàng cần được trang bị kiến thức an toàn lao động và củng cố ý thức trách nhiệm  để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

III BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG VÀ SẼ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC, KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG 
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng

3.1.1. Biện pháp xử lý khí thải
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông
Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông đem lại chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nên tác động từ nguồn này gây ảnh hưởng không đáng kể. Tuy nhiên, việc tập trung xe sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của xe cộ trên đường, do đó cửa hàng có phân công cho 1 nhân viên có nhiệm vụ sắp xếp, hướng dẫn khách hàng đậu xe đúng nơi quy định, phù hợp với phân luồng giao thông nhằm đảm bảo quá trình hoạt động của cửa hàng không dẫn đến tình trạng ùn tắc gây ô nhiễm môi trường.
· Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình phân hủy rác

Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình phân hủy rác được trình bày như sau:

· Lắp đặt các thùng rác kín, có nắp đậy;
· Bố trí thùng rác tại cửa hàng ở những vị trí hợp lý và ở nơi thông thoáng;

Cửa hàng hiện đang ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 đến thu gom hàng ngày và vận chuyển đi xử lý tại bãi chôn lấp CTR của thành phố.

3.1.2.Biện pháp xử lý nước thải
· Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt
· Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải của cửa hàng là: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa được tách rời nhau
· Mạng luới thoát nước mưa được thiết kế với các hố ga nhằm loại bỏ các cặn bẩn trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của Thành Phố
· Tất cả nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh của toàn bộ cửa hàng đều phải đuợc xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra hố ga nằm trên đường Trần Quang Khải.
· Nước thải từ các nhà vệ sinh của Cửa hàng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn xây dựng theo đúng quy cách. Nước thải sau bể tự hoại và nước thải sinh hoạt được thoát ra hệ thống cống thoát nước chung tại hố ga nằm trên đường Trần Quang Khải. Sơ đồ bể tự hoại được thể hiện trong Hình 1.

[image: image2.wmf]
Hình 2. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).
4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo.

Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại

· Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể.
· Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.
· Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.
· Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.

· Biện pháp xử lý nước thải sản xuất

Thực tế, nước thải sản xuất của cửa hàng là nước thải rửa thịt nên chủ yếu chứa các thành phần như BOD, dầu mỡ và coliform. Lượng nước này thải ra rất ít, khoảng 1m3/ngày. Cửa hàng sẽ có biện pháp tách dầu mỡ từ loại nước thải này và đã thực hiện thủ tục đấu nối ra hệ thống thoát nước chung của thành phố với hình thức thu gom và xử lý định kỳ 2 đợt/tuần. Quy trình xử lý nước thải cửa hàng dự kiến sẽ xây dựng như sau:








Hình 3. Quy trình xử lý nước thải của cửa hàng

· Thuyết minh quy trình xử lý

Nước thải sản xuất được thu gom vào trong bồn thu gom nhằm đảm bảo lượng nước thải tối thiểu 3 m3/đợt xử lý. Nước thải từ bồn thu gom được dẫn qua bể tách dầu mỡ theo cơ chế tự chảy nhằm loại bỏ phần lớn lượng dầu mỡ có trong nước thải sản xuất, sau đó lượng nước này được dẫn qua bể tự hoại cùng với nước thải sinh hoạt nhằm loại bỏ các thành phần gây ô nhiễm còn lại đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT- Cột B và được thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố.

3.1.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn

· Chất thải rắn sinh hoạt

CTR của cửa hàng chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Thành phần chính là các loại bao bì, hộp nhựa, bao nylon, giấy thải dạng chất hữu cơ khó phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh và lượng bùn. Để giải quyết lượng rác thải và đảm bảo vệ sinh sạch đẹp cho toàn bộ cửa hàng, cửa hàng đã bố trí một nơi thu gom rác tập trung ở khu vực thông thoáng để thu gom rác thải trong trong hoạt động và sinh hoạt của nhân viên.

Toàn bộ rác thải tập trung cố định ở gian nhà sau của cửa hàng và được xe chứa rác chuyên dụng của Công Ty Dịch vụ Công ích quận 1 thu gom và xử lý.
· Chất thải nguy hại
Đối với CTNH như đã liệt kê trong bảng 7, Cửa hàng sẽ thu gom vào một khu vực riêng và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý định kì.

3.1.4. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải

a. Tác động do cháy nổ

Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, cửa hàng đã đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường như sau:

· Không được hút thuốc lá trong các khu vực công cộng và quy định khu vực được hút thuốc lá riêng biệt.

· Hệ thống cấp điện cho cửa hàng và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện.

· Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định.

· Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC và các qui định của TP.HCM về công tác PCCC.

· Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phương pháp PCCC. 

b. Biện pháp an toàn lao động

Để tạo ra một môi trường lao động an toàn các nhân viên làm việc phải tuân thủ đúng theo các quy định về an toàn lao động.


Ngoài các biện pháp trên cửa hàng sẽ tiến hành bảo vệ sức khỏe của nhân viên làm việc trong cửa hàng bằng các biện pháp sau:

· Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn thể công nhân viên;

· Trang bị khẩu trang và các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho nhân viên trong quá trình làm việc. 
3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

Ngày 18/04/2014, Công ty Cố phần Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh phối hợp cùng Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích mẫu định kỳ 6 tháng đầu năm 2014 đối với Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký. 

· Đơn vị lấy mẫu và phân tích: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công Nghệ Mới

·  Số lượng mẫu: 02 mẫu khí và 01 mẫu nước.

3.2.1. Chất lượng môi trường không khí

· Số lượng mẫu: 02 mẫu

· Vị trí lấy mẫu: khu vực cổng và khu vực chế biến thực phẩm
· Kết quả đo vi khí hậu của cửa hàng
Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn của Cửa hàng được thể hiện trong bảng 8 dưới đây:
Bảng 8. Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn của cửa hàng
	STT
	Vị trí đo
	Độ ồn

(dBA)
	Nhiệt độ

(OC)

	1
	Trước cổng
	71,1 – 73,4
	32

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

QCVN 26 : 2010/BTNMT
	Khu vực thông thường

Từ 6 giờ - 21 giờ: 70

21 giờ đến 6 giờ: 55
	-

	2
	Khu vực chế biến thực phẩm
	68,1– 70,2
	30,5

	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT

 ngày 10/10/2002)
	
[image: image3.wmf]£

 85
	
[image: image4.wmf]£

 32


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công Nghệ Mới, 2014
· Chất lượng môi trường không khí của Cửa hàng
Kết quả chất lượng môi trường không khí của cửa hàng được trình bày trong bảng sau:
Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng không khí của cửa hàng
	STT
	Vị trí đo
	Bụi
(mg/Nm3)
	NOx

(mg/Nm3)
	SO2

(mg/Nm3)
	CO

(mg/Nm3)

	1
	Trước cổng
	0,14
	0,038
	0,022
	6,18

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT
	0,3
	0,2
	0,35
	30

	2
	Khu vực chế biến thực phẩm
	0,22
	0,031
	0,018
	4,48

	Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động

(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT

ngày 10/10/2002)
	8
	5
	5
	20


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công Nghệ Mới, 2014
Nhận xét
Nhìn chung kết quả phân tích chất lượng không khí tại khu vực cổng  đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT và tại khu vực chế biến thực phẩm đều đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động  theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 
3.2.2. Chất lượng môi trường nước

· Vị trí lấy mẫu: hố ga cuối cùng trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố
· Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước của cửa hàng được thể hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 10. Kết quả phân tích chất lượng nước thải của cửa hàng
	STT


	THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ
	PHƯƠNG PHÁP

THỬ NGHIỆM
	KẾT QUẢ


	QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B

	1.
	pH
	--
	Đo nhanh bằng máy

Hana HI 8314
	7,37
	5,5 - 9

	2.
	TSS
	mg/l
	TCVN 6625-2000
	78
	100

	3.
	BOD5
	mg/l
	TCVN 6001-1995
	38
	50

	4.
	COD
	mg/l
	SMEWW 5520B-C
	86
	150

	5.
	Amoni
	mg/l
	SMEWW 4500-NH3-F
	3,34
	10

	6.
	Tổng Nitơ
	mg/l
	SMEWW 4500-NC
	4,46
	40

	7.
	Tổng Photpho
	mg/l
	TCVN 6202-2008
	2,43
	6

	8.
	Coliform
	MNP/

100ml
	TCVN 6187-2:1996
	4.800
	5.000

	9
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	TCVN 5070:1995
	6,28
	10


Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi Trường Công nghệ Mới, 2014
Nhận xét
Nhìn chung kết quả phân tích chất lượng nước thải tại hố ga của Cơ sở đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B trước khi đấu nối vào hệ thống cống chung của khu vực. 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
Từ kết quả phân tích các thông số về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh của Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký có thể đưa ra một số kết luận sau:

Cửa hàng đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình kinh doanh.

· Đối với hiệu quả xử lý khí thải

· Chất lượng môi trường không khí xung quanh đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
· Chất lượng môi tường không khí trong cửa hàng đều đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế TCVSLĐ 3733:2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002
· Đối với hiệu quả xử lý nước thải

Chất lượng môi trường nước của cửa hàng đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

· Đối với chất thải rắn

· CTR sinh hoạt được thu gom tập trung đúng nơi quy định và hợp đồng với Công ty Dịch vụ Công ích quận 1 thu gom xử lý.
· CTNH sẽ được thu gom tập trung đúng nơi quy định, và được đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

Ngoài ra Công ty còn có các biện pháp khác như:
· Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động (quần áo, bao tay, khẩu trang, … ).
· Tất cả các công nhân viên của Cửa hàng đều được tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và được khám sức khỏe định kỳ.

4.2. Cam kết

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới Cửa hàng cam kết thực hiện:

· Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua nhằm đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam.

· Tiếp tục duy trì chế độ hoạt động của máy móc thiết bị, đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành.

· Tiếp tục duy trì hợp đồng thu gom rác sinh hoạt và sẽ tiến hành ký hợp đồng thu gom CTNH với các công ty chức năng.

· Thực hiện tốt công tác PCCC và chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên.

· Cửa hàng vịt quay Huỳnh Ký sẽ thực hiện đầy đủ báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

4.3. Kiến nghị

Cửa hàng kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cùng với cửa hàng theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của cửa hàng nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của cửa hàng mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường.

	                                                
	CỬA HÀNG VỊT QUAY HUỲNH KÝ



PHỤ LỤC I

MỘT SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ
[image: image5.png]
























Hệ thống thoát nước chung của thành phố
































































































































Bể tách dầu mỡ





Bể tự hoại





Mùi, nhiệt, dầu mỡ





Dầu mỡ, mùi, CTR, nước thải





Sản phẩm 





























Quay thịt















































CTR








Bồn thu gom





Nước thải sản xuất








Nước thải sinh hoạt





Vệ sinh, rửa sạch





Ướp gia vị








Vịt, gà, heo đã được làm sẵn








PAGE  
Đơn vị tư vấn: Công ty CP-TV-ĐT Thảo Nguyên Xanh

Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TP.HCM
 4

_1364194290.unknown

_1364194314.unknown

_1344607696.unknown

