Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2013

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Kansai Chemical Việt Nam-CN Bình Dương

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương
I. PHẦN KHAI CHUNG

1.1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIỆT NAM-CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
	Địa chỉ văn phòng, trụ sở chính: tầng 4-4, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

	Điện thoại: 0650. 3765512                                        Fax: 0650. 3765514
Email: trang@kansaichem-vn.com

	Giấy đăng ký kinh doanh số: Mã số chi nhánh 0105179756-002, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 15 tháng 10 năm 2012

	Mã số thuế: 0105179756-002


1.2. Cơ sở lập báo cáo:
	Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIỆT NAM-CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

	Địa chỉ: đường số 2B, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

	Điện thoại: 0650. 3765512                                        Fax: 0650. 3765514

Email: trang@kansaichem-vn.com

	Giấy đăng ký kinh doanh số: Mã số chi nhánh 0105179756-002, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 15 tháng 10 năm 2012


1.3. Quy trình và công nghệ sản xuất













Hình 1. Quy trình sản xuất của Công ty
Thuyết minh quy trình:

· Để chế tạo các loại hợp chất nhựa kỹ thuật thì nguyên liệu đầu vào chủ yếu là các loại hạt nhựa như PP, PE, ABS, PA-6, HIPS ở dạng nguyên sinh  (chiếm 80%), phần còn lại là các loại bao bì nhựa, phế liệu ở dạng tấm, dạng miếng thu mua từ các nhà cung cấp. Các phế liệu mà công ty mua về đều là những phế liệu công nghiệp tương đối sạch, không gây ô nhiễm môi trường nên chúng không phải vệ sinh lại và được đưa ngay vào dây chuyền sản xuất. Ngoài nguyên liệu chính còn có các loại bột màu, phụ gia khác.

· Nguyên phụ liệu sau khi được định lượng và trộn đều trong máy trộn quay kín sẽ được hút tự động vào hệ thống máy gia nhiệt và đùn ép nhờ ống dẫn kín. Nhiệt độ trong khoang là 200-300oC đảm bảo vừa đủ để làm nóng chảy nguyên liệu mà không gây cháy.

· Sau khi nguyên liệu đã được hóa lỏng chúng sẽ được chuyển qua khoang đùn ép ở dạng pít tông, sản phẩm ra khỏi khoang là các sợi nhựa có kích cỡ khác nhau với đường kính khoảng 3-5mm. Sợi nhựa tiếp tục được chuyển vào hệ thống làm mát trực tiếp ở dạng máng nước tuần hoàn (hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn) để làm cứng và ổn định sợi nhựa.

· Tiếp theo các sợi nhựa được chuyển sang máy cắt hạt tự động để tạo ra các hạt nhựa có kích thước từ 3-7mm và được đóng gói vào bao 25kg có nhãn mác rồi đưa về kho lưu hàng để chuẩn bị cho xuất xưởng.
II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG KỲ BÁO CÁO
	Stt
	Tên nguyên liệu
	Đơn vị


	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	Tổng

	1
	Hạt nhựa
	Tấn/năm
	375
	325
	355
	445
	1.500


III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRONG KỲ BÁO CÁO
3.1. Nguồn phát sinh ô nhiễm và biện pháp khống chế
[image: image1.png]DUONG 80 3

SO PO BPUSNG DAN NUGC MUA VA NUGC THAI cUA

CONG TY KANSAT CHEMICAL VN - CN BINH DUONG

CONG TY i 50m 80 B Ara-

KU Ve o AT
|

KU VC PHOITRON, Ot i,
O Er, CAT AT

cona Ty
50N 56 CoNG A¥-

BUONG Glao NG wor 50,
HUONG A DG 21—

CONG THOAT R s

Hoan
oA
uocmia

CONGTY T Ut DumArLEX v




Hình 2. Sơ đồ vị trí giám sát môi trường của Công ty
Ghi chú:

· K1: giám sát tại vị trí cổng Công ty

· K2: giám sát tại vị trí xưởng sản xuất

· K3: giám sát vị trí mẫu nước thải

3.1.1. Nước thải
	Stt
	Loại nước thải
	Đơn vị


	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	Tổng
	Ghi chú

	1
	Nước thải sinh hoạt
	m3/quý
	270
	225
	243
	261
	999
	Xử lý qua bể tự hoại

	2
	Nước thải sản xuất
	m3/quý
	60
	48
	42
	50,4
	200,4
	Ký hợp đồng xử lý với Công ty CP TM-SX-XD Hưng Thịnh


· Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Lượng nước thải sinh hoạt của Công ty được xử lý bằng bể tự hoại cải tiến 3 ngăn nhằm làm giảm nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng An để xử lý tiếp.

[image: image2.png]



Hình 2. Cấu tạo bể tự hoại cải tiến 3 ngăn của Công ty
· Quy trình xử lý nước thải sản xuất

Nước làm mát từ quá trình làm nguội nhựa sẽ được sử dụng tuần hoàn, định kỳ xả bể để vệ sinh 1 tuần/lần. Do lượng nước thải phát sinh quá ít, hàm lượng ô nhiễm không cao nên Công ty đã ký biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải với Công ty CP TM-SX-XD Hưng Thịnh để đưa nước thải về HTXLNT tập trung của KCN để tiếp tục xử lý. Đối với cặn lắng sẽ được thu gom và xử lý chung với CTR.
· Kết quả phân tích nước thải
	Stt
	Thông số đo
	Đơn vị
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	TIÊU CHUẨN KCN ĐỒNG AN

	1
	pH
	-
	-
	7,25
	-
	7,28
	5-9

	2
	TSS
	mg/l
	-
	64
	-
	83
	200

	3
	BOD5
	mg/l
	-
	48
	-
	36
	100

	4
	COD
	mg/l
	-
	95
	-
	106
	400

	5
	Tổng Nitơ
	mg/l
	-
	8,56
	-
	2,34
	60

	6
	Tổng photpho
	mg/l
	-
	2,64
	-
	7,25
	8

	7
	Coliform
	MPN/100ml
	-
	5.000
	-
	4.800
	Không quy định


3.1.2. Chất thải rắn
	Stt
	Loại chất thải
	Đơn vị
	T 1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	Đơn vị thu gom-vận chuyển, xử lý

	a
	Chất thải sinh hoạt
	kg/tháng
	15
	14
	14,5
	16
	16,5
	15
	17
	13,5
	14
	14,5
	15
	16
	

	b
	Chất thải công nghiệp
	Kg/tháng
	1.470
	1.313
	1.400
	1.187
	1.040
	1.036
	940
	1.373
	1.230
	1.067
	1.160
	1.072
	

	
	Hạt nhựa phế phẩm
	Kg/tháng
	1.250
	1.115
	1.200
	1.000
	870
	850
	762
	1.200
	1.025
	876
	962
	850
	

	
	Bao bì đựng nguyên phụ liệu
	Kg/tháng
	170
	150
	155
	145
	125
	140
	130
	135
	160
	145
	150
	170
	

	
	Phế liệu bao bì đóng gói sản phẩm
	Kg/tháng
	50
	48
	45
	42
	45
	46
	48
	38
	45
	46
	48
	52
	

	c
	Chất thải nguy hại
	Kg/tháng
	26,2
	23,53
	24,22
	24,57
	31,39
	32,9
	30,88
	31,54
	23,2
	26,6
	27,69
	29,36
	

	
	Than hoạt tính đã qua sử dụng
	Kg/tháng
	12
	11
	9
	13
	15
	17
	18
	21
	14
	16
	15
	17
	

	
	Bóng điện cháy
	Kg/tháng
	0,5
	1
	0,5
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	

	
	Hộp mực in
	Kg/tháng
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Dầu máy thải
	Kg/tháng
	0,5
	-
	0,2
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	Kg/tháng
	12
	11
	14
	11
	14
	15
	12,5
	10
	8,5
	10
	12
	11
	

	
	Hóa chất vô cơ thải (bột màu, phụ gia vô cơ)
	Kg/tháng
	0,1
	0,23
	0,12
	0,32
	0,24
	0,35
	0,18
	0,22
	0,42
	0,28
	0,34
	0,36
	

	
	Hóa chất hữu cơ thải
	Kg/tháng
	0,1
	0,3
	0,4
	0,25
	0,15
	0,35
	0,20
	0,32
	0,28
	0,32
	0,35
	0,4
	


3.1.3. Các biện pháp khống chế tiếng ồn
[image: image3.png]DUONG 80 3

SO PO BPUSNG DAN NUGC MUA VA NUGC THAI cUA

CONG TY KANSAT CHEMICAL VN - CN BINH DUONG

CONG TY i 50m 80 B Ara-

KU Ve o AT
|

KU VC PHOITRON, Ot i,
O Er, CAT AT

cona Ty
50N 56 CoNG A¥-

BUONG Glao NG wor 50,
HUONG A DG 21—

CONG THOAT R s

Hoan
oA
uocmia

CONGTY T Ut DumArLEX v




Ghi chú:

· K1: giám sát tại vị trí cổng Công ty

· K2: giám sát tại vị trí xưởng sản xuất
· Nguồn phát sinh
Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông, vận tải, máy móc, thiết bị chuyên dùng
· Biện pháp khống chế tiếng ồn

Để giảm tiếng ồn, các loại máy móc, thiết bị đều hiện đại, đảm bảo có chống ồn. Thường xuyên kiểm tra định kì, bôi trơn dầu mỡ, máy móc, thiết bị sản xuất (máy ép đùn, máy nghiền, máy cắt hạt), các chân đế của các thiết bị này sẽ được đặt trên bệ chống rung. 

Ngoài các biện pháp trên, Công ty cũng trồng thêm cây xanh xung quanh các phân xưởng nhằm giảm ồn và hạn chế lan truyền ô nhiễm đi xa, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện vi hậu trong khu vực nhà xưởng,
	stt
	Thông số đo
	Đơn vị
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam

	Khu vực cổng
	QCVN 26:2010/BTNMT

	2
	Độ ồn
	dBA
	-
	63,2-67,5
	-
	65,2-68,5
	Khu vực thông thường
Từ 6 giờ-21 giờ: 70

Từ 21 giờ-6 giờ: 55

	Khu vực xưởng sản xuất
	TCVSLĐ theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT

	2
	Độ ồn
	dBA
	-
	73,2-78,6
	-
	72,3-75,2
	≤ 85


3.2. Môi trường xung quanh
3.2.1. Môi trường không khí xung quanh
	stt
	Thông số đo
	Đơn vị
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	QCVN 05:2013/BTNMT

	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	

	1
	Bụi
	mg/Nm3
	-
	-
	0,14
	0,25
	-
	-
	0,13
	0,42
	0,3

	2
	NOx
	mg/Nm3
	-
	-
	0,035
	0,126
	-
	-
	0,036
	0,071
	0,2

	3
	SO2
	mg/Nm3
	-
	-
	0,024
	0,038
	-
	-
	0,048
	0,074
	0,35

	4
	CO
	mg/Nm3
	-
	-
	4,28
	5,18
	-
	-
	5,92
	6,32
	30


Ghi chú:
· Vị trí 1: Khu vực cổng của Công ty

· Vị trí 2: Khu vực xưởng sản xuất của Công ty

CÔNG TY TNHH KANSAI CHEMICAL VIỆT NAM
                                                                                                                     CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
                                                                                                                   Đại diện

PHỤ LỤC[image: image4.png]


[image: image5.png]



Hơi nhựa, ồn











Máy trộn quay (kín)


(gia nhiệt 200oC-300OC)





Bụi, ồn





Máy cắt nghiền





Đóng gói, lưu kho và xuất xưởng





Cắt hạt





Nhựa phế phẩm, ồn





Làm mát bằng máng nước tuần hoàn





K3























K2





Gia nhiệt và đùn ép


(gia nhiệt 200oC-300OC)





Nhựa dạng tấm miếng, cục (nhựa PP, PE, ABS, PA-6, HIPS)





Nhựa nguyên sinh dạng hạt, dạng bột (PP, PE, ABS, PA-6, HIPS)





Hạt màu, bột màu, chất phụ gia





Bụi, ồn








K2





K1





K1














PAGE  
( 1 (

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh


