# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC BẢNG	2

DANH MỤC HÌNH	2

I  THÔNG TIN CHUNG	4

1.1  Thông tin liên lạc	4

1.2  Cơ sở hoạt động	4

1.3  Tính chất và quy mô hoạt động	6

1.4. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu	7

II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	11

2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	11

2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	20

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG.	19

3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đã áp dụng	19

3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường	26

IV. KẾT LUẬN CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ	29

# MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị của KS	8

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn	8

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn	9

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng lao động của khách sạn	9

Bảng 5. Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng	15

Bảng 6. Tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO của máy phát điện	15

Bảng 7. Danh sách các chất thải nguy hại phát sinh trung bình 1 tháng	16

Bảng 8. Kết quả đo tiếng ồn của khách sạn	27

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của khách sạn	27

Bảng 10. Kết quả phân tích chất lượng khí thải của máy phát điện 	28

Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý sơ bộ của KS	27

# MỤC LỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải công suất 400 m3/ngày.đêm	20

Hình 2. Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại khách sạn	23

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BTNMT | : Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| --- | --- |
| BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| NTSH | : Nước thải sinh hoạt |
| COD | : Nhu cầu ôxy hóa học |
| CTNH | : Chất thải nguy hại |
| CTR | : Chất thải rắn |
| BOD | : Nhu cầu ôxy sinh hóa |
| KCX | : Khu chế xuất |
| HTXLNT | : Hệ thống xử lý nước thải |
| N | : Nitơ |
| P | : Photpho |
| TSS | : Tổng chất rắn lơ lửng |
| NĐ-CP | : Nghị định Chính phủ |
| PCCC | : Phòng cháy chữa cháy |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| TCVN | : Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TP.HCM | : Thành phố Hồ Chí Minh |
| VN | : Việt Nam |

| CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NGÔI SAO VIỆT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

# TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2014

# BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

# I. THÔNG TIN CHUNG

## 1.1. Thông tin liên lạc

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NGÔI SAO VIỆT

- Địa chỉ: 323 Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại: 08 3843 9999			Fax: 08 3843 8888

- Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Ngành nghề: Kinh doanh khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao và các dịch vụ khách sạn kèm theo, thiết lập một khu riêng biệt trong khuôn viên dự án để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài với số lượng 80 máy.

## Các mặt tiếp giáp của Khách sạn cụ thể như sau:

+ Phía trái giáp nhà dân

+ Phía phải giáp nhà dân

+ Phía trước giáp đường Lê Văn Sỹ lộ giới khoảng 15-20m

+ Phía sau giáp kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Mặt bằng tổng thể của Khách sạn được thể hiện trong Phụ lục.

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất

- Diện tích sàn xây dựng của khách sạn: 4.555 m2

- Diện tích hoạt động: 16.227,3 m2

- Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép

Diện tích sàn xây dựng bao gồm:

- 01 tầng hầm dùng làm nhà để bồn chứa nước dung tích 400m3 , máy phát điện dự phòng, lò hơi, hệ thống xử lý nước thải (với diện tích 1.000 m2);

- 01 tầng trệt làm khu vực tiếp tân, khu văn phòng, nhà giặt ủi… (với diện tích 1.800 m2)

- 08 tầng lầu:

+ Tầng 1: (30 m x 60 m) = 1.800 m2

+ Tầng 2, 3, 4, 5, 6: (27,5 m x 50 m) x 5 tầng = 6.875 m2

+ Tầng 7, 8,: (27,5 m x 48 m) x2 tầng = 2.640 m2

- Ban công tầng 2,3,4,5,6,7: ( 5 m x 6 m ) x 5 tầng = 150 m2

Trong đó mỗi tầng lầu của KS được bố trí với số phòng cụ thể như sau:

- Tầng hầm: Dùng chứa bồn nước và hệ thống xử lý nước thải

- Tầng trệt: gồm Quầy tiếp tân, khu văn phòng, nhà giặt ủi, 1 câu lạc bộ karaoke, 01 nhà hàng Singapore, 02 phòng tiệc (01 phòng 100 khách và 01 phòng 200 khách)

- Tầng 1: gồm Nhà bếp, phòng họp

- Tầng 2: gồm Phòng khách, 11 phòng đôi, 16 phòng King, 8 phòng Queen 2, 2 phòng Queen 1 với sức chứa tối đa khoảng 74 người

- Tầng 3: gồm 15 phòng đôi, 4 phòng King, 13 phòng Queen 2 với sức chứa tối đa khoảng 64 người

- Tầng 4: gồm 01 câu lạc bộ karaoke, 45 phòng đôi, 1 phòng King với sức chứa tối đa khoảng 92 người

- Tầng 5: gồm 46 phòng đôi với sức chứa tối đa khoảng 92 người

- Tầng 6: gồm 5 phòng đôi, 35 phòng King với sức chứa tối đa khoảng 90 người

- Tầng 7: gồm 3 phòng đôi, 24 phòng King, 18 phòng Queen 2, 1 phòng Queen 1 với sức chứa tối đa khoảng 92 người

- Tầng 8: gồm 04 phòng đôi, 18 phòng King, 19 phòng Queen 2 với sức chứa tối đa khoảng 82 người

Ghi chú

- Phòng đôi là phòng có giường đôi, với trung bình 2 người/phòng

- Phòng King là phòng hạng sang, có giường rộng tiện nghi, trung bình 2 người/phòng;

- Phòng Queen 1 và 2 còn được gọi là phòng hoàng hậu, trung bình 02 người/phòng;

- Hệ thống cấp điện bao gồm điện 3 pha;

- Hệ thống thông tin liên lạc: internet, điện thoại, fax…

- Hệ thống PCCC:

- Nước thủy cục, xây bồn chứa nước thể tích 550 m3

- Hệ thống chữa cháy vách tường: 31 bộ bao gồm họng chữa cháy, thiết bị báo khói…

- Bình chữa cháy CO2, bình bột khô được phân bổ đều ở các khu vực

- Đội ngũ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ PCCC theo quy định

Tòa nhà tọa lạc tại khu vực trung tâm quận 3, vị trí thông thoáng, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại cùng với các lối đi rộng rãi, khu vực vệ sinh rộng, riêng biệt và bãi đậu xe được bố trí hợp lý.

## 1.2. Tính chất và quy mô hoạt động

a. Quy mô hoạt động

- Vốn điều lệ của KS: 481.829.888.000 đồng (Bốn trăm tám mươi mốt tỷ tám trăm hai mươi chín triệu tám trăm tám mươi tám ngàn đồng).

- Khách sạn Ramana Sài Gòn được thiết kế như sau:

- 293 phòng các loại đạt tiêu chuẩn 4 sao với sức chứa khoảng 586 người

- 1 câu lạc bộ Karaoke có sức chứa 100 chỗ ngồi;

- 01 nhà hàng Singapore có sức chứa 80 chỗ ngồi;

- 01 Bar dương cầm có sức chứa 80 chỗ ngồi;

- 02 phòng tiệc (01 phòng có 200 khách, 01 phòng 100 khách);

- 01 câu lạc bộ doanh nghiệp với sức chứa tối đa khoảng 100 người;

- Một số khu vực khác: Phòng Kỹ Thuật, phòng Nhân Viên, phòng đặt hệ thống xử lý nước thải, phòng máy phát điện, phòng giặt, kho chứa thành phẩm, nhà xe, hành lang…

Vậy sức chứa tối đa của khách sạn khoảng 1.196 khách bao gồm khách lưu trú và khách vãng lai. Tuy nhiên, Lượng khách đến nghỉ ngơi, tham quan tại khách sạn bao gồm:

+ Khách lưu trú: 140 khách/ngày;

+ Khách vãng lai đến khu vui chơi hoặc dự tiệc: 200 - 250 khách/ngày;

b. Danh mục các thiết bị của Khách sạn

Một số máy móc thiết bị chính sử dụng trong quá trình hoạt động của KS bao gồm 2 máy phát điện có công suất 600 KVA, 2 lò hơi có công suất 1.600 tấn hơi/giờ máy bơm, hệ thống điều hòa không khí…Danh mục các thiết bị của KS được thể hiện cụ thể như sau:

Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị của KS

| STT | Máy móc và thiết bị | ĐVT | Số lượng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lạnh | cái | 391 | 90% |
| 2 | Tủ lạnh | cái | 295 | 80% |
| 3 | Tivi | cái | 318 | 95% |
| 4 | Máy phát điện | cái | 2 | 90% |
| 5 | Lò hơi | cái | 2 | 85% |
| 6 | Máy bơm | cái | 2 (loại 20 ngựa) | 80% |
| 7 | Máy giặt | cái | 3 máy giặt lớn, 1 máy giặt nhỏ | 90% |
| 8 | Hệ thống máy tính công tác quản lý | cái | 60 | 90% |

## 1.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và lao động

## Nhu cầu sử dụng dầu DO và gas

- Trung bình mỗi ngày khách sạn tiêu thụ khoảng 387 lít dầu DO/ ngày tương đương với 11.610 lít dầu DO/tháng cho việc vận hành máy phát điện và lò hơi.

Dầu DO được lưu trữ trong bồn chứa có dung tích 10.000 l, được đặt tại tầng hầm.

- Đối với khu vực bếp công ty có sử dụng 65 kg gas/ngày tương đương 1.950 kg gas/tháng cho việc chế biến thức phẩm phục vụ khách hàng.

## Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu

Khách sạn có nhà hàng Singapore và phòng tiệc sức chứa 300 người, nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu được thể hiện như sau:

Bảng 2. Số lượng nguyên vật liệu sử dụng của khách sạn

| STT | Loại nguyên vật liệu | Số lượng sử dụng (kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rau củ các loại | 100 |
| 2 | Thịt các loại | 250 |
| 3 | Hải sản các loại | 180 |
| 4 | Gia vị các loại | 100 |

## Lượng khách trung bình mỗi ngày của nhà hàng và phòng tiệc khoảng 180 người.

## Nhu cầu sử dụng điện

- Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho toàn bộ khách sạn được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm biến áp của Công ty Điện Lực Sài Gòn.

- Nhu cầu sử dụng điện: Điện được sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng và chạy máy điều hòa không khí.

- Lượng điện sử dụng trung bình trong 01 tháng của khách sạn được thể  hiện trong bảng sau:

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng điện của khách sạn

| STT | Thời gian | Lượng điện sử dụng (KWh/tháng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tháng 04/2014 | 245.868 |
| 2 | Tháng 05/2014 | 273.289 |
| 3 | Tháng 06/2014 | 290.663 |
| Trung bình |  | 269.940 |

Nguồn: Khách sạn Ramana Sài Gòn, 2014

## Nhu cầu sử dụng nước

- Nguồn cung cấp nước: Mạng lưới cấp nước cho khách sạn Ramana Sài Gòn được lấy từ Công ty cấp nước TP.HCM – Chi nhánh Gia Định.

- Nhu cầu sử dụng nước: Nước chủ yếu sử dụng để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của khách lưu trú, nhu cầu sinh hoạt của nhân viên làm việc tại khách sạn, nước cấp cho khu vực hồ bơi, nước phục vụ cho giặt quần áo, chăn ra, màn … Ngoài ra còn có nước dự phòng cho PCCC.

- Ước tính nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của khách sạn cụ thể như sau:

- Lượng nước cấp cho khách lưu trú: định mức khoảng 200 l/người/ngày, lượng nước cấp tối đa cho 586 khách lưu trú là 117,2 m3/ngày

- Lượng nước cấp cho khách vãng lai: định mức khoảng 50l/người/ngày, lượng nước cấp tối đa cho 560 khách vãng lai là 28 m3/ngày

- Lượng nước cấp cho nhân viên làm việc tại khách sạn: định mức khoảng 100 l/người/ngày, lượng nước cấp tối đa cho 245 nhân viên là 24,5 m3/ngày.

Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt cho khách sạn khoảng 264,8 m3/ngày.đêm.

- Lượng nước dùng để giặt chăn ra, màn... tối đa của khách sạn khoảng 25 m3/ngày.đêm

- Lượng nước dùng cho hoạt động chế biến thức ăn tối đa của khách sạn khoảng 50 m3/ngày.đêm

Vậy tổng lượng nước tối đa của khách sạn khoảng 339,8 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, lượng nước thực tế sử dụng hàng tháng của khách sạn được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn

| STT | Tháng | Lưu lượng (m3/tháng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tháng 03/2014 | 5.731 |
| 2 | Tháng 04/2014 | 5.443 |
| 3 | Tháng 05/2014 | 5.481 |
| Trung Bình |  | 5.552 |

## Nhu cầu sử dụng lao động

## Tổng số lao động hiện tại của khách sạn là 245 người. Thời gian làm việc theo ca, mỗi ca 8 giờ. Khách sạn phục vụ khách 24/24 giờ.

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng lao động của khách sạn

| STT | Vị trí | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhân viên phục vụ tại nhà hàng, khu vui chơi… | 120 |
| 2 | Nhân viên tạp vụ (vệ sinh) | 30 |
| 3 | Nhân viên quản lý | 25 |
| 4 | Ban giám đốc | 5 |
| 5 | Thủ kho | 6 |
| 6 | Kế toán | 5 |
| 7 | Đầu bếp | 8 |
| 8 | Nhân sự | 4 |
| 9 | Nhân viên bảo vệ | 42 |
| Tổng số lao động |  | 245 |

# II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

## 2.1.1. Nước thải

## a. Nguồn phát sinh

Căn cứ thành phần nước thải và nguồn gốc phát sinh, nước thải chủ yếu của Khách sạn gồm các nguồn với các đặc điểm như sau:

- Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại khách sạn và các du khách có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật;

- Nước thải từ khu vực bếp nấu và khu vực ăn uống của nhà hàng trong khách sạn chủ yếu chứa dầu mỡ, chất dinh dưỡng, vi khuẩn, cặn thừa;

- Nước thải từ khu vực giặt giũ chứa chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt.

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Khách sạn, nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là cặn, chất dinh dưỡng, các loại rác thải cuốn trôi trên khu vực khách sạn…

b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải

- Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (COD/BOD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. Khi thải ra ngoài môi trường sẽ gây ô nhiễm nặng đến nguồn tiếp nhận, phân huỷ tạo khí, mùi đặc trưng ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và phát triển phát tán các vi trùng gây bệnh, gây hại đến con người và động vật làm lan truyền dịch bệnh trong khu vực.

- Nước thải từ khu vực bếp nấu và khu vực ăn uống của nhà hàng trong khách sạn chủ yếu chứa dầu mỡ, chất dinh dưỡng, vi khuẩn, cặn thừa… Nước thải này nếu không được xử lý sẽ gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ô nhiễm hữu cơ cho nơi tiếp nhận nước thải.

- Nước thải từ khu vực giặt giũ chứa chất tẩy rửa và chất hoạt động bề mặt sẽ làm cho nguồn nước bị nhiễm hoá chất khó phân huỷ, làm chết vi sinh vật có ích trong nước, hạn chế quá trình phân huỷ chất hữu cơ và khả năng tự làm sạch của nguồn nước.

Với tính chất là kinh doanh các loại dịch vụ cao cấp, các khách sạn trong thành phố nói chung và khách sạn Ramana Sài Gòn nói riêng có lượng khách khá lớn nên nhu cầu sử dụng nước khá lớn khoảng 5.552 m3/tháng tương đương khoảng 185 m3/ngày đêm. Lượng nước thải sinh hoạt của công ty bằng 100% lượng nước cấp là 185 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, lượng nước thải này luôn dao động tuỳ theo lượng khách mỗi ngày;

- Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn

- Nước mưa chảy tràn qua các khu vực của khách sạn sẽ cuốn theo đất cát và các chất rơi vãi trên dòng chảy. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường.

- Lượng nước mưa chảy tràn trên đường giao thông được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại các hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa. Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét. Bùn thải được xử lý tại bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh.

c. Tác động của nước thải

- Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa

- Vi khuẩn: Luôn tồn tại trong nước thải đặc biệt là nước thải sinh hoạt, môi trường nước bị ô nhiễm sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển. Phát tán các vi trùng gây bệnh gây hại đến con người và động vật.

- Dầu mỡ: Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ tương. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sông, rạch sẽ tích tụ trong bùn đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại như các dẫn xuất của phenol, gây ô nhiễm môi trường nước,

- Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ.

- Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn nước.

- Nhận xét chung

- Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sinh hoạt từ hoạt động của nhân viên và khách lưu trú cũng như khách vãng lai bên trong khách sạn. Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng nước thải trước khi xả vào cống thoát nước chung của khu vực, chủ dự án sẽ xây dựng bể tự hoại ba ngăn để xử lý loại nước thải này.

- Nước mưa chảy tràn chủ yếu là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng. Việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng là điều kiện rất thuận tiện và dễ dàng cho việc thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Cụ thể sẽ được trình bày trong phần III – Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.

### 2.1.2. Khí thải

a. Nguồn phát sinh khí thải

- Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện động cơ sử dụng nhiên liệu (xe ra vào khách sạn) sẽ phát sinh ra một lượng khí thải đáng kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông;

- Khí sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hoà nhiệt độ: Khí NH3 rò rỉ;

- Khí thải từ vận hành lò hơi, máy phát điện: Loại khí này là khí thiên nhiên (Dầu DO) dùng để vận hành lò hơi, máy phát điện (trong trường hợp gặp sự cố mất điện)…,

- Khí thải từ hoạt động nấu nướng: Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi;

- Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…) sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung CTR thực phẩm.

- Bụi phát sinh từ công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu, thực phẩm; chế biến thức ăn và vệ sinh phòng ở. Tuy nhiên lượng bụi phát sinh này không lớn.

b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải

- Khí thải từ hoạt động giao thông

- Khi khách sạn hoạt động, mật độ giao thông của khu vực sẽ tăng lên do có sự hoạt động của nhân viên văn phòng làm việc tại khách sạn và khách hàng ra vào, lưu trú tại đây. Các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel, thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất gây ô nhiễm đến không khí.

- Thành phần của khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, bụi… Lượng khí thải này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và không gian phân bố rộng.

- Khí thải sinh ra từ hệ thống điều hòa nhiệt độ

Máy điều hòa nhiệt độ (máy lạnh) thường đặt tại các tầng, khu văn phòng nhằm làm giảm nhiệt độ không khí. Dung môi thường sử dụng là NH3, quá trình hoạt động lâu dài sẽ làm NH3 bị rò rỉ ra môi trường không khí, loại khí này rất có hại cho bầu khí quyển. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý nhằm hạn chế phát sinh loại khí này.

- Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.

- Quá trình phân hủy kỵ khí rác sinh ra các khí có mùi như: H2S, CH4.

- Đối với mùi hôi từ các hố ga và bể tự hoại, tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, CH4… trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi, CH4 là chất gây cháy nổ.

- Nhìn chung, mùi hôi phát sinh điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hoạt động của dự án nào. Tuy nhiên, nếu Khách sạn  bố trí các thùng rác phù hợp và thu gom theo định kỳ sẽ hạn chế được lượng khí thải này phát tán ra môi trường không khí. Ngoài ra, bể tự hoại được bố trí tại tầng hầm của tòa nhà và được xây kín. Mặt khác, chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nội vi thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất mức độ tác động của mùi hôi.

- Bụi, khí thải và tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện dự phòng

Trong giai đoạn vận hành, một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí là hoạt động của máy phát điện dự phòng. Tiếng ồn và khí thải từ máy phát điện sẽ gây ảnh hưởng đến người dân ở khu vực xung quanh. Máy phát điện dự phòng được trang bị để sử dụng trong trường hợp cúp điện. Hoạt động của máy phát điện sẽ gây phát sinh bụi, khí thải và tiếng ồn. Các đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng được trình bày trong bảng bên dưới:

Bảng 5. Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện dự phòng

| STT | Đặc điểm | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số lượng | Cái | 02 |
| 2 | Công suất | KVA | 600 |
| 3 | Nhiên liệu | - | DO |

Nguồn: Khách sạn Ramana Sài Gòn, 2013

Dựa vào hệ số ô nhiễm không khí do đốt dầu diesel để chạy máy phát điện của cơ quan Quản Lý Môi Trường Mỹ (EPA), ta có thể tính tải lượng ô nhiễm từ hoạt động của 2 máy phát điện dự phòng công suất 600KVA của khách sạn như sau:

Bảng 6. Tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO của máy phát điện

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/KVA.h) | Tải lượng ô nhiễm (kg/h) |
| --- | --- | --- |
| NO2 | 0,0146 | 17,52 |
| CO | 0,0033 | 3,96 |
| SO2 | 0,0049 x S | 0,018 |
| Bụi | 0,0004 | 0,48 |

Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO. Lấy S = 0,05%

- Khí thải từ hoạt động nấu nướng

Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi. Tác động này được giảm thiểu đáng kể do không sử dụng than, củi để nấu nướng mà chỉ sử dụng chủ yếu là gas hay điện

c. Tác động của các loại khí thải

- Bụi: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp.

- Các khí axít (SOx, NOx): SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axít, SO2, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn.

- Oxyd cacbon (CO) và khí cacbonic (CO2): Oxyd cacbon dễ gây độc do kết hợp khá bền vững với hemoglobin thành cacboxyhemoglobin dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào. Nồng độ CO trong không khí lớn hơn 1000 ppm.

Nhận xét chung

Ô nhiễm không khí do giao thông và hoạt đọng của lò hơi và máy phát điện tại dự án là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh như tưới nước tại mặt đường ra vào vào mùa khô, vệ sinh mặt đường và quản lý chất lượng xe cộ và thường xuyên vệ sinh ống khói lò hơi, máy phát điện. Lượng khí thải sinh ra từ các nguồn khác như sự phân huỷ của rác thải, hệ thống máy điều hoà… có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể.

## 2.1.3. Chất thải rắn

## a. Nguồn phát sinh

- Chất thải rắn sinh hoạt

- CTR phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, khu vực văn phòng, khách lưu trú, khách tham quan bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát...

- CTR phát sinh từ dịch vụ phục vụ ăn uống của khách hàng và nhân viên trong khách sạn: các loại CTR thực phẩm như thức ăn thừa…

- Khối lượng CTR sinh hoạt trung bình trong một tháng khoảng 1.750 kg/ngày.

- Chất thải nguy hại

Khách sạn Ramana Sài Gòn là loại hình kinh doanh dịch vụ, do đó CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động chủ yếu là: CTR dính dầu mỡ, dầu ăn đã qua sử dụng, bóng đèn huỳnh quang… Các loại CTNH có tên trong danh mục kèm theo của thông tư số 12/2011/TT-BTNMT được trình bày trong bảng bên dưới (Hợp đồng thu gom, vận chuyển CTNH đính kèm phụ lục)

Bảng 7. Danh sách các CTNH phát sinh trung bình 1 tháng

| STT | Tên CTNH | Trạng thái tồn tại | Số lượng (kg) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin, ắc quy | Rắn | 1.5 | 16 01 12 |
| 2 | Bóng đèn huỳnh quang | Rắn | 1.5 | 16 01 06 |
| 3 | Dầu ăn đã qua sử dụng | Lỏng | 30 | 16 01 08 |
| 4 | Giẻ lau dính thành phần nguy hại | Rắn | 02 | 18 02 01 |
| 5 | Dầu nhớt bảo trì | Lỏng | 08 | 17 02 03 |
| 6 | Hộp mực in thải | Rắn | 01 | 08 02 04 |
| 7 | Linh kiện, thiết bị điện tử | Rắn | 03 | 16 01 13 |
| 8 | Bao bì dính thành phần nguy hại | Rắn | 02 | 18 01 01 |
| 9 | Chất thải từ quá trình cạo, bóc tách sơn hoặc vecni có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác | Rắn | 1,5 | 08 01 03 |
| 10 | Các loại chất bảo quản gỗ thải có chứa thành phần nguy hại | Lỏng | 1 | 09 02 05 |
| Tổng |  |  | 51,5 |  |

## Nguồn: Khách sạn Ramana Sài Gòn, 2013

## b. Đánh giá mức độ ô nhiễm của Chất thải rắn

- CTR sinh hoạt

## CTR sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa…

## Ước tính hệ số rác thải của nhân viên và khách tại Công ty là 0,5 kg/người/ngày; tổng số nhân viên và khách tối đa của Khách sạn là 1.403 người

## Lượng rác thải được tính theo công thức sau: Q = m*D

## Trong đó:

## Q: lượng rác thải trong ngày (kg/ngày)

## m: Số người phát thải tối đa (người), m= 1.403 người

## D: định mức phát thải của một người (kg/người/ngày); D= 0,5÷1,05

## Vậy tổng lượng rác phát sinh trong ngày: Q = 1.403 *0,5= 701,5 (kg/ngày)

## Ngoài ra còn có lượng rác thải trong quá trình chế biến thực phẩm cũng như hoạt động nhà hàng của KS. Lượng rác này có thể gây ô nhiễm do vậy cần được tập trung vào các bô rác để các đơn vị dịch vụ đến thu gom đem đi xử lý

- Chất thải nguy hại

## CTNH của khách sạn không nhiều, thải ra môi trường không thường xuyên, được thu gom, phân loại tại nguồn và bảo quản tại khu vực riêng, có dán nhãn và thu gom định kỳ bởi đơn vị có chức năng theo quy định quản lý CTNH nên hầu như không ảnh hưởng đến môi trường.

## Tuy nhiên nếu loại chất thải này không xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đến người lao động cũng như dân cư khu vực lân cận, cộng đồng xung quanh. Khi con người tiếp xúc trực tiếp với CTNH với nồng độ nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, lâu dài có thể gây ra các bệnh hiểm nghèo, với nồng độ lớn có thể gây tử vong. Các CTNH có thể tích tụ trong môi trường đất, nước nhiều năm.

### 2.1.4. Tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh

Tiếng ồn sẽ phát sinh từ các hoạt động sau:

- Hoạt động của máy điều hòa; khu vực lò hơi, phòng giặt;

- Hoạt động của các máy bơm nước cấp; máy phát điện dự phòng;

- Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào và dừng đỗ tại bãi...

Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thiết bị, tình trạng chất lượng của thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn…

b. Tác động của tiếng ồn, độ rung

- Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Tiếng ồn trên 80 dBA bắt đầu có tác động đến con người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.

- Do khách sạn chỉ có một vài nguồn gây ồn lớn (khu vực lò hơi, phòng giặt, máy phát điện dự phòng, phòng karaoke, khu vực nhà hàng) nhưng hoạt động không thường xuyên, chỉ trong thời gian 5h – 18h nên ít gây ảnh đến khách và người dân xung quanh.

Tuy nhiên, khách sạn luôn kiểm soát và hạn chế các nguồn gây ồn để đảm bảo sức khoẻ cho nhân viên cũng như người dân xung quanh khu vực khách sạn.

### 2.1.5. Ô nhiễm nhiệt

### a. Nguồn phát sinh

### Nguồn tạo nhiệt trong quá trình hoạt động của Khách sạn như sau:

- Nhiệt lượng do máy móc sinh ra trong quá trình hoạt động nhất là khâu vận hành lò hơi, máy phát điện dự phòng, lò hơi, hệ thống máy lạnh… làm tăng thêm sự ảnh hưởng của nhiệt độ cao lên các hoạt động trong khu vực phục vụ và kỹ thuật của khách sạn.

- Ngoài ra khu vực chế biến thức ăn và khu vực giặt giũ nhiệt độ cũng khá cao do nhiệt lượng toả ra từ bếp nấu ăn, máy sấy, ủi…gây ảnh hưởng đến người lao động làm việc trực tiếp tại khu vực đó.

### b. Tác động của nhiệt

### Nhiệt độ môi trường lao động cao gây tác hại tới sức khoẻ của nhân viên. Ở Việt Nam, do khí hậu nóng ẩm nên khi nhiệt độ cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho người tiếp xúc như: Rối loạn điều hoà nhiệt, say nóng, mất nước và mất muối khoáng. Tuy nhiên, Khách sạn không sử dụng nhiều máy móc phát sinh nhiệt nên tác động này chỉ ảnh hưởng đến một số ít công nhân trực tiếp làm việc trong khu vực đó.

## 2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn…)

### 2.2.1. Tai nạn lao động

Các tai nạn ở đây có thể xảy ra do sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, trong việc vận hành các thiết bị và một số tai nạn khác của nhân viên trong công việc. Tuy nhiên xác suất xảy ra sự cố này rất thấp.

### 2.2.2. Sự cố cháy nổ và tràn đổ hóa chất

Một trong những nguồn có khả năng gây ra sự cố môi trường của khách sạn là sự cố hỏa hoạn vì trong quá trình hoạt động, Khách sạn sử dụng nguyên liệu và nhiên liệu dễ cháy nổ như dầu DO, gas…Ngoài ra, các thiết bị trong khu vực phục vụ của khách sạn đều sử dụng điện năng để hoạt động, đây là mối nguy cơ gây cháy nổ do sự cố chập điện nếu như khách sạn không có hệ thống dây dẫn và quản lý tốt.

# Mặc dù xác suất xảy ra hỏa hoạn trong quá trình hoạt động của Khách sạn thấp, nhưng nếu có sự cố xảy ra thì sẽ gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản. Vì thế Khách sạn cần phải tăng cường các biện pháp PCCC;

# Khách sạn sử dụng bồn chứa dầu dung tích 10.000 l để chứa dầu DO phục vụ hoạt động của máy phát điện và lò hơi nên rất dễ xảy ra sự cố tràn đổ dầu ra ngoài gây ô nhiễm khu vực xung quanh.

# III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐANG VÀ SẼ ÁP DỤNG; KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KÌ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG.

## 3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường đang áp dụng

### 3.1.1. Đối với nước thải

## a. Đối với nước mưa

## Nước mưa, nước từ hệ thống điều hoà không khí, từ ống xả hơi là nước thải được quy ước là nước sạch và được phép xả thẳng vào hệ thống cống chung của thành phố sau khi qua hệ thống hố ga, thanh lọc rác sơ bộ. Khách sạn đã có hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt;

## b. Đối với nước thải sinh hoạt

## Tổng lượng nước thải sinh hoạt của khách sạn khoảng 185 m3/ngày.đêm. Để xử lý nước thải từ hoạt động của khách sạn Ramana, Chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh công suất 400 m3/ngày.đêm (Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải đính kèm phụ lục). Quy trình xử lý nước thải của KS như sau:

Nước thải sinh hoạt

Hầm tự hoại 3 ngăn

Thiết bị lọc sinh học tích hợp (ngăn lọc sinh học)

Thiết bị lọc sinh học tích hợp (ngăn lắng, lọc)

Thiết bị khử trùng

Máy nén khí

Thiết bị khử trùng

Hút định kỳ

Tuần hoàn

Bùn thải

Nguồn tiếp nhận

Hình 1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải công suất 400 m3/ngày.đêm

- Thuyết minh quy trình xử lý

Toàn bộ nước thải phát sinh tại khách sạn Ramana Sài Gòn được thu gom để xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 3 ngăn trước khi tiếp tục dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.

- Nguyên tắc hoạt động

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom về ngăn chứa.Vi khuẩn hiếu khí hoạt động phân giải các chất hữu cơ biến thành bùn lắng và chuyển sang ngăn lắng. Quá trình phân huỷ tiếp tục bởi vi khuẩn yếm khí trong môi trường thiếu oxy. Sau đó nước thải được chuyển sang ngăn thứ 3 một cách chậm rải, tạo điều kiện cho nước thải có diện tích tiếp xúc với không khí tối đa để quá trình phân huỷ bằng vi khuẩn hiếu khí tiếp tục phân giải hết các phân tử có mùi hôi trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Sau khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 30-40% riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Lượng bùn cặn phát sinh từ bể tự hoại sẽ được hút định kỳ 3 tháng/lần bởi đơn vị có chức năng theo quy định pháp luật.

- Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 3 ngăn được dẫn về thiết bị lọc sinh học tích hợp. Tại đây, nước thải được cung cấp oxy cưỡng bức có điều kiện đẩy nhanh quá trình oxy hoá các chất hữu cơ có trong nước thải.

- Sau đó nước được dẫn qua ngăn lắng trước khi tiếp tục vào thiết bị phản ứng hiếu khí có gắn giá thể và sục khí cưỡng bức. Tại bể phân huỷ hiếu khí, nước thải tiếp tục được các vi khuẩn hiếu khí phân huỷ các chất hữu cơ còn lại. Sinh khối tạo ra trong quá trình này cũng được lọc tại đây rồi được bơm tuần hoàn trở lại thiết bị lọc sinh học tích hợp. Toàn bộ lượng bùn dư phát sinh từ hệ thống đều được thu gom, bơm trở lại hầm tự hoại 3 ngăn. Còn lượng nước thải đầu ra được dẫn qua thiết bị khử trùng để xử lý vi sinh trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.

### 3.1.2. Đối với khí thải

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông

- Để đảm bảo lượng xe tập trung khá lớn của khách lưu trú, nhân viên khách sạn, Chủ đầu tư cho xây dựng 01 tầng hầm để chứa xe gắn máy và xe ô tô khi ra vào khách sạn. Dự án sẽ bố trí bãi đậu xe hợp lý (theo đúng thiết kế được thẩm duyệt); có nhân viên hướng dẫn ra vào, không để xảy ra tình trạng ùn tắc gây ô nhiễm môi trường.

- Việc phân bố lưu lượng xe vào khu vực dịch vụ sẽ được thực hiện một cách có khoa học, phù hợp với phân luồng giao thông, theo đúng quy hoạch thiết kế và phù hợp với tình hình hoạt động của dự án...

- Thường xuyên quét dọn mặt đường ra vào tầng hầm để giảm lượng bụi phát sinh.

- Bố trí hệ thống cây xanh thích hợp trong KS.

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ máy điều hòa nhiệt độ

Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của các máy lạnh như sau:

- Lựa chọn thiết bị phù hợp, tiết kiệm điện.

- Lựa chọn vị trí đặt dàn nóng tránh bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, không bị cản gió.

- Dàn lạnh nên lắp ở vị trí có thể toả lạnh đều trong phòng và đường gió cũng không bị cản trở.

- Dàn nóng và dàn lạnh lắp càng gần nhau càng tốt, độ cao chênh lệch giữa 2 dàn càng nhỏ càng tốt, như thế sẽ tiết kiệm điện.

- Bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ và vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình phân hủy rác

Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình phân hủy rác được trình bày như sau:

- Mỗi phòng của khách sạn đều được bố trí 01 thùng rác kín, có nắp đậy;

- Tại các khu vực hành lang của khách sạn được bố trí 2 loại thùng rác (thùng rác chứa CTR không thể tái chế được và thùng rác chứa CTR có thể tái chế được), được đặt tại nơi thông thoáng;

- Cuối mỗi ngày, nhân viên vệ sinh của khách sạn sẽ thu gom rác tại từng tầng của khách sạn và phân loại thành 02 loại riêng biệt (CTR có thể tái chế và CTR không thể tái chế ) sau đó chuyển xuống phòng chứa rác đặt tại tầng trệt chờ để chuyển đi xử lý

- Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom đến thu gom hàng ngày và vận chuyển đi xử lý tại bãi chôn lấp CTR của thành phố

Để giảm thiểu tối đa lượng bụi và khí thải tới sức khoẻ nhân viên, du khách và người dân sống tại khu vực lân cận, Khách sạn đã thực hiện những biện pháp sau:

- Lắp đặt hệ thống hút khí trong khu vực nhà bếp, thoát khí thải qua hệ thống thoát khí cao 30m của khách sạn;

- Lắp đặt máy thông gió trong khu vực nhà hàng, văn phòng, phòng nghỉ…

- Lắp đặt ống khói có chiều cao hơn 9,5m để tránh ảnh hưởng từ khí thải máy phát điện đến môi trường xung quanh;

- Lắp đặt ống khói có chiều cao hơn 35m để tránh ảnh hưởng khí thải từ lò hơi;

- Tăng cường thông thoáng khách sạn bằng biện pháp thông gió tự nhiên và cưỡng bức;

- Thường xuyên hút bụi, quét dọn và thu gom chất thải rắn tại khách sạn;

- Trang bị khẩu trang cho nhân viên trực tiếp làm việc trong khu vực nhiều bụi và khói thải như nhân viên giữ xe, nhân viên vận hành lò hơi…

- Ngoài ra, khách sạn trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên để hạn chế lượng bụi và khí thải phát tán ra môi trường.

### 3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

Khách sạn quản lý CTR theo sơ đồ sau:

Bán phế liệu

Chất thải không nguy hại có khả năng tái chế

CTR sinh hoạt không tái chế

Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom

Thu gom, Phân loại, lưu trữ

CTR tại KS

Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom

CTNH

Hình 2. Sơ đồ quản lý chất thải rắn tại khách sạn

- Chất thải rắn sinh hoạt

- CTR của khách sạn chủ yếu là chất thải sinh hoạt. Lượng rác này khoảng 1.750 kg/ngày. CTR được phân thành 02 loại là CTR vô cơ và CTR hữu cơ sinh hoạt. Khách sạn bố trí các thùng rác loại 20 lít tại tất cả các phòng của khách sạn, bố trí thùng rác loại 100 lít tại các khu vực tập kết rác (nhà bếp…), các thùng rác này sẽ được nhân viên vệ sinh của khách sạn thu gom và chuyển về nhà chứa rác có diện tích 16 m2, có máy lạnh để giảm mùi hôi, để tập trung và phân loại trước khi chuyển cho đơn vị thu gom rác. Tần suất thu gom là 01 lần/ngày, vào lúc 5h30 sáng. Trong thời gian tới, khách sạn sẽ bố trí các quạt thông gió tại khu vực tập kết rác sinh hoạt để giảm mùi hôi phát sinh từ khu vực này.

- Thành phần chính là các loại bao bì, hộp nhựa, bao nylon, giấy thải dạng chất hữu cơ khó phân hủy và các loại vỏ lon kim loại, thủy tinh được phân loại và lưu trữ riêng:

- Chất thải có khả năng tái sử dụng sẽ được bán lại cho các đơn vị tái chế chất thải trong thành phố.

- Các loại chất thải không thể tận dụng được khách sạn sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng là công ty Dịch vụ Công ích Quận 3 thu gom, vận chuyển và chôn lấp đúng quy định. (Hợp đồng được đính kèm tại phụ lục).

- Chất thải nguy hại

## CTNH phát sinh của khách sạn, Khách sạn sẽ bố trí khoảng 05 thùng rác loại 20 lít có dán nhãn CTNH, tập trung tại phòng chứa rác thải nguy hại có dán biển báo tại tầng hầm có diện tích khoảng 8 m2. Định kỳ, khách sạn sẽ chuyển giao cho các đơn vị có chức năng tần suất 06 tháng/lần.

3.1.4. Đối với tiếng ồn, độ rung

Khách sạn áp dụng các biện pháp để giảm thiểu ồn như:

- Xây dãy tường khá cao để ngăn tiếng ồn phát tán từ trong khách sạn ra ngoài và ngược lại.

- Bố trí cách ly các nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền của sóng âm.

- Máy móc có độ rung, tiếng ồn lớn như lò hơi, máy phát điện được đặt cách âm, có bệ bêtông để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung.

- Phòng karaoke được đặt cách âm so với các khu vực khác bằng 02 lớp tường thạch cao dày 9mm bên trong đặt bông thủy tinh hút âm tỉ trọng thấp. Hạn chế hoạt động vào ban đêm sau 11 giờ.

- Nhân viên làm tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn được trang bị nút bịt tai;

### 3.1.5. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải:

- Tác động do cháy nổ

Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do các sự cố về thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt,…bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, tàng trữ nhiên liệu không đúng quy định, sự bất cẩn của công nhân viên như vứt bừa bãi tàn thuốc lá trong các khu vực như nhà xưởng, nhà kho chứa đồ dùng.

Các sự cố gây cháy nổ khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, Khách sạn đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường như sau:

- Hệ thống cấp điện cho công ty và hệ thống chiếu sáng được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch điện.

- Trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ theo đúng quy định. Hệ thống chữa cháy vách tường: 31 bộ bao gồm họng chữa cháy, thiết bị báo khói…

- Bố trí hồ chứa nước chữa cháy có dung tích 550m3.

- Tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC và các qui định của TP.HCM về công tác PCCC.

- Các hạng mục dễ cháy như kho nhiên liệu, nhà bếp… được lắp đặt cửa cách ly và hệ thống van dập lửa sự cố.

- Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công nhân viên phương pháp PCCC.

- Sự cố tràn đổ dầu và hóa chất

Để giảm thiểu và ứng cứu kịp thời sự cố tràn đổ dầu từ bồn dầu DO ra ngoài, chủ đầu tư đã trang bị khu vực bồn dầu ở nơi khô thoáng, có nền bê tông, có 03 phao quây dầu xung quanh để đề phòng dầu đổ, tràn ra ngoài. Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ trang bị bồn lắng cát được xây xung quanh bồn chứa dầu DO để có thể kịp thời ứng phó sự cố tràn, đổ dầu xảy ra. Song song đó, chủ đầu tư sẽ bố trí khoảng 05 bình chữa cháy xách tay và hệ thống nước chữa cháy tới gần khu vực bồn chứa dầu để ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ bồn dầu.

Đối với hóa chất phục vụ cho vận hành HTXLNT, chủ đầu tư đã trang bị khu vực để hóa chất riêng để tránh đổ hóa chất ra khu vực xung quanh.

- Tai nạn lao động

Tai nạn lao động xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của người lao động. Các nguyên nhân chính gây tai nạn lao động như sau:

- Không tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định trong vận hành máy móc, thiết bị của khách sạn;

- Không thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn lao động, không sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động khi cần thiết.

Biện pháp an toàn lao động

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động cho nhân viên;Đưa ra nội quy an toàn lao động cho nhân nhân khi làm việc

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân khi làm việc ở môi trường độc hại.

- Lập phòng y tế giải quyết sơ cứu thương tại chỗ  khi xảy ra tai nạn lao động;

## 3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh phối hợp cùng Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường ở Khách sạn Ramana Sài Gòn;

- Số lượng mẫu: 05 mẫu khí và 01 mẫu nước.

## 3.2.1. Chất lượng môi trường không khí - tiếng ồn

- Số lượng mẫu: 06

- Kết quả phân tích vi khí hậu và tiếng ồn

Bảng 8. Kết quả đo vi khí hậu của Khách sạn

| STT | Vị trí đo | Độ ồn (dBA) | Nhiệt độ (OC) | Tốc độ gió (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực cổng | 62,3 - 65,3 | 31 | 0,4 |
| 2 | Khu vực trong khách sạn | 54,5 – 56,1 | 28 | 0,2 |
| Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT |  | Khu vực thông thường Từ 6 giờ - 21 giờ: 70 21 giờ đến 6 giờ: 55 | - | - |

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của KS

Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí xung quanh và bên trong khách sạn được trình bày trong bảng sau:

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của KS

| STT | Vị trí đo | Bụi (mg/Nm3) | NOx (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực cổng | 0,10 | 0,015 | 0,029 | 4,28 |
| 2 | Khu vực trong khách sạn | 0,06 | 0,025 | 0,123 | 3,23 |
| Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT |  | 0,3 | 0,2 | 0,35 | 30 |

Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2013

Nhận xét

Tất cả các chỉ tiêu đo đạc tại khu vực cổng bảo vệ, khu vực trong khách sạn như bụi, CO, NOx, SO2 đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- Kết quả phân tích khí thải tại nguồn

Bảng 10. Kết quả phân tích chất lượng khí thải tại nguồn cuả KS

| STT | Vị trí đo | Nhiệt độ (oC) | Bụi (mg/Nm3) | NOx (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tại ống khói máy phát điện | 60 | 80 | 120 | 215 | 127 |
| 2 | Tại ống khói lò hơi | 85 | 82 | 170 | 256 | 148 |
| 3 | Tại ống khói nhà bếp | 82 | 93 | 187 | 277 | 138 |
| Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT,CỘT B Kp=1, Kv=0,6 |  | - | 120 | 510 | 300 | 600 |

Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công Nghệ Mới, 2014

Nhận xét

Tất cả các chỉ tiêu đo đạc trong lòng ống khói máy phát điện, ống khói lò hơi, ống khói nhà bếp như nhiệt độ, bụi khói, CO, SO2, NO2 đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

## 3.2.2. Chất lượng môi trường nước

- Số lượng mẫu: 01

- Vị trí lấy mẫu: Hố ga cuối cùng trước khi xả ra cống chung của thành phố

- Tiêu chuẩn so sánh

Do Khách sạn Ramana Sài Gòn nằm tại Quận 3, TP.HCM, nước thải của khách sạn chủ yếu là nước thải sinh hoạt sau khi xử lý được thải ra cống chung của thành phố nên nước thải được so sánh với QCVN 14:2008/BTNMT cột B.

- Kết quả phân tích: Chất lượng môi trường nước được trình bày trong bảng bên dưới

Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý của KS

| STT | THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ |  | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM | KẾT QỦA THỬ NGHIỆM | QCVN 14:2008/BTNMT, CỘT B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | -- | TCVN 6492:2011 | 7,12 | 5-9 |
| 2. | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-2:2008 | 32 | 50 |
| 3. | COD |  | SMEWW 5220:2005 | 38 | - |
| 4. | TSS | mg/l | TCVN 6625:2000 | 78 | 100 |
| 5. | Amoni (tính theo N) | mg/l | SMEWW 4500-NH3-F | 1,38 | 10 |
| 6. | Nitrat (NO3-) | mg/l | EPA 352.1 | 1,07 | 50 |
| 7. | Phosphat | mg/l | TCVN 6202-2008 | 2,12 | 10 |
| 8. | Tổng Coliform | MPN/ 100ml | TCVN 6187-2:1996 | 4.200 | 5.000 |
| 9. | TDS | mg/l | TCVN 4506:1987 | 76 | 1000 |
| 10. | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | TCVN 6336:1998 | 1,34 | 10 |
| 11. | Sunfua | mg/l | TCVN 4567:1988 | 0,15 | 4 |

Nguồn: Công ty TNHH DV PTKT Môi trường Công nghệ Mới, 2014

Nhận xét:

Nhìn chung các chỉ tiêu phân tích trong nước thải của khách sạn đều đạt tiêu chuẩn thải ra cống chung của thành phố QCVN 14: 2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

# IV. KẾT LUẬN CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Từ kết quả phân tích các thông số về môi trường và khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh khách sạn Ramana Sài Gòn có thể đưa ra một số kết luận sau: Khách sạn đã từng bước thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam trong quá trình kinh doanh.

- Đối với hiệu quả xử lý khí thải

- Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí trong khách sạn và khu vực xung quanh đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Chỉ tiêu phân tích khí thải tại máy phát điện đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp=1, Kv=0,6 ) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- Đối với hiệu quả xử lý nước thải

- Khách sạn đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 400m3/ngày.đêm. Nước thải sau khi xử lý của khách sạn đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B trước khi thải ra ống thoát nước chung của Thành Phố.

- Hệ thống nước mưa và nước thải tách rời nhau.

- Đối với chất thải rắn

- CTR sinh hoạt được thu gom tập trung đúng nơi quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý là Công ty Dịch Vụ Công ích Quận 3.

- CTR không nguy hại và CTNH được thu gom tập trung đúng nơi quy định, khách sạn đã hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý là Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Quận 3.

- Đối với các tác động khác

- Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động (quần áo, bao tay, khẩu trang…)

- Tất cả các công nhân viên của Công ty đều được tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC và được khám sức khỏe định kỳ.

4.2. Cam kết

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Khách sạn cam kết thực hiện:

- Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua cũng như đã nêu trong bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được xác nhận, nhằm đảm bảo xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam.

- Tiếp tục duy trì chế độ hoạt động của máy móc thiết bị, đúng yêu cầu kỹ thuật vận hành.

- Tiếp tục duy trì khả năng vận hành và hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thông, thoát khí trong khách sạn.

- Tiếp tục duy trì hợp đồng thu gom rác sinh hoạt và CTNH với các công ty chức năng.

- Thực hiện tốt công tác PCCC và chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên.

- Khách sạn Ramana Sài Gòn sẽ thực hiện đầy đủ giám sát môi trường định kỳ gửi cơ quan có thẩm quyền.

3. Kiến nghị

Công ty kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ công ty theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình kinh doanh, hoạt động của khách sạn nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của công ty mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường.

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN

NGÔI SAO VIỆT

# PHỤ LUC

MỘT SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ