MỤC LỤC

I.THÔNG TIN CHUNG	8

1.1.	Tên Dự án đầu tư								8

1.2.	Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án						8

1.3.	Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án			8

1.4.	Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án				8

1.5.	Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án			8

1.6.	Địa điểm thực hiện dự án							8

1.6.1.	Vị trí địa lý	8

1.6.2.	Tình hình tự nhiên, kinh tế, xã hội xung quanh khu vực	9

1.6.3.	Nguồn tiếp nhận chất thải	11

1.6.4.	Hiện trạng sử đất	13

1.7.	Quy mô hoạt động của dự án						13

1.7.1.	Mục tiêu của dự án	13

1.7.2.	Đối tượng và quy mô phục vụ	14

1.8.	Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng					14

1.8.1.	Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu	14

1.8.1.1.	Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu sử dụng cho thi công xây dựng dự án	14

1.8.1.2.	Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của dự án	15

1.8.2.	Nhu cầu sử dụng điện và nguồn cung cấp điện cho dự án	15

1.8.2.1.	Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn thi công	15

1.8.2.2.	Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn hoạt động	15

1.8.3.	Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước	16

1.8.3.1.	Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn giải phóng mặt bằng	16

1.8.3.2.	Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng	16

II.CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	23

2.1.	Các loại chất thải phát sinh							24

2.1.1.	Chất thải phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng	24

2.1.1.1.	Tác động đến môi trường không khí	24

2.1.1.2.	Tác động đến môi trường nước	25

2.1.1.3.	Tác động do chất thải rắn	26

2.1.1.4.	Tác động do tiếng ồn và nhiệt	26

2.1.2.	Chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng	26

2.1.2.1.	Tác động đến môi trường không khí	27

2.1.2.2.	Tác động đến môi trường nước	30

2.1.2.3.	Chất thải rắn	34

2.1.2.4.	Ô nhiễm về tiếng ồn và chấn động từ các phương tiện thi công	35

2.1.2.5.	Ô nhiễm nhiệt	36

2.1.3.	Chất thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động dự án	37

2.1.3.1.	Khí thải	37

2.1.3.2.	Nước thải	42

2.1.3.3.	Chất thải rắn	45

2.1.3.4.	Tiếng ồn, độ rung	47

2.1.3.5.	Ô nhiễm nhiệt	48

2.2.	Các tác động khác								49

2.2.1.	Các nguồn gây tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng	49

2.2.1.1.	Tình hình an ninh trật tự và giao thông trong khu vực	49

2.2.1.2.	Ảnh hưởng đến hệ sinh thái	49

2.2.2.	Các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công	49

2.2.2.1.	Tình trạng sạt lở, xói mòn	50

2.2.2.2.	Vấn đề an toàn giao thông	50

2.2.2.3.	Vấn đề an ninh trật tự	50

2.2.2.4.	Tai nạn lao động	50

2.2.2.5.	Khả năng cháy nổ	51

2.2.3.	Các nguồn gây tác động trong quá trình hoạt động	52

2.2.3.1.	Tác động đối với môi trường đất và cảnh quan khu vực	52

2.2.3.2.	Tác động đến tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái	52

2.2.3.3.	Tác động đến kinh tế - văn hóa - xã hội	52

2.2.3.4.	Nguy cơ cháy nổ	52

III.BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC	54

3.1.	Xử lý chất thải									54

3.1.1.	Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng	54

3.1.1.1.	Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí	54

3.1.1.2.	Giảm thiểu tác động đến môi trường nước	54

3.1.1.3.	Giảm thiểu tác động do chất thải rắn	54

3.1.1.4.	Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và nhiệt	55

3.1.2.	Giai đoạn xây dựng dự án	55

3.1.2.1.	Khống chế bụi, khí thải trong quá trình thi công	55

3.1.2.2.	Khống chế nước thải trong quá trình thi công xây dựng và nước mưa chảy tràn		56

3.1.2.3.	Kiểm soát chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công	57

3.1.2.4.	Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung động	58

3.1.3.	Giai đoạn dự án đi vào hoạt động	59

3.1.3.1.	Biện pháp khống chế tác động do ô nhiễm không khí	59

3.1.3.2.	Biện pháp xử lý nước thải	61

3.1.3.3.	Biện pháp quản lý chất thải rắn	66

3.1.3.4.	Biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung	68

3.1.3.5.	Biện pháp xử lý nhiệt dư	69

3.2.	Giảm thiểu các tác động khác						69

3.2.1.	Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng	69

3.2.1.1.	An ninh trật tự và giao thông khu vực	69

3.2.1.2.	Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái	69

3.2.2.	Giai đoạn xây dựng dự án	69

3.2.2.1.	Giảm thiểu nguy cơ sạt lở, xói mòn	69

3.2.2.2.	Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông	69

3.2.2.3.	Biện pháp phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự	70

3.2.2.4.	Biện pháp phòng chống tai nạn lao động	70

3.2.3.	Giai đoạn dự án đi vào hoạt động	71

3.2.3.1.	Giải pháp phòng chống cháy nổ	71

3.2.3.2.	Giải pháp an toàn lao động	72

IV.	CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	74

4.1.	Công tác quản lý môi trường							74

4.2.	Các công trình xử lý môi trường						78

4.3.	Chương trình giám sát môi trường						79

4.3.1.	Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng	80

4.3.1.1.	Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh	80

4.3.1.2.	Giám sát chất thải rắn	80

4.3.2.	Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động	80

4.3.2.1.	Giám sát chất lượng môi trường không khí	81

4.3.2.2.	Giám sát hiệu quả làm việc của bể tự hoại (nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung)	81

4.3.2.3.	Quan trắc, giám sát các thành phần môi trường khác	81

4.3.2.4.	Giám sát khác	82

4.3.2.5.	Chế độ báo cáo giám sát môi trường	82

4.3.2.6.	Kinh phí giám sát chất lượng môi trường	82

4.3.2.7.	Thời gian thực hiện các biện pháp xử lý	82

V.CAMKẾTTHỰCHIỆN	83

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1 Các hạng mục xây dựng của Công ty	13

Bảng 1.2 Tiến độ dự kiến thực hiện dự án	14

Bảng 1.3 Ước tính nhu cầu sử dụng nước của dự án	22

Bảng 2.1 Tóm tắt các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường của dự án	18

Bảng 2.2 Tải lượng các chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường	20

Bảng 2.3 Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh	20

Bảng 2.4 Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng	27

Bảng 2.5 Đánh giá tải lượng ô nhiễm bụi từ các phương tiện thi công	28

Bảng 2.6 Tải lượng các chất ô nhiễm không khí do khí thải từ các phương tiện vận tải	29

Bảng 2.7 Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện vật liệu kim loại	29

Bảng 2.8 Các chất ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị thi công	30

Bảng 2.9 Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	32

Bảng 2.10 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn	33

Bảng 2.11 Mức ồn từ các thiết bị thi công	35

Bảng 2.12 Mức rung của các thiết bị thi công (dBA)	36

Bảng 2.13 Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông	37

Bảng 2.14 Lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông	38

Bảng 2.15 Tải lượng của chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông	38

Bảng 2.16 Thành phần và tính chất dầu DO	37

Bảng 2.17 Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO	38

Bảng 2.18 Tải lượng các chất ô nhiễm khi đốt dầu DO vận hành máy phát điện	40

Bảng 2.19 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn	42

Bảng 2.20 Ước tính tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	43

Bảng 2.21 Thành phần đặc trưng của chất thải rắn sinh hoạt	46

Bảng 2.22 Mức ồn của các thiết bị kỹ thuật trong trường học	48

Bảng 2.23 Mức ồn từ các phương tiện giao thông	48

Bảng 2.24 Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng	49

Bảng 4.1 Chương trình quản lý môi trường của dự án					74

Bảng 4.2 Các công trình xử lí môi trường	78

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 3. 1 Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn	62

Hình 3. 2 Sơ đồ HTXLNT dự kiến của Công ty	57

Hình 3. 3 Sơ đồ thu gom, xử lý nước mưa	59

Hình 3. 4 Sơ đồ quản lý chất thải rắn	67

# DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

| BTNMT TT/BTNMT | : Bộ Tài nguyên và Môi trường : Thông tư/Bộ tài nguyên môi trường |
| --- | --- |
| BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| NTSH | : Nước thải sinh hoạt |
| COD | : Nhu cầu ôxy hóa học |
| BOD | : Nhu cầu ôxy sinh hóa |
| N | : Nitơ |
| P | : Photpho |
| CP | : Cổ phần |
| TSS | : Tổng chất rắn lơ lửng |
| CTNH | : Chất thải nguy hại |
| PTHT | : Phát triển hạ tầng |
| NĐ-CP | : Nghị định Chính phủ |
| TCVN | : Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QĐ-BYT | : Quyết định-Bộ y tế |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

TP.HCM , tháng 08 năm 2014

Kính gửi	: Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Phú Nhuận

Chúng tôi là	: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận

Địa chỉ	: Số 147 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Xin gửi đến Phòng TNMT Quận Phú Nhuận bản cam kết bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

# I. THÔNG TIN CHUNG

# 1.1. Tên Dự án đầu tư

Tên dự án đầu tư: Xây dựng mới Trường THCS Trần Huy Liệu

1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án

Tên công ty: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Phú Nhuận

1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án

Địa chỉ: Số 147 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM

1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án

Ông: Võ Văn Tâm					Chức vụ: Giám đốc

# 1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án

# Số điện thoại: (08) 3842 2960

1.6. Địa điểm thực hiện dự án

# Vị trí địa lý

Dự án “Xây dựng mới trường THCS Trần Huy Liệu” tọa lạc tại 89 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, có tổng diện tích là 7.442,5  m2, có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Nam 	: giáp  đường giao thông chính là Nguyễn Đình Chiểu hiện trạng khoảng 6m – quy họach lộ giới 20m,

- Phía Bắc 	: giáp đường Lê Tự Tài  hiện trạng khoảng 9m – quy hoạch lộ giới 12m, chiều dài  mặt tiếp giáp khoảng 9m

- Phía Đông	: giáp  khu đất  xây dựng văn phòng công ty Bao Bì Dược

- Phía Tây 	: giáp nhà dân

Hình 1.1 Sơ đồ vị trí thực hiện dự án

Sơ đồ mặt bằng tổng thể được đính kèm ở phụ lục

    - Tình hình tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh khu vực

      - Điều kiện tự nhiên

Dự án “Xây dựng mới trường THCS Trần Huy Liệu” nằm ở khu vực Quận Phú Nhuận, TP.HCM nên sẽ mang đặc trưng khí hậu của TP.HCM.

Quận Phú Nhuận là một trong 24 quận và huyện trực thuộc TP.HCM, Việt Nam. Do nằm về hướng Tây Bắc của thành phố đồng thời cách trung tâm thành phố 4,7 km theo đường chim bay nên:

- Phía Đông quận giáp với quận Bình Thạnh.

- Phía Tây giáp quận Tân Bình.

- Phía Nam giáp quận 1 và quận 3.

- Phía Bắc giáp quận Gò Vấp.

##### Nắng

Số giờ nắng toàn năm trung bình lên tới 2488.9 giờ, vào loại nhiều trên toàn quốc. Suốt 4 tháng mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 4, số giờ nắng vượt quá 240 giờ mỗi tháng. Tháng nhiều nhất là tháng 3, thường có tới 272 giờ. Thời kỳ tương đối ít nắng là các tháng mưa nhưng số giờ nắng mỗi tháng cũng trên 162 giờ.

Bảng 1. Số giờ nắng trung bình tại trạm khí tượng Tân Sơn Nhất

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số giờ | 244 | 246 | 272 | 239 | 195 | 171 | 180 | 172 | 162 | 182 | 200 | 223 | 2489 |

##### Chế độ ẩm

Thời kỳ ẩm trùng với mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 có độ ẩm trung bình vượt quá 80%. Thời kỳ khô trùng với mùa ít mưa. Trừ tháng 5 và tháng 12 còn tương đối ẩm, trong 4 tháng còn lại, từ tháng 1 đến tháng 4, độ ẩm trung bình giảm xuống 70-72%.

Bảng 2. Độ ẩm tương đối (%) tháng và năm trạm KT Tân Sơn Nhất

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. bình | 72 | 70 | 70 | 72 | 79 | 82 | 83 | 83 | 85 | 84 | 80 | 77 | 78 |
| Min | 23 | 22 | 20 | 21 | 26 | 30 | 40 | 44 | 43 | 40 | 33 | 29 | 20 |

##### Chế độ nhiệt độ không khí

Đặc điểm cơ bản là có một nền nhiệt độ cao và hầu như không thay đổi trong năm. Nhiệt độ trung bình qua các năm từ 27 – 28oC. Nhiệt độ trung bình cao nhất vào tháng 4 (35oC), nhiệt độ trung bình thấp nhất trong tháng 12 (22oC). Nhiệt độ ít biến động qua các tháng, khoảng 4 – 5oC, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm tương đối lớn.Thời kỳ nóng nhất trong năm là đầu mùa mưa: tháng 3, 4 và 5.Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối đã ghi được là 40oC (4/1912).Tháng thấp nhất tuyệt đối đã ghi được là 13.8oC (01/ 1937).

Bảng 3. Nhiệt độ không khí ((C) tháng và năm tại trạm khí tượng TSN

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. bình | 25.8 | 26.7 | 27.9 | 28.9 | 28.3 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 26.8 | 26.7 | 26.4 | 25.7 | 27.1 |
| Max | 36.4 | 38.7 | 39.4 | 40.0 | 39.0 | 37.5 | 35.2 | 35.0 | 35.3 | 34.9 | 35.0 | 36.3 | 40.0 |
| Min | 13.8 | 16.0 | 17.4 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 16.2 | 20.0 | 16.3 | 16.5 | 15.9 | 13.9 | 13.8 |

##### Chế độ mưa

##### Lượng  mưa từ tháng 12 tới tháng 3 năm sau: lượng mưa trong thời kỳ này khá thấp, trung bình tháng lớn nhất trong thời kỳ này cũng chỉ đạt gần 40 mm.

##### Lượng mưa trong tháng 4 và tháng 11: Lượng mưa trong tháng 4 chủ yếu là do sự bộc phát của gió mùa Tây Nam; tháng 11 lượng mưa thu được do nhiều nguyên nhân như gió mùa tây nam, sóng đông, gió mùa Đông Bắc.

##### Phân bố mưa từ tháng 5 đến tháng 10: tập trung khoảng 93% đến 96% lượng mưa năm. Vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 thường xảy các đợt khô hạn kéo dài.

Bảng 4. Lượng mưa (mm) và số ngày mưa trạm khí tượng Tân Sơn Nhất

| Tháng | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T. bình | 14 | 4 | 10 | 50 | 218 | 312 | 294 | 270 | 327 | 267 | 116 | 48 | 1931 |
| Số ngày | 2.4 | 1.0 | 1.9 | 5.4 | 17.8 | 22.2 | 22.9 | 22.4 | 23.1 | 20.9 | 12.1 | 6.7 | 158.8 |

##### Nguồn: Niên giám thống kê

Bảng 5. Lượng mưa ngày lớn nhất (mm) theo các tần suất thiết kế

| Trạm | Tần suất thiết kế (%) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 50 |
| Tân Sơn Nhất | 197 | 181 | 165 | 142 | 117 | 96 |

##### Chế độ gió

Lưu vực chịu ảnh hưởng của hai loại gió chủ yếu: Tây - Tây Nam thịnh hành vào mùa mưa và gió Bắc - Đông Bắc thịnh hành vào mùa khô.

Bảng 6. Các đặc trưng gió khu vực TP.HCM

| Tháng | Hướng gió khống chế | Vtb (m/s) | Lặng gió (%) | Vmax (%) | Hướng gió Vmax | Năm có Vmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | E, N | 2.5 | 4.4 | 13 | SE | 1970, 1977 |
| II | SE | 2.8 | 4.4 | 15 | SSE | 1969, 1976 |
| III | SE | 3.2 | 1.6 | 17 | SW, S | 1966, 1976 |
| IV | SE | 3.2 | 2.3 | 17 | NNE, SSE | 1965, 73, 74 |
| V | S | 2.7 | 4.8 | 27 | WSW, W | 1963, 71, 76 |
| VI | SW | 3.1 | 6.6 | 36 | WSW | 1972 |
| VII | SW | 3.2 | 6.0 | 30 | W | 1965, 68, 77 |
| VIII | WSW | 3.3 | 5.9 | 28 | W | 1957, 1976 |
| IX | W | 2.9 | 8.6 | 26 | W, WSW | 1968, 1976 |
| X | W | 2.5 | 8.7 | 26 | E | 1969 |
| XI | N | 2.3 | 6.7 | 22 | N, E | 1969, 1975 |
| XII | N | 2.3 | 5.6 | 17 | ENE, ESE | 1940, 66, 77 |

Ghi chú:

S: Hướng nam		N: Hướng Bắc

W: Hướng tây		E: Hướng đông

Tốc độ gió trung bình 1,7m/s. Tốc độ gió trung bình giảm dần từ biển (huyện Cần Giờ, Nhà Bè) vào đất liền: TP.HCM 2,4 m/s, Tây Ninh 1,6 m/s, đến Thủ Dầu Một là 0,5 m/s.

- Địa chất

- Địa hình  : Khu vực này hiện là văn phòng và kho hàng của Công ty cổ phần Bao bì Dược , địa hình  bằng phẳng nên không cần phải san nền . Công trình mới sẽ được xây dựng trên nền công trình hiện trạng.

- Địa chất : Căn cứ tài liệu khảo sát địa chất do Công ty Kiến Địa  lập, đặc điểm địa chất công trình xác định như sau:

- Lớp 1 : Sét pha , sét chứa cát, màu xám xanh , nâu đỏ , vàng , dẻo mềm - dẻo cứng

- Lớp  1A : Sét chứa sạn Laterite , màu nâu đỏ , xám xanh , vàng , dẻo cứng

- Lớp 1B : Sét chứa cát , sét pha ,màu xám xanh , nâu đỏ , vàng , dẻo cứng – nửa cứng

- Lớp 2 : Cát trung thô lẫn sét , màu xám xanh , nâu vàng .

- Lớp 2A : Cát pha,màu nâu vàng , xám xanh , dẻo .

- Lớp 2B : Cát trung thô ,màu xám xanh , nâu vàng – nâu đỏ.

- Thấu kính TK2  : Sét pha , màu nâu vàng , nâu đỏ , xám xanh ,dẻo mềm

- Lớp 2C : Cát pha ,màu xám xanh , nâu vàng , nâu đỏ, hồng ,dẻo.

- Lớp 3 : Cát trung thô ,lẫn sét ,màu xám xanh , nâu vàng , xám vàng , hồng vàng .

      - Điều kiện kinh tế-xã hội

Quận Phú Nhuận là quận nội thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Giá trị sàn xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 262,74 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu ước tính 133,55 tỷ đồng. Doanh số thương mại dịch vụ ước đạt 44.345,37 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng dịch vụ – thương mại – sản xuất như đã xác định và ngày càng phát triển rõ nét. Bước đầu định hình một số loại hình dịch vụ cao cấp như tài chính, tín dụng, dịch vụ tin học , xuất nhập khẩu trên các tuyến đường chính (Nguồn: http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn, Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 06 tháng đầu năm 2012 và chương trình công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2012, UBND Quận Phú Nhuận, 2012)

    - Nguồn tiếp nhận chất thải

      - Giai đoạn giải phóng mặt bằng

- Nước thải: nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được thu gom vào nhà vệ sinh di động mà chủ đầu tư trang bị

- Khí thải: môi trường tiếp nhận bụi từ quá trình tháo dỡ, khí thải từ phương tiện giao thông vận tải, vận chuyển sinh khối là môi trường không khí đô thị

- CTR: lượng sinh khối phát sinh từ quá trình tháo dỡ sẽ được thu gom và vận chuyển đi xử lý.

      - Giai đoạn thi công xây dựng

- Nước thải: nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được thu gom vào nhà vệ sinh di động mà chủ đầu tư trang bị. Khi quá trình thi công kết thúc.

- Khí thải: môi trường tiếp nhận bụi, khí thải từ phương tiện giao thông vận chuyển, hoạt động của máy móc thiết bị xây dựng là môi trường không khí đô thị

- CTR: tất cả CTR phát sinh từ quá trình xây dựng bao gồm chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, CTNH sẽ được chủ dự án thu gom riêng biệt và hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.

      - Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

- Nước thải

Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án sẽ được thu gom bằng hệ thống cống ngầm bố trí dọc theo các đường giao thông và thoát vào hệ thống cống chung của khu vực

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động được đưa qua bể tự hoại, sau đó được đưa tới HTXLNT để xử lý tiếp đảm bảo đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra hệ thống chung của khu vực

- Khí thải

Môi trường tiếp nhận của khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án (nếu có) và bụi, khói thải từ phương tiện giao thông ra vào trước và sau xây dựng dự án là môi trường đô thị. Do đó, tiêu chuẩn áp dụng là QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Tiếng ồn đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Khí thải máy phát điện đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với chất vô cơ.

- Chất thải rắn

CTR sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ hợp đồng với các đơn vị thu gom có chức năng để thu gom, vận chuyển đi xử lý.

CTR phát sinh từ quá trình hoạt động, Công ty sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo thông tư số 12/2011/TT-BTNMT về quản lý CTNH của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quy định về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý và tiêu hủy CTNH trên địa bàn TP.HCM.

# 1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

# 1.7.1. Quy mô đầu tư các hạng mục công trình xây dựng

- Diện tích khu đất: 7.442,5 m2

- Diện tích đất xây dựng: 2.395,4 m2

- Số phòng học			: 30 phòng

- Số lượng học sinh		: 1.200 học sinh.

- Số lượng học sinh bán trú	: 960 học sinh (khoảng 80% tổng lượng học sinh)

- Số lượng CB – CNV – Giáo viên dự kiến : 102  người

- Ban giám hiệu 		:   3 người

- Giáo viên trực tiếp 		: 57 người ( Theo tiêu chuẩn 1,9 gv/lớp )

- Giáo viên phụ trách các phòng chức năng:  14 người ( bao gồm giám thị )

- Nhân viên			: 10 người ( bao gồm bảo vệ )

- Thời vụ			: 18 người (Bảo mẫu, cấp dưỡng ).

- Khoảng lùi xây dựng :

- Khoảng lùi phía đường Nguyễn Đình Chiểu  : khối hành chính cách chỉ giới đường đỏ  8,5 m, khối lớp học là :15,7  m

- Khoảng lùi phía đường Lê Tự Tài  : cách chỉ giới đường đỏ là 10,90m

- Khoảng lùi từ công trình đến các ranh đất kế cận là : ≥ 3,5 m .

- Tổng diện tích sàn xây dựng ( không kể hầm ) : 9.539,2 m² , bao gồm :

- Khối hành chánh -lớp học  		: 4.882,4  m2

- Khối thực hành 	   		: 1.914,8 m2

- Khối nhà ăn –phòng ngủ  		: 2.294,2  m2

- Khối nhà luyện tập  TDTT		:    344  m2

- Nhà bảo vệ			:  15 m²

- Hành lang nối khối hành chánh với khối thực hành : 88.8  m2

- Tổng diện tích sàn xây dựng (  kể cả hầm )      : 10.034,9 m² , bao gồm :

- Tổng diện tích sàn xây dựng không có hầm	: 9.539,2 m2

- Diện tích hầm 			:  495,7 m2

- Diện tích từng khối :

- Khối hành chánh –lớp học :  4.882,4  m2, bao gồm:

- Mặt bằng trệt  : 	993,5 m2, bao gồm :

- Lớp học 1,2,3,4,5,6,7                        :         60 m² /lớp x 7 lớp = 420 m2

- Phòng vệ sinh nam & nữ 	: 	26,8 m2/phòng  x 2 = 53,6 m2

- Phòng y tế 	: 	27,5 m2

- Phòng hiệu phó 1	:  	20,8 m2

- Văn phòng & kế toán 	:  	30,8 m2

- Phòng vệ sinh giáo viên 	: 	20,3 m2

- Hành lang , sảnh , cầu thang, kho 	: 	420,5 m2

- Mặt bằng lầu 1 : 	1.262,5 m2  ,  bao gồm:

- Lớp học 8 -> 18     	:	60 m² /lớp x 11 lớp = 660 m2

- Phòng vệ sinh nam & nữ 	: 	26,8 m2/phòng  x 2 = 53,6 m2

- Văn phòng	:  	27,5 m2

- Phòng hiệu phó 2	:	20,8 m2

- Phòng hiệu trưởng & tiếp khách	:	30,8 m2

- Vệ sinh phòng hiệu trưởng	: 	6,4 m2

- Phòng vệ sinh giáo viên 	: 	18,7 m2

- Hành lang , cầu thang 	: 	444,7 m2

- Mặt bằng lầu 2 :  	1.262,5 m2 , bao gồm:

- Lớp học 19 -> 29     	:	60 m² /lớp x 11 lớp = 660 m2

- Phòng vệ sinh nam & nữ 	: 	26,8 m2/phòng  x 2 = 53,6 m2

- Văn phòng đoàn &phòng truyền thống :  	48,2 m2

- Phòng nghỉ giáo viên nữ	:	30,8 m2

- Phòng vệ sinh giáo viên	:	20,3 m2

- Hành lang , cầu thang 	: 	449,6 m2

- Mặt bằng lầu 3 :  		1.272,3 m2 , bao gồm:

- Lớp học 30 -> 40     	:	60 m² /lớp x 11 lớp = 660 m2

- Phòng vệ sinh nam & nữ 	: 	26,8 m2/phòng  x 2 = 53,6 m2

- Phòng hội đồng giáo viên	:  	59,6 m2

- Phòng nghỉ giáo viên nam	:	30,8 m2

- Phòng vệ sinh giáo viên	:	20,3 m2

- Hành lang , cầu thang 	: 	448,0 m2

- Mặt bằng sân thượng : 	91,6 m2 , bao gồm:

- Phòng sinh hoạt giáo viên     	:	60,8 m2

- Hành lang , cầu thang 	: 	30,8 m2

- Khối thực hành  :  		1.914,8 m2, bao gồm:

- Mặt bằng trệt  : 		478,7 m2, bao gồm :

- Phòng thí nghiệm hóa     	:	97,8 m2

- Phòng chuẩn bị hóa	: 	27,0 m2

- Phòng thực hành vật lý	:	97,8 m2

- Phòng chuẩn bị vật lý	: 	27,0 m2

- Phòng đồ dung thiết bị học tập	:	74,1 m2

- Phòng vệ sinh nam, nữ	:	24,4 m2

- Hành lang , cầu thang	:	130,6 m2

- Mặt bằng lầu 1 : 		478,7 m2  ,  bao gồm:

- Phòng thí nghiệm sinh    	:	97,8 m2

- Phòng chuẩn bị sinh	: 	27,0 m2

- Phòng máy tính	:	97,8 m2

- Phòng kỹ thuật máy tính	: 	27,0 m2

- Phòng dạy mỹ thuật	:	63,2 m2

- Kho dụng cụ mỹ thuật	:	10,9 m2

- Phòng vệ sinh nam, nữ	:	24,4 m2

- Hành lang , cầu thang	:	130,6 m2

- Mặt bằng lầu 2 :             478,7 m2 , bao gồm:

- Phòng đọc học sinh    	:	97,8 m2

- Kho sách	: 	27,0 m2

- Phòng đọc giáo viên và kho sách mở :	74,1 m2

- Phòng multimedia	:	124,8 m2

- Phòng vệ sinh nam, nữ	:	24,4 m2

- Hành lang , cầu thang	:	130,6 m2

- Mặt bằng lầu 3 :  478,7 m2 , bao gồm:

- Phòng dạy nhạc	:	63,2 m2

- Kho nhạc cụ	: 	10,9 m2

- Hội trường	:	285,1 m2

- Phòng vệ sinh nam, nữ	:	24,4 m2

- Hành lang , cầu thang	:	95,1 m2

- Khối nhà ăn - phòng ngủ (nội trú) :  2.294,2  m2, bao gồm:

- Mặt bằng trệt  : 	        541,9 m2, bao gồm:

- Phòng ăn	:  	315,1 m²

- Bếp	:  	 43,1 m²

- Phòng vệ sinh bếp	:  	9,9 m²

- Phòng vệ sinh nam	:	31,4 m2

- Phòng  vệ sinh nữ 	:	23,5 m2

- Hành lang , cầu thang	:	118,9 m2

- Mặt bằng lầu 1  : 	          584,1 m2, bao gồm:

- Phòng ngủ học sinh nam	:  	223,9 m²

- Phòng ngủ học sinh nữ	:  	164,0 m²

- Phòng vệ sinh nam	:	33,0 m2

- Phòng  vệ sinh nữ 	:	23,5 m2

- Hành lang , cầu thang	:	139,7 m2

- Mặt bằng lầu 2  : 	584,1 m2, bao gồm:

- Phòng ngủ học sinh nam	:  	223,9 m²

- Phòng ngủ học sinh nữ	:  	164,0 m²

- Phòng vệ sinh nam	:	33,0 m2

- Phòng  vệ sinh nữ 	:	23,5 m2

- Hành lang , cầu thang	:	139,7 m2

- Mặt bằng lầu 3  : 	584,1  m2, bao gồm:

- Phòng ngủ học sinh nam	:  	223,9 m²

- Phòng ngủ học sinh nữ	:  	164,0 m²

- Phòng vệ sinh nam	:	33,0 m2

- Phòng  vệ sinh nữ 	:	23,5 m2

- Hành lang , cầu thang	:	139,7 m2

- Khối nhà luyện tập thể dục thể thao :  344 m2, bao gồm:

- Phòng luyện tập TDTT	:  	294 m²

- Phòng vệ sinh & kho dụng cụ	:  	50 m²

- Công trình phụ :                   103,8 m2, bao gồm:

- Nhà bảo vệ	:  	15 m²

- Hành lang nối khối hành chánh với khối thực hành :              88,8  m2

1.7.2.  Dự kiến tiến độ thực hiện dự án

Bảng 1.3 Tiến độ dự kiến thực hiện dự án

| STT | Giai đoạn | Tiến độ thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành các thủ tục về thiết kế và xây dựng dự án | Quý III/2014 |
| 2 | Khởi công và xây dựng công trình | Qúy IV/2014 – quý IV/2015 |
| 3 | Hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng | Qúy IV/2015 |

Nguồn: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Phú Nhuận, 2014

1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng

1.8.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu

1.8.1.1. Nhu cầu sử dụng  nguyên nhiên vật liệu trong quá trình thi công xây dựng dự án

Các vật liệu xây dựng chính sử dụng như sau:

### Đối với móng và khung sườn chịu lực:

- Bê tông đá 10x20 Cấp độ bền B22.5(Mác 300) có:

- Rb	=	13.0Mpa

- Rbt	=	0.975 Mpa

- Eb	=	28500 MPa

- Thép đường kính < 10mm, dùng loại AI:

- Rs	=	225 Mpa

- Rsc	=	225 Mpa

- Rsw	=	175 Mpa

- Es	=	210000 MPa

- Thép đường kính >= 10mm, dùng loại AIII:

- Rs	=	365Mpa

- Rsc	=	365 Mpa

- Rsw	=	285 Mpa

- Es	=	200000 MPa

### Đối với cọc bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước:

- Bê tông đá 10x20 Cấp độ bền B60 (Mác 800) có:

- Rb	=	33Mpa

- Rbt	=	1.65 Mpa

- Eb	=	30000 MPa

- Thép dự ứng lực: Cường độ kéo đứt = 14500 kG/cm2

- Thép đai:Cường độ kéo đứt = 6400 kG/cm2

1.8.1.2. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong quá trình hoạt động dự án

Dự án đơn thuần là xây dựng trường học, chỉ thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Trong quá trình hoạt động không tham gia sản xuất nên hầu như không tiêu thụ nguyên nhiên liệu.Tuy nhiên, dự án dự định sử dụng máy phát điện diesel dự phòng công suất 50	KVA để dự phòng trong trường hợp cúp điện, tốc độ tiêu thụ nhiên liệu 5,6 lít dầu/giờ.

Trường phục vụ khoảng 1062 suất ăn cho 102 cán bộ công nhân viên và 960 học sinh bán trú trong trường. Dự đoán nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh trong quá trình chế biến thức ăn được thể hiện trong bảng bên dưới:

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu trong quá trình chế biến thức ăn

| STT | Loại nguyên liệu sử dụng | Số lượng sử dụng (kg)/tháng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thịt các loại | 1500 |
| 2 | Rau củ, trái cây các loại | 1700 |
| 3 | Gia vị các loại | 130 |
| 4 | Gạo | 2.500 |
| 5 | gas | 300 |
| Tổng | 6.130 |

1.8.2. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện của dự án

1.8.2.1. Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn thi công

Cung cấp điện cho công trường: cung cấp điện cho hoạt động của một số máy móc thiết bị thi công và công tác bảo vệ. Lượng điện sử dụng ước tính khoảng 3.000 KWh trong suốt thời gian xây dựng dự án

1.8.2.2. Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn hoạt động

a. Nhu cầu sử dụng điện

Điện sử dụng cho các mục đích sau:

Đèn chiếu sáng bình thường bên ngoài và chiếu sáng các phòng, hành lang, cầu thang, bảo vệ, đèn báo lối ra và đèn sự cố thoát hiểm…

Hệ thống thông gió, máy điều hòa không khí lắp đặt ở mỗi tầng.

Điện cho máy móc văn phòng như máy vi tính, máy in, máy photocopy ... thiết bị truyền thông và công nghệ thông tin

Cung cấp điện cho bơm cấp nước sinh hoạt và thoát nước

Thiết bị phòng chống cháy

Dự kiến tổng nhu cầu sử dụng điện cho dự án:

600kWh x 10h/ngày x 24ngày/tháng x 12 tháng = khoảng 1.728.000kW/năm

b. Nguồn cung cấp điện

Dự án sẽ nhận điện từ lưới điện quốc gia thông qua Công ty điện lực Gia Định.

# 1.8.3. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước

1.8.3.1. Nguồn cung cấp nước

Trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng, xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động đều sử dụng nguồn nước từ Công ty cấp nước Gia Định. Chủ dụ án cam kết không sử dụng nước giếng khoan trong suốt quá trình trên.

1.8.3.2. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn giải phóng mặt bằng

Trong giai đoạn này, nhu cầu sử dụng nước chủ yếu phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường. Với số lượng công nhân khoảng 20 người, định mức sử dụng nước là 100 l/người/ngày. Lượng nước sử dụng trung bình là 2 m3/ngày

1.8.3.3. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: Với số lượng công nhân là 100 người, định mức sử dụng nước là 100 lít/người/ngày. Lượng nước sử dụng trung bình là 10 m3/ngày.

Cung cấp nước cho công trường: nước sử dụng để đổ bê tông, trộn vữa, tưới đường, rửa xe ra vào công trường. Tham khảo các công trình tương tự, tổng nhu cầu nước phục vụ cho toàn bộ hoạt động thi công xây dựng ước tính khoảng 10 m3/ngày.

1.8.3.4. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động

- Nguồn cấp nước

Dự án dự kiến sẽ sử dụng nguồn nước cấp của thành phố. Hiện đã có đường ống cấp nước (dạng chờ) ngang qua khu đất dự án

- Nhu cầu sử dụng nước

Nhu cầu dùng nước bao gồm: Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên và học sinh; nước phục vụ cho hệ thống cấp nước chữa cháy. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, ước tính tối đa có khoảng 1.302 công nhân viên và học sinh trong dự án.

Tính toán nhu cầu dùng nước:

Qngđ = (N x qn)/1000  (m3/ngđ)

Trong đó:	qn 	: Tiêu chuẩn dùng nước (l/s)

N	: Số người dùng nước trong công trình

Bảng 1.3. Ước tính nhu cầu sử dụng nước của dự án

| STT | Khu vực | Người | Tiêu chuẩn dùng nước | Đơn vị | Thể tích nước (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Học sinh | 1200 | 100 | lít/m2 /ngày | 120 |
| 2 | Giáo viên | 102 | 25 | lít/m2 /ngày | 2,55 |
| 3 | Nhu cầu công cộng | 10% | thể tích | 12,255 |
| Tổng số | 134,805 |
| Hệ số hao hụt | 1,25 |
| Lượng nước dùng | 169 |

Nguồn: Dự án đầu tư xây dựng mới trường THCS Trần Huy Liệu

Ghi chú: Tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt lấy theo TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế. Tuy nhiên, do thời gian làm việc của công nhân viên và học sinh là ngắn, chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt thông thường không bao gồm cấp nước cho tắm giặt nên lấy tiêu chuẩn cấp nước như bảng trên.

Tính toán nhu cầu nước phục vụ cho PCCC: Lưu lượng cấp nước chữa cháy được tính cho 1 đám cháy là 15 lít/s/đám cháy, số đám cháy đồng thời là 2 đám cháy trong 3h. Tổng nhu cầu dùng nước: 324 m3. Đây chỉ là lượng nước dự phòng cho PCCC được chứa đồng thời với nước cấp sinh hoạt trong bể nước ngầm dung tích 400 m3.

# CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tác động đến môi trường do thực hiện dự án Xây dựng mới trường THCS Trần Huy Liệu dựa trên quy hoạch của dự án cũng như các nguồn chất thải, khí thải và các đặc điểm môi trường trong khu vực của dự án. Một số tác động ở mức độ không đáng kể mang tính tạm thời, bên cạnh đó, một số tác động khác mang tính chất thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

Trên cơ sở phân tích các nội dung cơ bản của dự án, nhận thấy rằng quá trình thực hiện dự án sẽ diễn ra qua các giai đoạn có trình tự như sau:

Khu đất thực hiện dự án hiện là văn phòng và kho hàng của Công ty CP Bao bì dược, địa hình bằng phẳng nên không cần phải san nền, công trình mới sẽ được xây dựng trên nền công trình hiện trạng. Trên cơ sở đó, đánh giá các nguồn có khả năng gây ô nhiễm cho môi trường từ việc triển khai dự án có thể kể như sau:

Bảng 2.1 Tóm tắt các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường của dự án

| Hoạt động của Dự án | Nguồn gây tác động | Đối tượng bị tác động | Mức độ tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn giải phóng mặt bằng | Tháo dỡ Dọn dẹp mặt bằng, | Môi trường không khí: do bụi, khí thải, tiếng ồn Môi trường đất: do chất thải rắn, nước thải | Nhìn chung không đáng kể, thời gian ngắn hạn, có thể kiểm soát, |
| Giai đoạn xây dựng | Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng; Hoạt động của các máy móc thi công Hoạt động xây dựng, lắp đặt, Tập trung số lượng lớn lao động. | Môi trường không khí: do bụi, khí thải, tiếng ồn. Môi trường đất: do chất thải rắn, nước thải Sức khỏe cộng đồng xung quanh; Trật tự an ninh tại địa phương; | Thời gian dài, tiếng ồn, bụi từ việc thi công công trình sẽ ảnh hưởng nhiều đến khu vực xung quanh. |
| Giai đoạn vận hành | Xả nước thải sinh hoạt Chất thải rắn sinh hoạt; CTNH Hoạt động giao thông vận tải | Ô nhiễm không khí; Gia tăng lượng chất thải cần xử lý; Mất mỹ quan khu vực Gia tăng mật độ giao thông; Trật tự an ninh của khu vực; | Đáng kể, lâu dài nhưng có thể kiểm soát trong giới hạn chấp nhận được. |

## Các loại chất thải phát sinh

## Chất thải phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng

Bước đầu tiên trong giai đoạn xây dựng là công tác tháo dỡ. Quá trình tháo dỡ sẽ được tiến hành chủ yếu bằng thủ công kết hợp thi công cơ giới. Công việc này gây ra một số ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động nếu không được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động,

#### Tác động đến môi trường không khí

- Bụi: phát sinh từ quá trình tháo dỡ nhà để chuẩn bị mặt bằng xây dựng dự án. Khi tháo dỡ, lượng bụi này sẽ bay lên và phát tán vào không khí xung quanh. Ngoài ra bụi còn phát sinh từ phương tiện vận chuyển gạch và các phế liệu đi nơi khác,từ thiết bị hỗ trợ cho quá trình tháo dỡ. Tham khảo tại các công trình tương tự, ước tính nồng độ bụi trong quá trình tháo dỡ, san lấp mặt bằng có thể lên đến 20 – 30mg/m3.

- Khí thải từ phương tiện vận chuyển lượng sinh khối phát sinh

Phương tiện sử dụng chính trong hoạt động này là xe tải, theo tham khảo từ WHO, 1993 tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh đối với xe tải chạy trên đường như sau:

Bảng 2.2 Tải lượng các chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường

| Chất ô nhiễm | Tải lượng chất ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km) |
| --- | --- |
|  | Tải trọng xe <3,5 tấn | Tải trọng xe 3,5-16 tấn |
|  | TrongTP | NgoàiTP | Đường cao tốc | TrongTP | NgoàiTP | Đường cao tốc |
| SO2 | 1,16S | 0,84S | 1,30S | 4,29S | 4,15S | 4,15S |
| NOx | 0,70 | 0,55 | 1,00 | 1,18 | 1,44 | 1,44 |
| CO | 1,00 | 0,85 | 1,25 | 6,00 | 2,90 | 2,90 |
| VOCs | 0,15 | 0,40 | 0,40 | 2,60 | 0,80 | 0,80 |

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu (%kl) 0,05%

Tổng sinh khối cần phải làm sạch trong khu vực dự án ước tính khoảng 1 tấn. Như vậy số lượng xe cần vận chuyển lượng sinh khối này cần 1 lượt xe có tải trọng <3,5 tấn trong thời gian vận chuyển 1 ngày, với quãng đường vận chuyển khoảng 20km.

Bảng 2.3. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh

| Chất ô nhiễm | Tổng lượng thải (kg) |
| --- | --- |
| SO2 | 0,00084 |
| NOx | 0,011 |
| CO | 0,017 |
| VOC | 0,008 |

Nguồn: WHO, 1993

Theo kết quả ước tính ở trên, lượng chất ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động vận chuyển trong quá trình này là không lớn. Tuy nhiên, chủ đầu tư sẽ lưu ý giảm thiểu các tác động này bằng các biện pháp đề ra cụ thể tại mục III.

#### Tác động đến môi trường nước

Nếu công việc tháo dỡ được thực hiện trong mùa mưa sẽ gây ra tình trạng ngập nước hệ thống giao thông cấp phối hiện hữu tại khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của dân cư trong khu vực.

Một vấn đề cũng khá quan trọng nữa là nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường có khả năng gây ra tác động ô nhiễm đến môi trường nuớc nếu không có biện pháp quản lý thích hợp. Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, số lượng công nhân làm việc trên công trường ước tính khoảng 20 người, tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt là 100 lít/người/ngày. Vậy lưu lượng nước thải tối đa khoảng 2 m3/ngày.

#### Tác động do chất thải rắn

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình tháo dỡ, san lấp mặt bằng chủ yếu là các loại đất, cát, xà bần… nếu không được thu gom sẽ gây mất vẻ mỹ quan khu vực.

Chất thải rắn sinh hoạt trên công trường xây dựng chủ yếu là các bao nhựa, hộp cơm, lon nước giải khát, các loại thực phẩm dư thừa, đầu lọc thuốc lá… từ các hoạt động sinh hoạt ăn uống hằng ngày của công nhân xây dựng, nhân viên bảo vệ.

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định mức trung bình chất thải sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày. Ở thời điểm cao nhất, số công nhân xây dựng tập trung ở công trường khoảng 20 người thì lượng rác sinh hoạt dự kiến khoảng 10 kg/ngày.

#### Tác động do tiếng ồn và nhiệt

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng chủ yếu do các phương tiện vận chuyển chất thải, tuy nhiên giai đoạn này chỉ thực hiện trong thời gian ngắn và chỉ ảnh hưởng trong khu vực dự án.

Các ảnh hưởng do ô nhiễm nhiệt: do phải làm việc trong một thời gian dài ngoài trời nắng nên người lao động sẽ chịu những ảnh hưởng của bức xạ mặt trời làm cho con người nhanh chóng mệt mỏi, nhức đầu, khát nước, chóng mặt….Từ đó dẫn đến hiện tượng giảm năng suất lao động và tăng khả năng gây tai nạn.

### Chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng

Giai đoạn xây dựng hạ tầng thường kéo dài hơn các giai đoạn khác và các ảnh hưởng môi trường qua lại sẽ phát sinh là điều không thể tránh khỏi. Các nội dung chính của dự án trong giai đoạn này là xây dựng cơ sở vật chất cho dự án bao gồm:

Thi công các hạng mục cơ sở hạ tầng như cấp thoát nước, điện, giao thông;

Xây dựng khối nhà;

Lắp đặt máy móc thiết bị.

Cũng như bất cứ các công trình xây dựng nào, các hoạt động trong giai đoạn xây dựng như khoan đào các nền móng, xây lắp các công trình... sẽ kéo theo các ảnh hưởng đến môi trường.

Bảng 2.4.  Các nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng

| STT | Các hoạt động | Nguồn gây tác động | Tác nhân gây ô nhiễm | Mức độ tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tập kết nguyên vật liệu xây dựng vàmóc thiết bị | Xe vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng | Bụi, khí thải, tiếng ồn | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |
| 2 | Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công, lắp ráp. | Phương tiện thi công: máy hàn, cắt, đóng cọc, máy đào, máy xúc… | Bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn; | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |
| 3 | Hoạt động dự trữ, bảo quản nguyên nhiên vật liệu phục vụ công trình | Các thùng chứa xăng dầu, bao bì chứa vật liệu xây dựng | Chất thải rắn, chất thải nguy hại, hơi dung môi… | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |
| 4 | Xây dựng các hạng mục công trình của dự án | Quá trình thi công có gia nhiệt: máy hàn, cắt, trộn bê tông… | Bụi, khí thải, tiếng ồn, dầu mỡ rơi vãi | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |
| 5 | Hoàn thiện công trình | Quá trình sơn, đánh bóng tường, trang trí.. Thu dọn mặt bằng | Bụi, hơi dung môi, tiếng ồn, chất thải rắn | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |
| 6 | Tập trung lao động: Công nhân xây dựng, nhân viên quản lý | Sinh hoạt của công nhân tại công trường | Nước thải, chất thải rắn | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |

      - Tác động đến môi trường không khí

- Nguồn phát sinh

Công tác đào, xúc đất, vận chuyển đất đào và vật liệu xây dựng, hoạt động phối trộn nguyên vật liệu, thi công xây dựng… trên quy mô toàn bộ khu vực dự án có thể gây tác động đến môi trường không khí, cụ thể nguồn phát sinh như sau:

- Nguồn phát sinh khí thải: hoạt động của phương tiện giao thông, phối trộn

- Nguồn phát sinh bụi: hoạt động phương tiện vận chuyển; san gạt, phối trộn, sơn tường…

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: hoạt động của các máy móc thiết bị thi công cơ giới và phương tiện vận chuyển.

- Đánh giá mức độ ô nhiễm của khí thải

- Ô nhiễm bụi

Các hoạt động như vận chuyển, bốc xếp các loại nguyên vật liệu xây dựng, hoạt động thi công xây dựng và quá trình phối trộn nguyên vật liệu,… thường phát sinh ra các loại bụi như bụi xi măng, bụi phát sinh từ các loại gạch, đá,… Tuy nhiên với bụi xây dựng có kích thước hạt lớn (0,2 mm) nên khả năng lắng đọng nhanh, phạm vi phát tán trong không khí hẹp.

Tùy vào điều kiện thời tiết (tốc độ gió), chất lượng của các tuyến đường ... mà lượng bụi sinh ra nhiều hay ít, đặc biệt vào những ngày khô, nắng và gió mạnh lượng bụi phát sinh lớn hơn rất nhiều lần so với những ngày trời bình thường.

Bụi phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng theo đánh giá của WHO được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2.5. Đánh giá tải lượng ô nhiễm bụi từ các phương tiện thi công

| STT | Nguyên nhân gây ô nhiễm | Ước tính hệ số phát thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng, bị gió cuốn lên (bụi cát) | 1 – 100 g/m3 |
| 2 | Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất, cát, đá…), máy móc, thiết bị. | 0,1 – 1 g/m3 |
| 3 | Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh bụi | 0,1 – 1 g/m3 |

Nguồn:WHO, Assessment of Sources of Air,Water and Land Pollution,1993

Tác động

Khu vực dự án nằm gần khu dân cư, do vậy tác động này sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân ở khu vực xung quanh và các công nhân thi công trên công trường xây dựng. Tuy thời gian gây ô nhiễm không liên tục, song nồng độ bụi cao cục bộ và theo diện rộng theo hướng di chuyển của phương tiện hoặc theo chiều gió có thể ảnh hưởng đến hoạt động của người dân.

Khi bụi vào phổi sẽ gây kích thích cơ học dẫn đến phản ứng xơ hóa phổi, gây nên các bệnh về đường hô hấp. Nếu làm việc lâu dài sẽ mắc các bệnh nghề nghiệp về phổi, mắt. Nhận thức được mối nguy hiểm của bụi nên ngay từ đầu dự án sẽ quan tâm khống chế nguồn ô nhiễm này.

- Khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông vận tải

Thành phần khí thải phát sinh do hoạt động của các phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng bao gồm: bụi, CO, CO2, SO2, NOx, VOC… và tiếng ồn.

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, ước tính số lượt xe ra vào là 5 lượt/ngày, với tải trọng xe 3 tấn, quãng đường vận chuyển cho 1 chuyến xe được ước tính là 10km. Thời gian thi công xây dựng dự án theo tiến độ dự kiến là 24 tháng.

Bảng 2.6. Tải lượng các chất ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng/1.000 km (kg) | Tổng chiều dài (km) | Tải lượng (kg/ngày) | Tổng lượng thải trong quá trình thi công (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 2,075S | 200 | 0,42 | 151,2 |
| 2 | NOx | 1,44 | 200 | 0,29 | 104,4 |
| 3 | CO | 2,9 | 200 | 0,58 | 208,8 |
| 4 | THC | 0,8 | 200 | 0,16 | 57,6 |

Nguồn: WHO, 1993.

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO (S = 0,25%)

- Khí thải từ các hoạt động cơ khí

Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí. Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn được tóm tắt trong bảng dưới:

Bảng 2.7. Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện vật liệu kim loại

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| Khói hàn (mg/1 que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 |
| CO (mg/1 que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/1 que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT, 2000

Để đảm bảo an toàn và phòng tránh các tác hại từ quá trình hàn, chủ dự án sẽ tuân thủ các yêu cầu về an toàn bảo hộ lao động tại công trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

  - Nhận xét chung: Tác động lên môi trường không khí ở giai đoạn này có mức độ không lớn và chỉ mang tính tạm thời, nhưng cũng cần phải đánh giá để có biện pháp giảm thiểu thích hợp.

#### Tác động đến môi trường nước

- Nguồn phát sinh nước thải

Trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng và lắp đặt máy móc thiết bị, nước thải phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau:

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án

Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng

Nước thải thi công

- Dự báo tải lượng ô nhiễm nước

- Nước thải từ các hoạt động thi công xây dựng và từ các máy móc thiết bị

Trong quá trình thi công xây dựng, còn phát sinh nước thải súc rửa thiết bị, bồn chứa, rửa xe ra vào công trường... Nước thải thi công có thành phần ô nhiễm chủ yếu là đất, cát, xi măng và còn có thể có nhiễm dầu mỡ từ quá trình rửa xe. Lưu lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị máy móc được trình bày tại bảng sau:

Bảng 2.8. Các chất ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị thi công

| STT | Loại nước thải | Lưu lượng (m3/ngày) | COD (mg/l) | Dầu mỡ (mg/l) | TSS (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải từ bảo dưỡng máy móc | 2 | 20 - 30 | - | 50 – 80 |
| 2 | Nước thải vệ sinh máy móc | 5 | 50 - 80 | 1,0 – 2,0 | 150 - 200 |
| 3 | Nước thải làm mát máy | 4 | 10 – 20 | 0,5 – 1,0 | 10 – 15 |
| QCVN 40:2011/BTNMT,cột B | 150 | 10 | 100 |

Nguồn: Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và KCN - Đại học xây dựng Hà Nội

Ghi chú: QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Nước rửa xe vận chuyển vật liệu xây dựng

Quá trình rửa xe vận chuyển trước khi rời công trường cũng phát sinh một nguồn nước thải. Ước tính lượng nước dùng để rửa xe là 60 lít/xe/lần rửa. Số lượt xe vào khu vực dự án ước tính là 1chuyến/xe.ngày x 5 xe = 5 lượt xe/ngày. Như vậy lượng nước sử dụng để rửa xe là 0,3 m3/ngày. Nước rửa xe chủ yếu chứa đất, cát, bụi và thành phần vô cơ dễ lắng do đó lượng nước này chỉ cần thu gom vào bể lắng sơ bộ và tái sử dụng trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

Theo WHO, Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, 1993 nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công như sau:

BOD5		: 30 – 40 mg/l

COD		: 45 – 55 mg/l

SS		: 70 – 80 mg/l

Dầu mỡ	: 10 – 15 mg/l

Trong quá trình xây dựng dự án, các nhà thầu thi công có lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước thi công và được kiểm soát bằng các van, vòi khóa. Ngoài ra, thời gian thi công các hạng mục công trình trên không kéo dài nên lượng nước thải này nhìn chung không nhiều, không thường xuyên và không đáng lo ngại. Vì thế, khả năng gây tích tụ, lắng đọng bùn đất vào hệ thống cống thoát nước của khu vực nhìn chung chỉ ở mức độ thấp.

- Nước thải từ máy khoan cọc nhồi

Trong quá trình khoan cọc nhồi, máy khoan sẽ được cung cấp một lượng nước vừa phải để giữ thành hố khỏi bị lở và bôi trơn đầu mũi khoan. Lượng nước này sẽ lẫn vào đất và tạo thành bùn khi đưa lên mặt đất. Nếu không được xử lý đúng thì nước thải này sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt khi có mưa, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

- Nước thải sinh hoạt

Trong quá trình xây dựng, cơ sở hạ tầng chưa được hình thành, chưa có các công trình vệ sinh công cộng, chưa có hệ thống cấp thoát nước. Do đó nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu còn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng.

- Lưu lượng nước thải:

Nước thải sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn thi công không nhiều, chủ yếu là nước tắm rửa đơn thuần và một phần rất nhỏ các hoạt động vệ sinh khác vì trong quá trình xây dựng hầu hết tất cả công nhân xây dựng không ở lại, chỉ có một vài người ở lại bảo quản vật tư và bảo vệ.

Dự kiến số lượng chuyên gia và công nhân làm việc tối đa trên công trình khoảng 100 người; Tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt của công nhân được tính theo TCXDVN 33:2006 của Bộ xây dựng là: 100lit/người/ngày (áp dụng như đối với công nhân làm việc trong phân xưởng nóng tỏa nhiệt).

Lưu lượng nước thải tối đa khoảng: (100 x 100lit/người) x 100%  = 10 m3/ngày (tính bằng 100% lượng nước cấp).

Thời gian thi công kéo dài trong khoảng 24 tháng, tổng lượng nước thải sinh hoạt trong suốt quá trình thi công dự kiến là: 7.200  m3.

- Tính chất nước thải

Dựa vào số liệu thống kê của nhiều Quốc gia đang phát triển, tải lượng chất ô nhiễm do con người thải vào môi trường mỗi ngày (nếu không xử lý) như sau:

Bảng 2.9. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Nồng độ ô nhiễm (g/người/ngày) | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) | Nồng độ (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 – 54 | 0,9 – 1,08 | 562 – 675 | 60 |
| 2 | COD | 72 – 102 | 1,44 – 2,04 | 900 – 1.275 | - |
| 3 | Chất rắn lơ lửng (TSS) | 70 – 145 | 1,4 – 2,4 | 875 – 1.812 | 120 |
| 4 | Tổng nitơ (tính theo N) | 60 – 120 | 1,2 – 2,4 | 750 – 1.250 | 60 |
| 5 | Tổng photspho | 0,6 – 4,5 | 0,012 – 0,09 | 7,5 – 56 | 12 |
| 6 | Amoni | 2,4 – 4,8 | 0,048 – 0,096 | 30 – 60 | 12 |
| 7 | Dầu mỡ | 10 – 30 | 0,2 – 0,6 | 125 – 375 | 24 |
| 8 | Coliform (MPN/100ml) | 106 – 109 | 20*103 20*106 | 12,5 x 105 – 12,5 x 108 | 6.000 |

Nguồn: Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993.

Nước thải sinh hoạt có nồng độ ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép (QCVN 14:2008) nếu không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ công nhân xây dựng, còn làm lan truyền dịch bệnh cho toàn bộ khu vực dự án và các khu vực lân cận.

- Nước mưa chảy tràn

Thời gian thi công xây dựng cơ sở hạ tầng dự kiến trong 24 tháng. Do đó, một phần thời gian xây dựng dự án sẽ rơi vào mùa mưa. Bản thân nước mưa không gây ô nhiễm môi trường, nhưng khi nước mưa chảy qua khu vực thi công xây dựng sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm như: đất, cát , đá, xi măng, chất hữu cơ ... gây ô nhiễm và ngập úng cục bộ tại khu vực. Vì vậy, lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực thi công nếu không được quản lý tốt sẽ tác động tiêu cực đến nguồn nước mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực.

Do đó chủ đầu tư sẽ có yêu cầu cụ thể đối với chủ thầu công trình xây dựng nhằm giảm đến mức thấp nhất lượng dầu rơi vãi cũng như thu gom các chất thải trong khu vực xây dựng. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2.10. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

| STT | Thông số ô nhiễm | Đơn vị tính | Nồng độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng Nitơ | mg/L | 0,5 - 1,5 |
| 2 | Tổng Phospho | mg/L | 0,004 - 0,03 |
| 3 | COD | mg/L | 10 - 20 |
| 4 | TSS | mg/L | 10 - 20 |

  - Nhận xét chung:  Nước thải xây dựng nếu không được thu gom và quản lý tốt có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước mặt trong khu vực. Đặc biệt là nước mưa trên mặt bằng khu vực thi công dự án có thể cuốn trôi các chất thải xây dựng theo hệ thống thoát nước tự nhiên ra hệ thống cống chung của khu vực.

#### Chất thải rắn

Trong giai đoạn này, chất thải rắn (CTR) chủ yếu gồm CTR sinh hoạt, CTR xây dựng và chất thải nguy hại.

- Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt trên công trường xây dựng chủ yếu là các bao nhựa, hộp cơm, lon nước giải khát, các loại thực phẩm dư thừa, đầu lọc thuốc lá… từ các hoạt động sinh hoạt ăn uống hằng ngày của công nhân xây dựng, nhân viên bảo vệ.

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định mức trung bình chất thải sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày. Ở thời điểm cao nhất, số công nhân xây dựng tập trung ở công trường khoảng 100 người thì lượng rác sinh hoạt dự kiến khoảng 50 kg/ngày.

- Chất thải rắn xây dựng

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng của dự án chủ yếu là các loại ván đóng cốppha, xà gồ bị hư hỏng, gạch ngói phế thải, vôi vữa, các loại bao bì đựng nguyên vật liệu (bao bì xi măng, thùng chứa sơn và một lượng nhỏ các loại bao nilon cùng một số chất thải dạng trơ khác,…), kim loại (khung nhôm, sắt, đinh sắt, dây điện, ống nhựa, kính…

Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công rất khó xác định, chưa có định mức, cơ sở để tính toán. Theo thực tế thi công từ các công trình tương tự thì khối lượng chất thải này sinh ra khoảng 20 – 50kg/ngày.

- Chất thải rắn nguy hại

Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu là dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu do hoạt động của máy móc thi công xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thi công, hóa chất xây dựng (sơn, chất chống thấm,…), nhựa đường và thùng phuy đựng nhựa đường dùng trong công tác thi công đường giao thông. Những phế phẩm này không được thu gom và xử lý thì không chỉ làm mất mỹ quan còn ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và người dân xung quanh. Tham khảo các dự án tương tự, lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính khoảng 4 – 8kg/tháng.

  - Nhận xét chung:  Chất thải rắn phát sinh từ công trường, đặc biệt là chất thải rắn nguy hại và dầu mỡ thải nếu không được thu gom và thải bỏ đúng quy định sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

#### Ô nhiễm về tiếng ồn và chấn động từ các phương tiện thi công

Trong quá trình xây dựng dự án, bên cạnh nguồn ô nhiễm bụi và khói thải do hoạt động đào đắp đất thì việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công như máy cưa, xe trộn bê tông, xe lu, xe ủi…và khoan tường bằng các loại máy móc cơ giới…cũng gây ra ô nhiễm tiếng ồn và chấn động khá lớn. Ngoài ra, quá trình cắt, gò, hàn các chi tiết kim loại, và khung kèo sắt… cũng phát sinh ra tiếng ồn đáng kể.

Bảng 2.11. Mức ồn từ các thiết bị thi công

| STT | Thiết bị | Mức ồn (dBA), cách nguồn 1,5m |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thấp | Trung bình | Cao |
| 1 | Xe máy nén, đứng yên | 110 | 115 | 120 |
| 2 | Máy trộn bê tông | 110 | 115 | 125 |
| 3 | Cần cẩu, di động | 110 | 115 | 120 |
| 4 | Cần cẩu, đứng yên | 110 | 115 | 120 |
| 5 | Xe chất tải trước | 115 | 120 | 125 |
| 6 | Máy phát, đứng yên | 105 | 115 | 120 |
| 7 | Búa khoan | 105 | 110 | 120 |
| 8 | Máy lát đường | 115 | 125 | 135 |
| 9 | Máy đóng cọc | 115 | 120 | 125 |
| 10 | Máy bơm, đứng yên | 130 | 135 | 140 |
| 11 | Máy khoan đá | 100 | 105 | 110 |
| 12 | Máy kéo | 115 | 125 | 135 |
| 13 | Xe đào lỗ | 110 | 120 | 230 |
| 14 | Xe tải | 115 | 120 | 130 |

Nguồn: Nguyễn Hải, Âm học và kiểm tra tiếng ồn, Nhà xuất bản Giáo dục,1997

Bảng 2.12. Mức rung của các thiết bị thi công (dBA)

| STT | Thiết bị thi công | Mức rung cách máy 10 m | Mức rung cách máy 30 m | Mức rung cách máy 60 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy san ủi | 79 | 69 | 59 |
| 2 | Máy nén khí | 81 | 71 | 61 |
| 4 | Máy đóng cọc bê tông | 98 | 83 | 73 |
| 5 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 6 | Máy trộn bê tông | 88 | 73 | 63 |
| 7 | Cần trục, cần cẩu | 86 | 75 | 65 |
| 8 | Máy khoan | 95 | 79 | 69 |
| 9 | Máy phát điện | 85 | 77 | 67 |
| 10 | Máy san ủi | 83 | 73 | 63 |

Nhìn chung, các tác động có hại đối với khu dân cư hoàn toàn có thể kiểm soát, hạn chế và giảm thiểu, nên Chủ đầu tư sẽ quan tâm khắc phục khống chế các nguồn gây ồn, rung động để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, người dân ở khu vực lân cận.

#### Ô nhiễm nhiệt

Từ bức xạ nhiệt mặt trời, từ các quá trình thi công có gia nhiệt (như quá trình hàn kim loại, quá trình đốt nóng chảy bitum để trải nhựa đường, từ các phương tiện vận tải và máy móc thi công nhất là khi trời nóng bức). Các ô nhiễm này chủ yếu sẽ tác động lên công nhân trực tiếp làm việc tại công trường.

NHẬN XÉT:

Nhìn chung, giai đoạn thi công xây dựng dự án sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của công nhân cũng như đến dân cư khu vực xung quanh, trong đó tác hại nhiều nhất là ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải và rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, các tác động này chỉ là tác động tạm thời, cục bộ và sẽ kết thúc khi hoạt động thi công xây dựng dự án được hoàn tất. Song, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp cụ thể sẽ được đề xuất trong mục III.

### Chất thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động dự án

Do dự án chưa đi vào hoạt động nên việc xác định các nguồn gây ô nhiễm và các sự cố do hoạt động của dự án sẽ được tham khảo trên kết quả khảo sát thực tế của một số mô hình có tính chất hoạt động và quy mô tương tự. Theo đó, nguồn có khả năng gây ô nhiễm từ hoạt động của dự án bao gồm:

Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí;

Nguồn gây ô nhiễm là nước thải;

Nguồn gây ô nhiễm là chất thải rắn.

#### Khí thải

Những hoạt động khi dự án đưa vào vận hành và khai thác nhìn chung không tạo ra những nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể, tuy vậy cần quan tâm đến các nguồn phát sinh khí thải để có phương pháp quản lý thích hợp.

- Khí thải từ hoạt động giao thông

Khi dự án đi vào hoạt động, mật độ giao thông của khu vực cũng tăng lên do có sự hoạt động giao thông của công nhân viên và xe đưa đón học sinh của phụ huynh làm việc tại đây. Ngoài ra còn có sự hoạt động của khách vãng lai ra vào dự án.

Các phương tiện giao thông này sử dụng nhiên liệu chính là xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất gây ô nhiễm đến không khí. Thành phần của khí thải chủ yếu là CO, CO2, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd, VOC, bụi…Tuy nhiên, đây là nguồn ô nhiễm phân bố rải rác nên rất khó định lượng và khó có thể khống chế một cách chặt chẽ được.

Bảng 2.13. Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông

| Loại xe/nhiên liệu sử dụng | SO2 (g/km) | NOx (g/km) | CO (g/km) | CO2 (g/km) | Bụi (g/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe 2 bánh/xăng | 0,03 | 0,23 | 17,00 | 15,45 | 0,2 |
| Xe hơi, xe tải nhẹ/xăng | 0,18 | 0,30 | 3,8 | 189,00 | 0,07 |
| Xe bus/diesel | 0,18 | 3,26 | 110,05 | 110,05 | 1,40 |
| Xe tải nặng/diesel | 1,86 | 6,10 | 2,51 | 361,02 | 1,40 |

Nguồn: Đinh Xuân Thắng, Ô nhiễm không khí, Nhà xuất bản đại học quốc gia TP.HCM,2003

Từ thực tế lượng phương tiện giao thông ra vào khu vực có thể tính toán được tải lượng khí thải giao thông phát sinh khi dự án đi vào hoạt động. Ước tính sơ bộ lượng xe ra vào dự án khoảng 442 lượt xe gắn máy bao gồm xe của phụ huynh và công nhân viên làm việc trong dự án.

Bảng 2.14. Lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông

| TT | Loại xe | Số lượt xe | Lượng nhiên liệu tiêu thụ (lít/km) (1) | Quãng đường (km) | Tổng thể tích nhiên liệu (lít/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe gắn máy | 442 | 0,03 | 3 | 39,78 |
| 2 | Xe ôtô | 01 | 0,15 | 3 | 0,45 |
| Tổng cộng | 443 |  |  | 40,23 |

Nguồn: (1) Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường Tp.HCM, Báo cáo nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ tại Tp.HCM, 2007.

Báo cáo sẽ tính toán mức độ ô nhiễm do hoạt động giao thông tại thời điểm mật độ giao thông cao nhất khi dự án đi vào hoạt động ổn định, áp dụng với quãng đường 3km, thì lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 40,23 lít xăng/ngày, tải lượng ô nhiễm do khí thải từ hoạt động giao thông phát sinh trong ngày được trình bày trong bảng bên dưới:

Bảng 2.15. Tải lượng của chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/1000 lít xăng) (1) | Tải lượng ô nhiễm, kg/ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 291 | 11,71 |
| 2 | CxHy | 33,2 | 1,34 |
| 3 | NOx | 11,3 | 0,45 |
| 4 | SO2 | 0,9 | 0,04 |
| 5 | Aldehyde | 0,4 | 0,02 |

Nguồn: (1) WHO, Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, 1993

Nhận xét: Như vậy lượng khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông trong giai đoạn hoạt động của Dự án Xây dựng mới trường THCS Trần Huy Liệu là không lớn. Bên cạnh đó, việc phân bố lưu lượng xe vào khu vực dự án sẽ được thực hiện một cách có khoa học theo đúng các phương án thiết kế, đảm bảo bố trí khu giữ xe phù hợp với phân luồng giao thông, theo đúng quy hoạch thiết kế và phù hợp với tình hình hoạt động của dự án,...

- Khí thải sinh ra từ máy phát điện

Để chủ động nguồn điện trong trường hợp điện lưới có sự cố, Dự án có sử dụng 1 máy phát điện dự phòng công suất 50 kVA, nhiên liệu sử dụng là dầu Diesel. Thành phần và tính chất dầu DO được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2.16. Thành phần và tính chất dầu DO

| STT | Chỉ tiêu/đơn vị | Mức quy định (thông dụng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 – 2.500 |
| 2 | Chỉ số xêtan,min | 46 |
| 3 | Nhiệt độ cất, 0C, 90% thể tích, max | 360 |
| 4 | Điểm chớp cháy cốc kín, 0C, min | 55 |
| 5 | Độ nhớt động học ở 400C, mm2/s | 2 – 4,5 |
| 6 | Cặn carbon của 10% cặn chưng cất, % khối lượng, max | 0,3 |
| 7 | Điểm động đặc, 0C, max | +6 |
| 8 | Hàm lượng tro, % khối lượng, max | 0,01 |
| 9 | Hàm lượng nước, mg/kg, max | 200 |
| 10 | Tạp chất dạng hạt, mg/l, max | 10 |
| 11 | Ăn mòn mảnh đồng ở 500C, 3 giờ, max | Loại 1 |
| 12 | Khối lượng riêng ở 150C, kg/m3 | 820 – 860 |
| 13 | Độ bôi trơn, µm, max | 460 |
| 14 | Ngoại quan | Sạch, trong |

Nguồn: TCVN 5689:2005 Nhiên liệu Diesel – Yêu cầu kỹ thuật

- Tải lượng ô nhiễm:

Khí thải sinh ra từ quá trình đốt dầu DO bao gồm bụi, SO2, NOx, CO và VOC

Bảng 2.17. Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO

| STT | Các chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,28 |
| 2 | SO2 | 20S |
| 3 | NOx | 2,84 |
| 4 | CO | 0,71 |
| 5 | VOC | 0,035 |

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO 1993

Bảng 2.18. Tải lượng các chất ô nhiễm khi đốt dầu DO vận hành máy phát điện

| Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (g/s) | Nồng độ (mg/m3) | QCVN 19:2009/BTNMT; cột B; Kv = 0,6; Kp = 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 0,012 | 22,64 | 120 |
| SO2 | 0,042 | 79,25 | 300 |
| NOx | 0,118 | 222,64 | 510 |
| CO | 0,030 | 56,60 | 600 |
| VOC | 0,001 | 1,89 | - |

Ghi chú:  Hàm lượng S trong dầu DO là 0,25%

QCVN 19:2009/BTNMT; cột B; Kv = 0,6; Kp = 1: Quy chuẩn kỹ thật quốc gia đối với khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; cột B áp dụng đối với các cơ sở dịch vụ hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007.

  - Nhận xét chung:  So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ máy phát điện sử dụng dầu DO với tiêu chuẩn cho thấy tất cả các chỉ tiêu bụi, SO2, CO2, NO2, CO đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, máy phát điện chỉ hoạt động trong trường hợp mất điện nên thời gian sử dụng máy tương đối ngắn và mang tính gián đoạn nên tác động đến môi trường không khí ở mức độ tương đối thấp. Do đó, đối với nguồn ô nhiễm này Chủ đầu tư sẽ áp dụng biện pháp phát tán qua ống khói thải có chiều cao phù hợp.

- Khí thải sinh ra từ hệ thống thiết bị điều hòa nhiệt độ

Dự án sử dụng dàn lạnh trung tâm nhằm làm giảm nhiệt độ không khí. Dung môi thường sử dụng là NH3, quá trình hoạt động lâu dài sẽ làm NH3 bị rò rỉ ra môi trường không khí, loại khí này rất có hại cho bầu khí quyển. Vì vậy, cần có biện pháp quản lý nhằm hạn chế phát sinh loại khí này.

- Mùi hôi, thối sinh ra do phân hủy nước thải tại các hố ga, khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.

Quá trình lưu trữ (chờ thu gom) sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. Thông thường, chất thải rắn sẽ bắt đầu phân hủy sau một ngày lưu trữ. Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CO,… Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S.

Tuy nhiên, đây là nguồn ô nhiễm không đáng kể nếu chủ đầu tư kí hợp đồng thu gom trong ngày. Các thùng chứa chất thải rắn trong thời gian chờ vận chuyển ra khỏi khu vực dự án được bố trí tập trung tại phòng kín và có trang bị nắp đậy cẩn thận.

NHẬN XÉT CHUNG

Ô nhiễm không khí do giao thông tại dự án là chủ yếu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp vệ sinh đường phố như tưới nước vào mùa khô, vệ sinh mặt đường và quản lý chất lượng xe cộ. Lượng khí thải sinh ra từ các nguồn khác như sự phân huỷ của rác thải, hệ thống máy điều hoà… có tải lượng nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể.

#### Nước thải

Do đặc trưng hoạt động nên nước thải phát sinh của dự án chỉ bao gồm nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn.

- Ô nhiễm do nước mưa

- Lưu lượng

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt của dự án phụ thuộc vào diện tích và chế độ khí hậu trong khu vực.

- Thành phần, nồng độ, tác động

Chất lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là tình trạng vệ sinh trong khu vực thu gom nước. Đối với hoạt động của dự án thì có thể xảy ra tình trạng nước mưa chảy tràn trên mặt đất làm cuốn theo các chất cặn bã, rác và đất cát … trên dòng chảy xuống đường thoát nước, nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nước mưa, tạo ảnh hưởng xấu đến môi trường nước mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau:

Bảng 2.19. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

| STT | Thông số ô nhiễm | Đơn vị tính | Nồng độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng Nitơ | mg/l | 0,5 - 1,5 |
| 2 | Tổng Phospho | mg/l | 0,004 - 0,03 |
| 3 | COD | mg/l | 10 - 20 |
| 4 | TSS | mg/l | 10 - 20 |

Nguồn số liệu: WHO, 1993

- Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

- Nguồn phát sinh

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh của công nhân viên làm việc tại dự án bao gồm:

- Nước thải nhiễm bẩn do chất bài tiết của con người từ các phòng vệ sinh: Trong nước thải thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. Hàm lượng chất hữu cơ (BOD) và các chất dinh dưỡng như: Nitơ (N), Photpho (P) cao. Loại nước thải này thường gây nguy hại đến sức khỏe và dễ làm nhiễm bẩn đến nguồn nước tiếp nhận.

- Nước thải nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: rửa tay, chân…Loại nước thải này chứa nhiều các chất hữu cơ (BOD, COD), chất rắn lơ lửng, dầu mỡ động thực vật và các chất dinh dưỡng (N, P).

- Lưu lượng

Theo tính toán ở phần 1.8.3 thì tổng nhu cầu cấp nước cho toàn bộ hoạt động của dự án tối đa là 75 m3/ngày. Như vậy, dự báo lượng nước thải phát sinh thường xuyên từ hoạt động của dự án tối đa khoảng 75 m3/ngày.

- Tính chất nước thải

Đặc điểm cơ bản của nước thải sinh hoạt là có hàm lượng chất lơ lửng, các chất hữu cơ cao, dễ bị phân hủy sinh học (như carbonhydrat, protein, mỡ,…), các chất dinh dưỡng (N, P) ngoài ra còn có thành phần vô cơ, vi trùng gây bệnh nguy hiểm và mùi.

Bảng 2.20. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Khối lượng (g/người/ngày)1 | Tính cho dự án | QCVN 14:2008 cột B , K = 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tải lượng chất ô nhiễm (kg/ngày) | Nồng độ (mg/L) |  |
| 1 | BOD5 | 45 - 54 | 17,3 – 20,8 | 449 – 540 | 60 |
| 2 | TSS | 70 - 145 | 27,7 – 39,3 | 719 – 1021 | 120 |
| 3 | Nitrat (NO3-) (tính theo N) | 6 - 12 | 27 – 55,8 | 701 – 1449 | 60 |
| 4 | Amoni (tính theo N) | 2,4 - 4,8 | 23,1 – 46,2 | 600 – 1200 | 12 |
| 5 | Dầu mỡ động, thực vật | 10 - 30 | 0,2 – 1,7 | 5,19 – 44,2 | 24 |
| 6 | Phosphat (tính theo P) | 0,6 - 4,5 | 0,9 – 1,8 | 23,4 – 46,75 | 12 |

Nguồn: (1) WHO, Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, 1993.

Ghi Chú:QCVN 14 : 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

  - Nhận xét: Nước thải sinh hoạt có nồng độ ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K = 1,2 nếu trực tiếp thải ra môi trường không qua công đoạn xử lý, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm trong khu vực, ngoài ra khi tích tụ lâu ngày các chất hữu cơ này sẽ phân hủy gây ra mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ công nhân viên làm việc tại dự án; ngoài ra còn làm lan truyền dịch bệnh cho toàn bộ khu vực dự án và các khu vực lân cận.

- Tác động tiêu cực của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt:

Trong nước thải sinh hoạt có chứa một hàm lượng lớn chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất dinh dưỡng và vi sinh vật gây bệnh sẽ làm gia tăng độ màu và tăng nồng độ của các chất ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Nước thải sinh hoạt chứa chất hữu cơ khi phân hủy gây nên mùi khó chịu và có độ màu cao. Ngoài ra có một lượng lớn các vi sinh vật đặc biệt là các vi khuẩn ký sinh trong ruột người và động vật, trong đó có nhiều loại là vi trùng gây bệnh như E.Coli, Streptococcus, Salmonela… Nếu không kiểm soát tốt nguồn nước thải này thì sẽ có nguy cơ lan truyền ô nhiễm vào nguồn nước mặt và nước ngầm, gây nên dịch bệnh cho con người và động vật cũng như gây ô nhiễm môi trường. Sau đây là tác động cụ thể của nước thải sinh hoạt của dự án:

- Các chất hữu cơ

Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.

- Chất rắn lơ lững

Các chất rắn lơ lửng hạn chế độ sâu của tầng nước được ánh sáng chiếu xuống, gây ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của tảo, rong rêu… và do đó cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh.

- Các chất dinh dưỡng N, P

Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao sẽ gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này sẽ làm giảm sút chất lượng nước của nguồn tiếp nhận do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thủy sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh hoạt.

- Vi sinh vật gây bệnh

Nước thải có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân người.

- Dầu mỡ

Dầu mỡ khi xả vào nguồn nước sẽ loang trên mặt nước tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hoà tan trong nước hoặc tồn tại trong nước ở dạng nhũ tương. Dầu mỡ không những là những hợp chất hydrocarbon khó phân huỷ sinh học, mà còn chứa các chất phụ gia độc hại như các dẫn xuất của phenol, gây ô nhiễm môi trường nước,

NHẬN XÉT CHUNG

Ô nhiễm nước thải chủ yếu là do nước thải sinh hoạt từ công nhân viên làm việc tại dự án và khách vãng lai. Nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng, BOD, Nitơ, Photpho, dầu mỡ, Coliform tương đối cao, lượng nước thải này sẽ gây ô nhiễm môi trường nước trong khu vực nếu không được xử lý.

Nước mưa chảy tràn chủ yếu là chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng. Tuy nhiên, mức độ gây ô nhiễm từ lượng nước mưa này không nhiều, hơn nữa tại đây phần lớn diện tích khu vực dự án được bê tông hóa. Việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng là điều kiện rất thuận tiện và dễ dàng cho việc thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Cụ thể sẽ được trình bày trong phần III – Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường.

#### Chất thải rắn

CTR phát sinh từ dự án bao gồm CTR sinh hoạt không nguy hại và CTR nguy hại. Khối lượng phát sinh và thành phần chất thải ước tính như sau:

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Nguồn phát sinh

Chủ yếu là rác thải sinh hoạt thải ra từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công nhân viên làm việc tại dự án bao gồm các loại bao bì, giấy, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát, thức ăn thừa, rau quả, vỏ trái cây...

- Ước tính lượng phát sinh

Theo ước tính, tổng số công nhân viên và học sinh khi dự án đi vào hoạt động ổn định là tối đa là 1.302 người. Với định mức phát sinh rác thải là 0,3 kg/người/ngày, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của trường ước tính khoảng 391 kg/ngày.

- Thành phần chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy làm phát sinh các khí H2S, CH4 gây mùi hôi, khó chịu và thu hút các sinh vật gây bệnh như ruồi, muỗi, kiến, gián, chuột, vi khuẩn…. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của chất thải rắn sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa...

Có thể tham khảo thành phần chất thải rắn sinh hoạt theo kết quả điều tra của Trung tâm Centema (ĐHDL Văn Lang) năm 2007.

Bảng 2.21. Thành phần đặc trưng của chất thải rắn sinh hoạt

| STT | Thành phần | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng dao động | Trung bình |
| 1 | Thực phẩm | 61,0 - 96,6 | 79,17 |
| 2 | Giấy | 1,0 - 19,7 | 5,16 |
| 3 | Carton | 0 - 4,6 | 0,18 |
| 4 | Nilon | 0 - 36,6 | 6,84 |
| 5 | Nhựa | 0 - 10,8 | 2,05 |
| 6 | Vải | 0 - 14,2 | 0,98 |
| 7 | Gỗ | 0 - 7,2 | 0,62 |
| 8 | Cao su cứng | 0 - 2,8 | 0,13 |
| 9 | Thủy tinh | 0 - 25,0 | 1,94 |
| 10 | Lon đồ hộp | 0 - 10,2 | 1,05 |
| 11 | Kim loại màu | 0 - 3,3 | 0,35 |
| 12 | Sành sứ | 0 - 10,5 | 0,74 |
| 13 | Xà bần | 0 - 9,3 | 0,67 |
| 14 | Styrofoam | 0 – 1,3 | 0,12 |

Nguồn: Trung tâm Centema, 2007

- Chất thải rắn nguy hại

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, lượng chất thải nguy hại phát sinh đối với dự án hoạt động trường học chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin, ắc quy thải, giẻ lau dính dầu nhớt thải. Số lượng ước tính khoảng 3 kg/tháng.

NHẬN XÉT CHUNG

Các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ của rác sinh hoạt khi thải vào môi trường mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường sống. Các thành phần trơ trong rác sinh hoạt: bao gồm giấy các loại, nylon, nhựa, kim loại, thủy tinh…  gây mất mỹ quan khu vực dự án.

CTR nguy hại khi thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, đất, gây tác hại cho sức khỏe con người. Do đó, chủ dự án sẽ có các biện pháp để quản lý và xử lý thích hợp đối với từng loại CTR này để không làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường tại đây.

#### Tiếng ồn, độ rung

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau gồm: Hoạt động của các phương tiện giao thông và các máy móc thiết bị kỹ thuật như máy bơm, động cơ thang máy, máy lạnh… Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Loại thiết bị, tình trạng chất lượng thiết bị, sự cộng hưởng của tiếng ồn,...Tuy nhiên, nguồn phát sinh tiếng ồn này chỉ có tính chất tức thời, không đáng kể. Đánh giá mức ồn của các nguồn này như sau:

Bảng 2.22. Mức ồn của các thiết bị kỹ thuật trong dự án

| Thiết bị | Mức công suất âm thanh (dBA) |
| --- | --- |
|  | Thấp | Trung bình | Cao |
| Thiết bị ngưng tụ làm lạnh bằng không khí | 90 | 100 | 115 |
| Máy bơm | 55 | 80 | 105 |
| Máy biến thế | 80 | 85 | 90 |
| Máy điều hòa không khí trên nóc nhà | 80 | 90 | 100 |
| Máy phát điện | 100 | 105 | 110 |

Nguồn:Nguyễn Hải, Âm học và kiểm tra tiếng ồn, Nhà xuất bản giáo dục, 1997.

Bảng 2.23. Mức ồn từ các phương tiện giao thông

| STT | Thiết bị | Mức ồn (dBA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xe 2 bánh | 60 – 70 |
| 2 | Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ | 60,0 – 62,0 |
| 3 | Xe bus, xe 50 chỗ | 72,0 – 74,0 |
| 4 | Xe tải nhẹ | 75,0 – 88,0 |

Đối với các nguồn ồn do giao thông, việc kiểm soát rất khó thực hiện do đây là những nguồn phân tán. Riêng tiếng ồn từ các máy móc thiết bị trong dự án, hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng.

Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.

#### Ô nhiễm nhiệt

Nhiệt độ sinh ra do bức xạ mặt trời và bức xạ bị hấp thụ bởi các lớp kiếng xung quanh tòa nhà, gây nên hiện tượng thay đổi khí hậu bên trong và làm cho nhiệt độ bên trong tòa nhà nóng lên. Ngoài ra còn có nhiệt phát sinh từ hoạt động chế biến thức ăn cho công nhân viên và học sinh làm việc tại dự án.

Nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân viên làm việc trong tòa nhà từ đó có thể gây ra các tai nạn lao động do tình trạng sức khỏe của người lao động không đảm bảo. Do đó, chủ dự án cũng sẽ quan tâm đến vấn đề này bằng các biện pháp thích hợp.

  - Các tác động khác

### Các nguồn gây tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng

#### Tình hình an ninh trật tự và giao thông trong khu vực

Trong thời gian tiến hành chuẩn bị xây dựng dự án do hoạt động của các phương tiện vận chuyển lượng rác thải, xà bần...từ quá trình tháo dỡ, chuẩn bị mặt bằng sẽ làm tăng mật độ giao thông trên tuyến đường vận chuyển nhưng không nhiều. Với việc gia tăng này sẽ dẫn đến gia tăng lượng các chất ô nhiễm và giảm chất lượng môi trường không khí xung quanh. Đây là tác động không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó sự gia tăng mật độ xe lưu thông sẽ là nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với xe lưu thông trên đường cũng như dân cư trong khu vực.

Bên cạnh đó việc tập trung một lượng công nhân với nhiều thành phần khác nhau sẽ ảnh hưởng vấn đề an ninh trật tự khu vực xung quanh dự án

#### Ảnh hưởng đến hệ sinh thái

Hiện trạng trong khu vực không có cây cối nên không gây ảnh hưởng đến chất lượng hệ sinh thái cũng như đất khu vực

### Các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công

Bảng 2.24. Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng

| STT | Nguồn gây tác động |
| --- | --- |
| 1 | Biến đổi vi khí hậu |
| 2 | Sự tập trung lượng lớn công nhân gây ra xáo trộn đời sống xã hội địa phương, an ninh trật tự và giao thông trong khu vực |

Nguồn: ASIATECH, 2009

#### Tình trạng sạt lở, xói mòn

Dự án nằm trong khu vực nội thành, dân cư đông đúc, có các công trình xây dựng cao tầng lân cận nên tiềm ẩn nguy cơ sụt lún đất.

#### Vấn đề an toàn giao thông

Việc bắt đầu tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án với quy mô khá lớn sẽ làm gia tăng mật độ của các phương tiện giao thông, chuyên chở đất và nguyên vật liệu xây dựng, điều động thêm máy móc thiết bị, tập kết thêm công nhân,...

Nếu không có sự kết hợp hài hòa và việc sắp xếp cũng như quản lý khoa học thì các công đoạn sẽ gây ra ảnh hưởng lẫn nhau và ít nhiều sẽ gây ra các ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra, hoạt động của các phương tiện giao thông trong quá trình xây dựng dự án còn có thể gây cản trở giao thông và lối đi lại của người dân sinh sống xung quanh khu vực Dự án. Chủ đầu tư sẽ có biện pháp thích hợp để kiểm soát các tác động này, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân.

#### Vấn đề an ninh trật tự

Việc tập trung một số lượng lớn công nhân xây dựng phục vụ cho Dự án có thể dẫn đến một số vấn đề an ninh trật tự nhất định do mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng đến từ nơi khác và người dân địa phương.

#### Tai nạn lao động

Cũng giống như bất cứ một công trường xây dựng với qui mô lớn nào, công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ các nhà thầu, nhà đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm:

Các chất ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động trên công trường. Một số khí ô nhiễm như SO2, NOx, CO… tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác dụng có khả năng làm ảnh hưởng nặng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời

Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn do bản thân các xe cộ này;

Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ, ...

Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng cao khả năng gây ra tai nạn lao động do trượt té trên các dàn giáo, trên các nhà đang xây, từ công tác vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng, cát, sắt thép...) lên cao và nhiều nguyên nhân khác nữa;

Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão gió gây đứt dây điện...

Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng gây ra tai nạn lao động còn có thể tăng cao

#### Khả năng cháy nổ

Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn sẽ nảy sinh nhiều nguyên nhân có thể gây ra khả năng cháy, nổ:

Việc sử dụng các công đoạn gia nhiệt trong thi công (ví dụ như việc nấu chảy bitum bằng đốt (củi) nếu thực hiện gần khu dân cư cũng có khả năng gây ra cháy);

Các nguồn nhiên liệu (như dầu FO, DO) thường có chứa trong phạm vi công trường dù ít cũng là một nguồn gây cháy nổ khá quan trọng.

Hệ thống điện tạm thời để cung cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây sự cố giật, chập, cháy nổ…

Quá trình thi công xây dựng cũng như dọn dẹp mặt bằng nếu các công nhân làm việc bất cẩn (hút thuốc, đốt lửa, nấu cơm…) thì khả năng gây cháy là rất lớn đặc biệt trong những ngày trời gió thì lửa có thể lan ra khá nhanh.

Sự cố sét đánh cũng có khả năng gây ra cháy nổ.

- Kết luận: Mặc dù có một số tác động tiêu cực nhất định đến môi trường tự nhiên và hoạt động kinh tế xã hội trong quá trình thi công cơ sở hạ tầng của dự án như đã trình bày ở trên, song chúng không phải là các tác động liên tục và xuyên suốt tiến trình hoạt động của dự án. Các tác động này sẽ không còn sau khi công trình được thi công hoàn tất.

### Các nguồn gây tác động trong quá trình hoạt động

#### Tác động đối với môi trường đất và cảnh quan khu vực

Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, tăng thêm giá trị cảnh quan đô thị, tăng giá trị sử dụng đất tại khu vực lân cận.

Việc bê tông hóa trong khu vực dự án sẽ làm giảm chất lượng đất và khả năng tiêu thoát nước trong khu vực, do đó nếu không giải quyết tốt vấn đề thoát nước có thể dẫn đến tình trạng ứ đọng, ngập úng trong khu vực, gây mất mỹ quan khu vực.

Ô nhiễm môi trường đất do việc thải bỏ và xử lý chất thải không đúng quy định. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm thì vùng đất nơi mà dòng nước chảy qua sẽ bị ô nhiễm theo. Các tầng đất có tác dụng như một lớp vật liệu lọc, nó sẽ giữ các cặn lơ lửng có trong nước thải và một phần các chất hòa tan. Do đó, khi thành phần chất ô nhiễm trong nước càng nhiều và nồng độ càng cao thì môi trường đất càng bị ô nhiễm nặng. Cũng như nước thải, khí thải cũng ảnh hưởng đến môi trường đất. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường đất nếu chất thải rắn không được thu gom và xử lý đúng quy định

#### Tác động đến kinh tế - văn hóa - xã hội

Dự án xây dựng mới trường THCS Trần Huy Liệu đáp ứng nhu cầu tăng thêm cơ sở vật chất về giáo dục, đáp ứng được nhu cầu gia tăng về dân số và nguyện vọng của các phụ huynh học sinh. Đồng thời góp phần đẩy nhanh tốc độ chỉnh trang đô thị tại khu vực địa phương, góp phần tạo ra môi trường hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư xây dựng cho Quận nhà.

#### Nguy cơ cháy nổ

Khả năng gây hỏa hoạn, cháy nổ đối với dự án cao ốc văn phòng bắt nguồn từ việc sử dụng và tàng trữ các vật liệu có thể gây cháy như: nhiên liệu, các hóa chất dễ cháy… Các vật liêu trên đều rất dễ bắt lửa và gây ra cháy, nổ gây thiệt hại cho người và tài sản. Bên cạnh đó, các thiết bị trang trí đều hoạt động bằng điện nên khả năng cháy do chập điện cũng có thể xảy ra.

Nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ có thể do:

Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như xăng, dầu qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần những tia lửa;

Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa xăng, dầu, bao bì giấy, gỗ …;

Tồn trữ các loại rác rưởi, bao bì giấy, nilon trong khu vực có lửa hay nhiệt độ cao;

Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (Tàng trữ các loại nguyên liệu, nhiên liệu không đúng quy định);

Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện động cơ quạt … bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi mưa giông to;

Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ…

Sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm cả ba hệ sinh thái đất, nước, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến hoạt động của dự án, đe dọa đến tính mạng con người và tài sản.

Do vậy, chủ đầu tư luôn đặt lên hàng đầu công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn trong hoạt động của dự án, hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra, xây dựng hệ thống phòng chống cháy và trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định của cơ quan PCCC.

# BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

Để bảo vệ môi trường trong suốt giai đoạn bắt đầu tiến hành thi công xây dựng cho đến khi dự án đi vào hoạt động thì chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng các biện pháp giảm thiểu và khắc phục tác động tiêu cực ở các giai đoạn của dự án để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh.

## Xử lý chất thải

### Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng

#### Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

Để hạn chế bụi phát sinh do tháo dỡ, san lấp mặt bằng trong khuôn viên dự án, chủ đầu tư sẽ có kế hoạch thi công và vận chuyển thích hợp. Hạn chế việc vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người qua lại cao. Xung quanh khu vực thi công sẽ được che chắn bằng tường tạm (bằng gỗ ván hoặc tôn). Mặt khác, do mặt bằng dự án khá rộng nên mức độ tác động không đáng kể.

#### Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

Lập kế hoạch thi công hợp lý, tránh thực hiện san lấp và chuẩn bị mặt bằng vào mùa mưa để tránh ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát và gây ngập úng khu vực. Đối với nước thải sinh hoạt: bố trí nhà vệ sinh di động trong khuôn viên dự án để sử dụng chung cho cả giai đoạn xây dựng.

#### Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

Tiến hành thu gom sạch sẽ các chất thải rắn phát sinh trong quá trình tháo dỡ và san lấp như xà bần, đất, cát...và vận chuyển đến nơi xử lý.

Chất thải sinh hoạt của công nhân công trường sẽ được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa thích hợp trong khu vực dự án, không được để chung với chất thải xây dựng và không được đốt trong công trường. Chủ đầu tư cam kết sẽ ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Phú Nhuận trước khi bắt đầu san lấp mặt bằng xây dựng dự án để hàng ngày thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày khoảng 10 kg, do đó trong khu vực dự án sẽ bố trí đặt 1 thùng rác loại 100 lít bố trí tại các khu vực thi công để chứa rác thải sinh hoạt.

#### Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và nhiệt

Chủ đầu tư cũng sẽ bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh hoạt động nhiều máy móc cùng lúc để hạn chế sự cộng hưởng của tiếng ồn, tránh làm việc dưới trời nắng trong thời gian dài, cung cấp đầy đủ nước uống cho công nhân.

### Giai đoạn xây dựng dự án

#### Khống chế bụi, khí thải trong quá trình thi công

Để hạn chế bụi tại khu vực công trường xây dựng, ban quản lý dự án sẽ áp dụng một số biện pháp sau:

Xung quanh khu vực thi công sẽ được che chắn bằng tường tạm (bằng gỗ ván hoặc tôn).

Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm và vào giờ cao điểm có mật độ người qua lại cao.

Khi chuyên chở vật liệu xây dựng: không chở nguyên vật liệu rời quá đầy, quá tải. Các xe vận tải sẽ được phủ kín bằng vải bạt, tránh tình trạng rơi vãi vật liệu trên đường vận chuyển.

Vào những ngày nắng nóng, hanh khô, các bãi tập kết vật liệu xây dựng, các con đường … sẽ được phun nước tưới thường xuyên nhằm hạn chế bụi và đất cát theo gió phát tán vào không khí,

Xây dựng trạm rửa xe tại cổng công trường. Toàn bộ xe trước khi ra khỏi công trường phải được rửa sạch, cụ thể tại các bánh xe và gầm xe.

Tầng lầu của các hạng mục khi nâng đến đâu sẽ được che chắn đến đó bằng lưới.

Đối với khu vực ngoài khuôn viên dự án: phải bố trí các biển báo hiệu công trường cho các phương tiện và người qua lại đề phòng. Phải quét dọn thường xuyên phần đường trước công trường tránh trường hợp bụi đất bay vào nhà dân và người qua lại trên đường.

- Mức độ khả thi và hiệu quả của biện pháp

Các biện pháp trên có mức độ khả thi cao, mang lại hiệu quả rõ rệt nhưng đòi hỏi đơn vị thi công phải có trách nhiệm cao, thực hiện triệt để các biện pháp giảm thiểu.

#### Khống chế nước thải trong quá trình thi công xây dựng và nước mưa chảy tràn

- Nước mưa chảy tràn

Nước mưa được quy ước là sạch, có thể xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận mà không cần phải xử lý. Tuy nhiên nước mưa chảy tràn thường bị ô nhiễm do cuốn theo các chất bẩn trên đường tiêu thoát. Do đó, nhằm hạn chế khả năng ô nhiễm của nước mưa trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, đơn vị thi công dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp sau:

Đào các rãnh thoát nước (tự chảy theo địa hình). Bố trí các hố ga tạm thời, song chắn rác trên trục thoát nước để lắng cặn, đất cát bị cuốn theo nước mưa.

Thu dọn vật liệu xây dựng, xăng, dầu nhớt từ các phương tiện vận chuyển rơi vãi sau mỗi ngày làm việc tránh hiện tượng nước mưa cuốn theo vật liệu, nhiên liệu gây ô nhiễm và tắc nghẽn hệ thống thoát nước của khu vực.

Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát thải.

- Nước thải thi công và xây dựng

Đối với nước thải do quá trình thi công bao gồm nước rửa thiết bị, bồn chứa và nước rửa xe chuyển chở nguyên vật liệu xây dựng… sẽ được dẫn qua bể lắng cát nhằm lắng cặn trước khi thải vào môi trường. Do lượng nước rửa xe không phát sinh thường xuyên nên thời gian lưu nước trong bể là khoảng 1 giờ.

Đối với nước thải thi công phát sinh từ quá trình khoan và đào đắp đất, lượng nước thải này sẽ được dẫn qua bể lắng nhằm lắng cặn trước khi thải vào môi trường.

Nước thải thi công chứa chủ yếu là các chất lơ lửng, cát và dầu mỡ, không chứa chất hữu cơ. Do đó, sau khi qua bể lắng cát và tách dầu mỡ, lượng nước này tiếp tục được sử dụng để tưới sân bãi và đường vận chuyển. Dầu mỡ được thu gom từ bể lắng kết hợp tách dầu mỡ là CTNH sẽ được hợp đồng với đơn vị thu gom để xử lý.

Hình 3. 1 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải thi công

- Nước thải sinh hoạt của công nhân

Nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh là 2 m3/ngày. Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và mầm bệnh... nhất là nước thải từ nhà vệ sinh, do đó để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ tiêu chí bảo vệ môi trường, Chủ dự án sẽ trang bị 01nhà vệ sinh di động và khu tắm rửa (nhà vệ sinh có dung tích chứa 3,5m3) tại khu vực dự án để tiện cho sinh hoạt và thu gom, xử lý.

Phương án này khả thi và đạt hiệu quả cao do dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện số người lưu trú ở lại khu vực thi công không nhiều.

#### Kiểm soát chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công

- Chất thải rắn sinh hoạt

Quy định cụ thể vị trí khu vực vệ sinh, bãi rác… tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường do lượng công nhân xây dựng thải ra.

Chất thải sinh hoạt của công nhân công trường sẽ được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa thích hợp trong khu vực dự án, không được để chung với chất thải xây dựng và không được đốt trong công trường. Chủ đầu tư cam kết sẽ ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Phú Nhuận trước khi bắt đầu khởi công xây dựng dự án để hàng ngày thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày khoảng 50 kg, do đó trong khu vực dự án sẽ bố trí đặt 1 thùng rác loại 100 lít bố trí tại các khu vực thi công để chứa rác thải sinh hoạt.

- Phế thải vật liệu xây dựng

Các loại chất thải rắn trong quá trình xây dựng như gỗ coffa, sắt thép vụn bao bì nguyên liệu… sẽ được thu gom để tái sử dụng, bao bì hư hỏng sẽ được bán phế liệu.

Đối với đất đá khi đào móng công trình, phế phẩm rơi vãi trong quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu vật liệu để đắp nền, làm đường giao thông. Nếu không thực hiện được phương án này chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị TP.HCM hoặc đơn vị có chức năng thu gom đặt sẵn các bô rác lớn có kích thước 1,5m x 2m x 3m để chứa vật liệu rơi vãi, thải bỏ từ quá trình thi công… Khi bô rác đầy, xe của đơn vị thu gom sẽ đến chở đi chôn lấp tại bãi rác của thành phố.

Xà bần, các loại chất thải không thể tái sử dụng sẽ được công ty thu gom và thuê đơn vị xử lý theo quy định.

- Chất thải nguy hại

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy hại như: dầu nhớt, mỡ thải và hóa chất xây dựng (sơn, chất chống thấm…).

Cặn sơn, dầu mỡ thải phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng, duy tu thiết bị thi công cơ giới và cặn nhựa đường sẽ được thu gom vào thùng chứa thích hợp (1 thùng có thể tích 250 lít) và bố trí tại khu vực riêng để chất thải nguy hại của dự án nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm nước mặt, nước ngầm trong khu vực;

Trang bị 01 thùng dung tích 50 lít đặt tại khu vực dự án để chứa các chất thải nguy hại (giẻ lau dính dầu nhớt, …);

Chủ dự án sẽ thu gom, lưu trữ và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng trước khi bắt đầu khởi công xây dựng dự án để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.

#### Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung động

Chủ đầu tư áp dụng triệt để các biện pháp khống chế tiếng ồn sẽ làm giảm đáng kể tác động tới sức khỏe công nhân và dân cư tại khu vực xung quanh. Đơn vị thi công dự kiến sẽ áp dụng một số biện pháp giảm thiểu tiếng ồn sau:

Biện pháp đơn giản nhất là phân bố thời gian làm việc hợp lý, tập trung thi công vào ban ngày; không thi công các công việc có khả năng gây độ ồn cao vào ban đêm;

Sử dụng máy khoan cọc nhồi và bê tông thương phẩm trong thi công để tránh nguồn ồn do máy trộn bê tông và máy đóng cọc gây ra. Để hạn chế tiếng ồn và chấn động trong quá thi công đóng cọc móng công trình, sử dụng loại máy ép thủy lực để nén cọc xuống độ sâu cần thiết, không sử dụng loại búa Diezel để đóng cọc vì khi đó sẽ phát sinh tiếng ồn và chấn động rất lớn,

Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ nguyên vật liệu hợp lý, tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm để tránh ảnh hưởng về giao thông cũng như chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân và người dân trong các khu vực lân cận;

Kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong vận chuyển và hoạt động.

Điều phối các hoạt động xây dựng, lắp đặt để giảm mức tập trung của các hoạt động gây ồn;

Sử dụng các thiết bị và máy móc thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, đào, đóng cọc bê tông bằng búa thủy lực vào thời gian cho phép (từ 6h – 18h) và hạn chế tối đa các nguồn ồn vào ban đêm;

Trang bị các thiết bị chống ồn như nút bịt tai cho công nhân xây dựng khi thi công gần các nguồn phát sinh độ ồn cao.

- Mức độ khả thi và hiệu quả của biện pháp

Các biện pháp đều có mức độ khả thi cao, có khả năng giảm thiểu được tác động của tiếng ồn.

### Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

#### Biện pháp khống chế tác động do ô nhiễm không khí

Khi dự án vào hoạt động, các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu là do hoạt động giao thông của các phương tiện vận chuyển (như xe ô tô, xe gắn máy) ra vào trụ sở, do tác động của hệ thống máy điều hòa và khí thải, mùi từ việc tập trung chất thải rắn và mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, như đã phân tích và đánh giá trong phần II, các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí kể trên là không đáng kể. Vì vậy, phần này chỉ đề xuất một số biện pháp chung góp phần tạo môi trường không khí trong khu vực dự án trong lành hơn, cụ thể như sau:

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông

Các phương tiện vận chuyển sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. Để giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động này gây ra, nhà trường sẽ áp dụng các biện pháp sau:

Bê tông hóa đường nội bộ và sân bãi để giảm bụi.

Thường xuyên tạo ẩm đường và khuôn viên nội bộ để giảm bụi vào mùa nắng mỗi khi xe ra, vào.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm: dễ thực hiện, ít tốn kém chi phí;

Nhược điểm: hạn chế lượng phát thải bụi vào không khí chứ không xử lý triệt để;

Mức độ khả thi và hiệu quả của biện pháp

Có mức độ khả thi cao do áp dụng thuận tiện, dễ thực hiện, ít chi phí đầu tư, tuy nhiên hiệu quả giảm thiểu mang tính tạm thời, đòi hỏi cần theo dõi thường xuyên.

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ máy phát điện dự phòng

Như đã trình bày ở phần trên, máy phát điện vận hành bằng dầu DO (có hàm lượng lưu huỳnh thấp), chỉ hoạt động trong trường hợp lưới điện gặp sự cố nên là nguồn thải mang tính chất tức thời, không thường xuyên, tải lượng ô nhiễm và mức độ tác động đến môi trường xung quanh không cao. Do đó, khí thải từ máy phát điện sẽ được phát tán ra môi trường qua ống khói với chiều cao vượt mái tòa nhà và bố trí ở vị trí thích hợp tại tầng kỹ thuật để pha loãng nồng độ khí thải. Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung sau:

Bố trí máy phát điện ở khu vực riêng, cách biệt với các khu chức năng khác nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung...

Trang bị máy phát điện có công suất phù hợp với yêu cầu của dự án. Lắp đặt máy phát điện có công nghệ hiện đại (các thông số khí thải đã được kiểm soát theo quy chuẩn).

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo thiết bị vận hành tốt nhằm hạn chế khí thải phát sinh; hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ.

- Biện pháp giảm thiểu nhiệt từ bức xạ ánh sáng và nhiệt độ do sử dụng vật liệu kiếng để ốp xung quanh

Đối với bên trong trụ sở, chủ dự án đã thiết kế hệ thống máy điều hòa nhiệt độ nhằm giảm nhiệt độ bên trong xuống để đảm bảo môi trường làm việc và học tập cho công nhân viên,

Thiết kế các mặt ngoài sử dụng kính: Tránh ánh nắng mặt trời chiếu nắng trực tiếp vào các cửa kính nhằm hạn chế hiệu ứng nhà kính.

Sử dụng rèm che ánh nắng trực tiếp: Vừa hạn chế xâm nhập nhiệt vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên vừa phải.

Tận dụng mọi diện tích, khoảng không trống để trồng cây xanh, tạo các hồ nước nhân tạo.

- Không chế khí thải từ hệ thống máy điều hòa không khí

Máy lạnh phải thường xuyên được vệ sinh, bảo dưỡng nhằm đảm bảo công suất máy lạnh và hạn chế tiếng ồn,

Dàn nóng máy lạnh được bố trí trên sân thượng của tào nhà, nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc phát tán nhiệt thừa đến dân cư xung quanh

- Khống chế ô nhiễm không khí từ quá trình phân hủy rác

- Bố trí các thùng rác kín, có nắp đậy đặt tại từng tầng của tòa nhà. Khu vực tập trung rác bố trí nơi thông thoáng, nằm cuối hướng gió so với các công trình khác

- Toàn bộ lượng rác hữu cơ được thu gom sẽ được vận chuyển về bãi chôn lấp ngay trong ngày, tránh lưu rác lâu dẫn đến tình trạng phân hủy kỵ khí phát sinh mùi hôi.

Nhận xét hiệu quả của biện pháp

Dễ thực hiện, ít tốn chi phí đầu tư, có mức độ khả thi cao và đây là biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế khí thải sinh ra từ quá trình phân hủy rác.

#### Biện pháp xử lý nước thải

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

Theo tính toán ở trên, lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động của dự án lớn nhất là 75 m3/ngày. Nước thải sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt từ hố xí, chậu tiểu… của Cơ sở sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn xây dựng theo đúng quy chuẩn của Bộ Xây dựng. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn thông dụng được dùng để xử lý cục bộ nước thải từ các khu nhà vệ sinh như sau:

Hình 3. 1. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).

4- Ngăn định lượng xả n ước thải đến công trình xử lý tiếp theo.

Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại

- Bể tự hoại là công trình làm đồng thời hai chức năng là lắng và phân hủy kỵ khí cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể.

- Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan.

- Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Lượng cặn rắn còn lại trong bể sẽ được chủ đầu tư thuê xe hút chuyên dụng của cơ quan dịch vụ môi trường tại địa phương đến hút định kỳ 6 tháng/lần và chuyển đi nơi khác xử lý. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.

Tính toán thể tích bể tự hoại:

Dung tích bể tự hoại được xác định theo công thức sau:

W = W1 + W2

Trong đó:

W1	: Thể tích phần lắng của bể (m3)

W2	: Thể tích phần chứa bùn của bể (m3)

Thể tích phần lắng:

W1= (a x N x T)/1000 = (45*1.302*3)/1000= 176 m3

Thể tích phần chứa bùn:

W2= (b x N)/1000 = (60*1.302)/1000= 78 m3

Thể tích tổng cộng:

W = 176 + 78 = 254 m3

Trong đó:

a	: Tiêu chuẩn thải nước, (l/người.ngày đêm) a = 45

N	: Số người sử dụng (1.302 người)

T	: Thời gian nước lưu trong bể, lấy (1 – 3 ngày); T = 3 ngày

b	: Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn, thường lấy bằng (50 – 60) l/người

Vậy xây dựng  07 bể tự hoại với thể tích mỗi hầm là 40 m3

Tuy nhiên, nhằm để xử lý nước thải sau bể tự hoại đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B trước khi đấu nối vào cống chung của khu vực, Chủ dự án dự kiến xây dựng Hệ thống xử lý nước thải  công suất 75 m3/ngày để xử lý tiếp lượng nước thải dự kiến của Công ty. Quy trình xử lý nước thải dự kiến của Công ty được thể hiện trong bảng bên dưới:

Hình 3.2. Sơ đồ HTXL dự kiến của Công ty

Thuyết minh quy trình:

- Nước thải (NT) từ các hầm tự hoại 3 ngăn,  từ các lavabo được đưa qua song chắn rác có nhiệm vụ loại bỏ các chất hữu cơ có kích thước lớn, như bao ny lông, vải vụn… nhằm tránh gây hư hại bơm hoặc tắc nghẽn các công trình phía sau.

- Bể điều hòa: có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải để phù hợp với các công trình xử lý phía sau. Trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống sục khí để tránh hiện tượng lắng cặn và gây mùi hôi.

- Bể xử lý sinh học anoxic: Nước thải sau khi được điều hòa về nồng độ và lưu lương sẽ được dẫn vào bể anoxic. Tại đây quá trình xử lý sinh học thiếu khí được thực hiện. Bể này chủ yếu giúp loại bỏ các thông số ô nhiễm như nitơ, photpho.

- Bể xử lý sinh học hiếu khí dính bám: Tại bể này nước thải được xử lý nhờ quá trình phân hủy sinh học của hệ vi sinh vật sinh trưởng bám dính và một phần nhỏ các vi sinh vật sinh trưởng lơ lửng. Tại đây, quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải và sục khí liên tục theo phương trình sau:

NH4+          +     O2                                                 NO2-       +        4 H+

NO2-           +      1/2O2                                                       NO3-

- Quá trình phân hủy hiệu quả nhất khi tạo được môi trường tối ưu cho vi sinh vật hoạt động. Chất dinh dưỡng được cung cấp theo tỷ lệ được tính toán sơ bộ BOD:N:P = 100:5:1, nhiệt độ nước thải từ 25 – 30oC, pH 6,5 – 8,5. Oxy hòa tan (DO) trong bể hiếu khí từ 4 - 5mg/l tạo điều kiện môi trường tối ưu cho VSV.

- Nước sau bể này sẽ được tuần hoàn lại bể anoxic (40 -60%), phần còn lại sẽ chảy sang bể lắng sinh học.

- Bể lắng: Nước thải từ bể sinh học hiếu khí dính bám sẽ tự chảy sang bể lắng. Bùn hoạt tính giữ lại ở bể lắng có độ ẩm cao (98 – 99%). Bùn lắng được dẫn qua bể chứa bùn một thời gian nhất định sẽ giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

- Khử trùng: NaOCl là chất khử trùng được sử dụng phổ biến trên thế giới do hiệu quả diệt khuẩn cao và giá rẻ. Quá trình khử trùng nước xảy ra qua hai giai đoạn. Đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt.

- Bể chứa bùn: Lượng bùn dư trong bể xử lý sinh học sẽ được bơm vào bể chứa bùn. Bùn sau khi được bơm vào đầy bể và với thời gian lưu thích hợp sẽ được chuyển cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.

- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột Btrước khi thải ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước thành phố.

- Nước mưa chảy tràn

Nước mưa có lưu lượng lớn (khi mưa to), do vậy biện pháp tốt nhất là xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt sau đó dẫn ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực, tránh tình trạng pha loãng nước thải.

Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom, xử lý nước mưa

Nước mưa không chảy qua khu vực tập trung rác thải, sau khi xử lý cơ học được quy ước là khá sạch. Do đó, đối với nước mưa chảy tràn trên bề mặt chỉ cần áp dụng biện pháp thu gom về hố ga cho lắng cặn rồi thoát ra hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực. Ngoài ra để giảm thiểu ảnh hưởng của nước mưa đối với nguồn tiếp nhận, chủ đầu tư sẽ áp dụng thêm các biện pháp sau:

Các hố ga sẽ được định kỳ kiểm tra, nạo vét để loại bỏ rác, cặn lắng. Bùn thải được thu gom chôn lấp đúng nơi quy định.

Dọc theo cống thoát, tại điểm xả cuối cùng đặt song chắn rác để tách rác có kích thước lớn trước khi thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.

Nhận xét chung về mức độ khả thi và hiệu quả của biện pháp

Dễ áp dụng, có mức độ khả thi cao, đem lại hiệu quả cao, tránh được trường hợp nước mưa chảy tràn trên bề mặt.

#### Biện pháp quản lý chất thải rắn

Sơ đồ quản lý chất thải rắn như sau:

Hình 3. 4 Sơ đồ quản lý chất thải rắn

- Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ

Để thực hiện tốt việc quản lý CTR, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. CTR sẽ được phân loại ngay tại nguồn phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường. Ngoài ra, các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nilon để tiện thu gom, thùng chứa thiết kế có nắp đậy để hạn chế phát sinh mùi hôi thối do sự phân hủy các chất hữu cơ có độ ẩm cao, đồng thời ngăn cản các loại côn trùng, chuột… và bị thấm nước mưa gây ảnh hưởng đến sức khỏe và mỹ quan chung của Cơ sở.

Đối với CTNH: đóng gói, bảo quản CTNH theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:

Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH.

Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra.

Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2000 về “Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.

Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản.

Sau khi phân loại tại nguồn, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong khu vực chứa chất thải.

Khu vực chứa chất thải được thiết kế thông thoáng với tường bao và mái che, nền chống thấm. Phân chia các khu vực lưu trữ khác nhau bao gồm khu vực chứa CTR sinh hoạt, khu vực chứa chất thải không nguy hại và khu vực chứa CTNH giúp cho việc thu gom và vận chuyển được thực hiện dễ dàng.

- Biện pháp xử lý

- Chất thải sinh hoạt

Chủ đầu tư sẽ thu gom, phân loại, quản lý đúng quy định, sau đó sẽ ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Phú Nhuận ngay sau khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng để hàng ngày đến thu gom, vận chuyển rác để xử lý đúng theo quy định.

- Chất thải không nguy hại

Đối với rác có thể tái chế sẽ được chủ dự án thu gom, phân loại quản lý đúng quy định và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu hoặc hợp đồng giao lại cho các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý.

- Chất thải nguy hại

Chủ đầu tư sẽ tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH với cơ quan chức năng. Toàn bộ lượng CTNH phát sinh từ hoạt động của Cơ sở sẽ được thu gom, phân loại, lưu giữ và được chủ đầu tư cam kết ký hợp đồng với đơn vị có chức năng ngay sau khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng thông tư số 12/2011/TT – BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ TN&MT.

#### Biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung

Như đã trình bày ở trên, tiếng ồn do giao thông là nguồn phân tán rất khó kiểm soát chỉ có thể giảm thiểu tác động bằng các biện pháp quản lý như kiểm soát tốc độ các phương tiện giao thông ra vào dự án,

Độ rung sinh ra do hoạt động của máy bơm không đáng kể và được đặt trong khu vực riêng biệt nên ít gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

#### Biện pháp xử lý nhiệt dư

- Lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ tại các khu vực văn phòng của dự án,

- Thực hiện bố trí cây xanh tại các khu vực trống của tòa nhà nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu trong khu vực.

## Giảm thiểu các tác động khác

### Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng

#### An ninh trật tự và giao thông khu vực

Chủ đầu tư phối hợp với chủ thầu xây dựng đưa ra phương pháp thi công, vận chuyển hợp lý.

      - Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

Quá trình vận chuyển rác thải từ quá trình tháo dỡ sẽ phát sinh bụi trên suốt tuyến đường vận chuyển, ảnh hưởng đến hệ sinh thái hai bên đường. Tuy nhiên, do phân bố trên suốt tuyến đường vận chuyển nên tác động không lớn, nhà thầu sẽ lưu ý che chắn cẩn thận để tránh phát sinh bụi và làm rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

### Giai đoạn xây dựng dự án

Quá trình thi công xây dựng dự án kéo dài trong khoảng 24 tháng . Vì vậy, chủ đầu tư dự án sẽ quan tâm và có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức khỏe của công nhân thi công và dân cư xung quanh khu vực dự án.

#### Giảm thiểu nguy cơ sạt lở, xói mòn

Do nền đất khu vực thực hiện dự án tương đối ổn định, dự án xây dựng dự án với số tầng cũng khá cao, có xây dựng tầng hầm ngầm có độ sâu lớn. Chính vì vậy, chủ đầu tư còn chú trọng trong quá trình thiết kế, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong quá trình thi công để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố sụt lún nền đất, ảnh hưởng đến các công trình khác là không đáng kể.

#### Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

Bố trí hợp lý tuyến đường, thời gian vận chuyển và đi lại. Các phương tiện vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho công tác triển khai dự án.

#### Biện pháp phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự

Để hạn chế tối đa các sự cố xảy ra trong quá trình xây dựng dự án. Chủ đầu tư có các yêu cầu đối với nhà thầu xây dựng bao gồm:

Lập hệ thống biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ;

Trang bị các phương tiện chữa cháy tại kho (bình bọt, bình CO2, cát...);

Luôn giữ khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế theo quy định hiện hành. Thi công thao tác đúng quy trình quy phạm trong công tác an toàn điện.

Trong khu vực công trường cần có người bảo vệ thường xuyên và thắp sáng khu vực dự án vào ban đêm để phòng ngừa các tai nạn đồng thời chống trộm cắp và tệ nạn xã hội. Ngoài ra còn sớm phát hiện ra các sự cố cháy nổ tại công trường để kịp thời xử lý.

#### Biện pháp phòng chống tai nạn lao động

Để đảm bảo điều kiện an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho công nhân, trong quá trình thi công xây dựng cơ bản cũng như lắp đặt thiết bị, vận hành kiểm tra và chạy thử sẽ tuyệt đối chấp hành các quy định về an toàn lao động, cụ thể là:

Quy định và ràng buộc trách nhiệm thực hiện các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm: nội quy ra, vào; nội quy về trang phục, bảo hộ lao động; nội quy sử dụng thiết bị nâng cẩu; về an toàn điện; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, nhà ăn lán trại; thanh tra và nhắc nhở tại hiện trường.

Để đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn giao thông do sự gia tăng các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, chủ đầu tư phối hợp với chủ thầu xây dựng đưa ra phương pháp thi công hợp lý, thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của công trình, tránh chồng chéo; Bố trí các tuyến thi công, mặt bằng thi công hợp lý để tránh di chuyển nhiều và không cản trở lẫn nhau. Hạn chế tập kết vật liệu cùng một lúc và vào giờ cao điểm. Bố trí các bảng hiệu để thông báo khu vực có công trình đang xây dựng, để các phương tiện vận chuyển giảm tốc độ khi đi vào khu vực.

Các loại máy móc, thiết bị phải có hồ sơ kèm theo và phải được kiểm định bởi các cơ quan đo lường chất lượng.

Khi thi công xây lắp dựng dàn giáo, thiết bị trên cao bắt buộc sẽ được trang bị dây đeo móc khóa an toàn, thang an toàn.

Tại mặt bằng thi công có lán trại phục vụ cho công nhân nghỉ trưa, tắm rửa, vệ sinh… Phải lập rào chắn cách ly và có hệ thống biển báo ở những khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ… Thiết kế chiếu sáng đầy đủ cho các khu vực làm đêm.

Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa khâu thi công đến mức tối đa, nhất là các khâu nặng nhọc.

Những biện pháp nói trên là những biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức khỏe cho công nhân. Khi thực hiện sẽ bổ sung các biện pháp cụ thể, thích hợp để đạt được kết quả tốt đẹp.

### Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

#### Giải pháp phòng chống cháy nổ

Để đảm bảo an toàn cho dự án, trong quá trình thiết kế và xây dựng, đơn vị thi công phải tuân thủ theo các quy định về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2010/BXD)

Vật liệu được xây dựng chủ yếu không cháy và khó cháy như: cột bê tông cốt thép, tường gạch, trần bê tông cốt thép. Hệ thống điện âm tường, có thiết bị ngắt tự động. Ngoài ra, nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro về sự cố cháy nổ gây ra trong quá trình hoạt động của trường. Chủ đầu tư sẽ trang bị hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn qui định của cơ quan PCCC. Các hạng mục PCCC chính bao gồm:

Hệ thống báo cháy tự động hoạt động thường trực 24/24h;

Hệ thống đèn báo thoát hiểm và đèn sự cố;

Hệ thống chữa cháy tự động;

Trang bị hệ thống chữa cháy vách tường;

Ngoài ra còn trang bị thêm bình CO2 3kg và bình bột BC 4kg tại các sảnh hành lang chung và khu vực kỹ thuật;

Xây dựng nội quy phòng chữa cháy. Các bảng tiêu lệnh PCCC phải được gắn ở những nơi đông người lui tới.

Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của tòa nhà.

Tuy vậy, trong thực tế khi dự án được đưa vào sử dụng, ngoài các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu các sự cố hỏa hoạn xảy ra, cũng cần có các biện pháp hỗ trợ cho việc phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của một khi có sự cố xảy ra. Các biện pháp này như sau:

Sử dụng các thiết bị điện đúng kỹ thuật. Tránh sử dụng các thiết bị điện gây quá tải làm ảnh hưởng hệ thống điện toàn công trình.

Phải kiểm tra và sửa chữa định kỳ các thiết bị chữa cháy và báo cháy, các thiết bị và dây dẫn chống sét công trình để đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì vẫn hoạt động tốt.

Nước chữa cháy được lấy từ bể nước ngầm có thể tích 400m3, đảm bảo nguồn nước dự phòng này thường xuyên.

Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy (như dầu DO dự trữ để chạy máy phát điện dự phòng) phải được bảo quản nơi thoáng mát, cất chứa xa nơi các nguồn dễ gây cháy nổ.

Tuyên truyền và tổ chức thường xuyên các đợt tập dượt về công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân viên.

#### Giải pháp an toàn lao động

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên làm việc tại dự án, chủ đầu tư sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn thể công nhân viên; Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc tại các vị trí như: lao công, bảo vệ…

NHẬN XÉT

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm: nâng cao ý thức của toàn thể công nhân viên; hạn chế khả năng xảy ra tác động tiêu cực đến môi trường, tài sản, sức khỏe và tính mạng con người, an ninh trật tự khu vực xung quanh.

Nhược điểm: đòi hỏi ý thức trách nhiệm cao của toàn thể công nhân viên.

Mức độ khả thi và hiệu quả của biện pháp

Trên đây là những biện pháp quản lý, không gây tốn kém về chi phí do đó mức độ khả thi sẽ cao. Nếu thực hiện được đầy đủ các biện pháp trên sẽ đem lại hiệu quả cao, triệt để.

# CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

## Công tác quản lý môi trường

Chương trình quản lý các vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình chuẩn bị, xây dựng các công trình và khi dự án đi vào hoạt động được tình bày tóm tắt trong bảng  sau:

Bảng 4.1 Chương trình quản lý môi trường của dự án

| Giai đoạn hoạt động của Dự án | Các hoạt động của Dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp, bảo vệ môi trường | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn chuẩn bị | Dọn dẹp mặt bằng | Bụi, khí thải Rác thải | Che chắn xung quanh khu vực dự án | Giai đoạn đầu, chuẩn bị trước khi thi công xây dựng | Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng | Chủ đầu tư |
| Giai đoạn xây dựng | San ủi mặt bằng, đào móng. | Bụi | Che chắn công trường cao 2-2,5m, tưới nước bề mặt công trường vào những vị trí phát sinh bụi. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Khí thải | Sử dụng các máy móc, thiết bị thi công hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; thường xuyên bảo dưỡng máy móc. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Tiếng ồn | Bố trí thời gian làm việc hợp lý, sử dụng phương tiện thi công hiện đại, đạt tiêu chuẩn quy định. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Rác thải | Thu gom, vận chuyển đi xử lý một cách hợp lý. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Tai nạn lao động | Có các biển báo, cọc tiêu khu vực nguy hiểm; ràng buộc trách nhiệm thực hiện nội quy công trường; trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; tuân thủ quy định kỹ thuật thi công nhà cao tầng. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  | Vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ dự án. | Bụi | Che chắn vật liệu trong quá trình vận chuyển, cung cấp vật tư hợp lý, rửa bụi, đất ở xe. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Khí thải | Xe vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn, không chở quá tải trọng quy định; che phủ vật liệu, đất đá khi chuyên chở; hạn chế tập kết vật tư vào cùng một thời điểm. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Tiếng ồn | Tốc độ xe hợp lý, hạn chế tập trung vận chuyển vào giờ cao điểm. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Tăng mật độ giao thông | Vận chuyển vào thời điểm hợp lý, tránh tập trung vào giờ cao điểm. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Tai nạn giao thông | Tốc độ vận chuyển hợp lý, che chắn vật liệu, hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Chất thải nguy hại | Thu gom và xử lý riêng | Trước khi bắt đầu xây dựng | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  | Hoạt động dự trữ, bảo quản nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công. | Bụi | Che chắn, bảo quản tốt VLXD. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Nước mưa chảy tràn | Che chắn, bảo quản tốt VLXD. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Khả năng cháy nổ | Rào cách ly, có các biển báo khu vực nguy hiểm, cấm lửa | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  | Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình. | Bụi | Che chắn công trường bằng lưới và tường rào, vệ sinh công trường trong ngày. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Tiếng ồn | Che chắn công trường, hoạt động vào thời gian hợp lý, không sử dụng các móc móc cũ, gây ồn lớn. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Rác thải xây dựng | Tái sử dụng như làm vật liệu san nền hoặc bán phế liệu. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Nước mưa chảy tràn | Vệ sinh công trường ngay trong ngày | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Tai nạn lao động | Quản lý tốt an toàn lao động, vận hành đúng quy cách các máy móc, thiết bị, thi công các hạng mục trên cao phải có móc khoá an toàn, có các biển báo khu vực nguy hiểm. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  | Tập kết công nhân xây dựng. | Rác thải sinh hoạt | Thu gom, phân loại và vận chuyển đến nơi xử lý ngay trong ngày | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | Nước thải | Sử dụng nhà vệ sinh di động | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
|  |  | KT-XH khu vực | Ưu tiên sử dụng lao động địa phương, quản lý tốt công nhân xây dựng, không để xảy ra sự mất đoàn kết trong công nhân, không để xảy ra các vấn nạn trong công trường. | Trong suốt quá trình xây dựng dự án | Chủ đầu tư và quản lý thi công | Chủ đầu tư |
| Giai đoạn dự án đi vào hoạt động | Giao thông | Khí thải, tiếng ồn | Có phương án phân luồng giao thông hợp lý, tránh ùn tắc giao thông tại khu vực dự án. | Trước khi dự án đi vào hoạt động. | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  |  | Bụi | Bố trí hệ thống cây xanh hợp lý, quét dọn khuôn viên dự án, tưới nước mặt đường. | Trước khi dự án đi vào hoạt động. | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  | Hoạt động của công nhân viên | Nước thải sinh hoạt | Xây dựng bể tự hoại với dung tích 100 m3/bể, và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt để đấu nối vào hệ thống cống chung của khu vực | Trước khi dự án đi vào hoạt động | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  |  | Rác thải sinh hoạt | Phân loại, thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý tại Bãi chôn lấp rác thải của thành phố. | Trong suốt quá trình hoạt động | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  | Hệ thống điện | Chập mạch điện | Sử dụng dây điện đạt yêu cầu, đấu nối đúng yêu cầu kỹ thuật, tách riêng 02 nguồn dây nóng, nguội. | Trong suốt quá trình hoạt động | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  |  | Sử dụng điện quá tải | Lắp đặt hệ thiết bị bảo vệ tự động ngắt điện khi có sự cố. | Trước khi dự án đi vào hoạt động. | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  |  | Cháy nổ | Thiết kế hệ thống chữa cháy cấp nước kết hợp với bình chữa cháy, có hệ thống báo cháy tự động. | Trước khi dự án đi vào hoạt động | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  | Trời mưa | Sự cố sét đánh | Thiết kế, xây dựng hệ thống chống sét cho nhà cao tầng. | Trước khi dự án đi vào hoạt động | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  |  | Nước mưa chảy tràn | Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa riêng so với hệ thống thoát nước thải, sau đó cho đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực | Trước khi dự án đi vào hoạt động. | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |

## Các công trình xử lý môi trường

Nhằm bảo vệ môi trường khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án sẽ xây dựng các công trình thu gom, xử lý chất thải trước khi đi vào hoạt động như sau:

Bảng 4.2 Các công trình xử lí môi trường

| STT | Hạng mục | Chủng loại và đặc tính kỹ thuật | Số lượng | Tiến độ thi công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng dự án |
| 1 | Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt | Thùng chứa rác loại 100 lít, có nắp đậy | 03 | Trang bị khi dự án bắt đầu được triển khai xây dựng và kết thúc khi hoàn tất giai đoạn xây dựng. |
| 2 | Thùng chứa dầu mỡ thải | 1 thùng 250 lít, 2 thùng 50 lít | 03 |  |
| 3 | Nhà vệ sinh tạm thời | Có hầm tự hoại 3 ngăn | 01 |  |
| 4 | Trạm rửa xe | Vận hành tự động, có thể tái sử dụng nước | 01 |  |
| B | Giai đoạn hoạt động |
| 1 | Khu vực lưu giữ chất thải rắn và hệ thống thùng chứa rác | Có tường bao, mái che, nền xi măng, diện tích khoảng 30m2; Bố trí thùng đựng rác loại 30 lít, 120 lít, 240 lít và loại 660 lít gồm 3 màu khác nhau để chứa các loại chất thải khác nhau. | 01 | Xây dựng, lắp đặt đồng thời với quá trình xây dựng dự án. Đưa vào sử dụng khi dự án bắt đầu hoạt động. |
| 2 | Hệ thống bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh | Bể tự hoại 3 ngăn 20 m3/bể bằng BTCT. | 02 | Xây dựng đồng thời với quá trình xây dựng dự án. Đưa vào sử dụng khi dự án bắt đầu hoạt động. |
| 3 | Hệ thống Xử lý nước thải sau bể tự hoại | Công suất 75 m3/ngày | 01 |  |
| 4 | Hệ thống thoát nước (nước mưa, nước thải) | Các tuyến mương đậy đan đục lỗ và cống thoát bằng BTCT | 02 |  |
| 5 | Hệ thống PCCC | Bình chữa cháy CO2, đường ống dẫn nước chữa cháy, bể nước chữa cháy... | 01 | Lắp đặt đồng thời với quá trình xây dựng dự án. Đưa vào sử dụng khi dự án bắt đầu hoạt động. |
| 6 | Hệ thống phòng chống sét | Thiết bị hoạt động tự động hoàn toàn | 01 |  |

## Chương trình giám sát môi trường

Giám sát chất lượng môi trường là một trong những chức năng quan trọng của công tác quản lý môi trường. Giám sát chất lượng môi trường là quá trình lặp lại các công tác quan trắc và đo đạc lưu lượng/tổng lượng thải, các thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, nhằm đảm bảo cho các hoạt động của dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm.

Công tác giám sát chất lượng môi trường được đề xuất sau đây sẽ được áp dụng khi dự án bắt đầu được triển khai xây dựng và trong suốt thời gian hoạt động. Cụ thể như sau:

### Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng

Do thời gian giải phóng mặt bằng tương đối ngắn nên chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn này sẽ kết hợp chung với giai đoạn thi công xây dựng.

#### Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh

Vấn đề môi trường đáng quan tâm nhất trong giai đoạn xây dựng dự án là ô nhiễm môi trường không khí. Do đó chương trình giám sát chất lượng môi trường không khí cho dự án trong giai đoạn này như sau:

Các chỉ tiêu cần giám sát: Bụi, SO2, NOx, CO, tiếng ồn, rung động, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm;

Vị trí giám sát:  Dự kiến giám sát tại 02 điểm xung quanh khuôn viên khu đất thực hiện dự án.

Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong suốt quá trình thi công

Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27: 2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT.

#### Giám sát chất thải rắn

Kiểm soát quá trình phân loại rác, khối lượng rác sinh hoạt, xây dựng và nguy hại phát sinh.

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong suốt quá trình thi công.

### Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động

Công ty sẽ bố trí các nhân viên thực hiện và giám sát chương trình quản lý môi trường. Nhân viên thực hiện công tác trên có nhiệm vụ và chức năng sau:

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chương trình phân loại chất thải tại nguồn; hướng dẫn toàn thể công nhân viên tham gia thực hiện.

Thực hiện điều tra chất thải nguy hại, tồn trữ đúng quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý.

Thực hiện các thủ tục môi trường: Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường định kỳ.

Đảm bảo môi trường lao động cho toàn thể nhân viên.

Chương trình giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động như sau:

#### Giám sát chất lượng môi trường không khí

- Giám sát chất lượng khí thải tại nguồn

- Vị trí và các chỉ tiêu cần giám sát: Dự kiến giám sát tại 01 điểm tại ống khói máy phát điện, các thông số giám sát như sau: Bụi, SO2, NOx, CO, nhiệt độ.

- Phương pháp lấy mẫu phân tích: Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu kiểm soát chất lượng không khí được tiến hành theo các TCVN,

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong suốt quá trình hoạt động

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT

- Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh

Vị trí và các chỉ tiêu cần giám sát: Dự kiến giám sát tại 02 điểm xung quanh dự án, các thông số giám sát như sau: Bụi, SO2, NOx, CO, tiếng ồn, nhiệt độ.

Phương pháp lấy mẫu phân tích: Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu kiểm soát chất lượng không khí được tiến hành theo các TCVN,

Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong suốt quá trình hoạt động

Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 26: 2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT.

#### Giám sát hiệu quả làm việc của bể tự hoại (nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung)

Các chỉ tiêu cần giám sát: pH, BOD5, CÓ, TSS, Nitrat (NO3-), Phosphat (PO43-), coliforms, dầu mỡ.

Vị trí giám sát:  Trước khi đấu nối vào hệ thống cống chung của khu vực (01 điểm)

Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong suốt quá trình hoạt động

Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14: 2008/BTNMT, cột B,

#### Quan trắc, giám sát các thành phần môi trường khác

Kiểm tra công tác quản lý CTR thông thường, CTNH (quá trình thu gom, lưu giữ, phân loại rác tại nguồn; khối lượng rác thải và thành phần CTNH phát sinh, quá trình lưu trữ chất thải và quá trình chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý)

Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an toàn vệ sinh lao động.

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần

#### Giám sát khác

Giám sát hệ thống điện.

Giám sát hệ thống chống sét.

Giám sát hệ thống PCCC.

Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

Vị trí giám sát: Toàn bộ hệ thống chống sét, hệ thống điện, hệ thống PCCC.

Các số liệu trên sẽ thường xuyên được cập nhật hóa, đánh giá và ghi nhận kết quả. Nếu có phát sinh ô nhiễm, Chủ đầu tư sẽ có biện pháp xử lý thích hợp.

#### Chế độ báo cáo giám sát môi trường

Để đảm bảo hoạt động  dự án không gây tác động đến môi trường xung quanh và để đánh giá hiệu quả các biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình giám sát chất lượng môi trường, với phương pháp quan trắc môi trường nền sẽ được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

#### Kinh phí giám sát chất lượng môi trường

Ước tính kinh phí giám sát trong quá trình thi công dự án: 6.000.000 đồng/đợt giám sát

Ước tính kinh phí giám sát trong quá trình hoạt động của dự án: 6.000.000 đồng/đợt giám sát (3 tháng/lần)

#### Thời gian thực hiện các biện pháp xử lý

Các công trình xử lý môi trường sẽ được chủ đầu tư tiến hành xây dựng song song với quá trình xây dựng dự án. Các biện pháp xử lý và chương trình giám sát chất lượng môi trường sẽ được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

# CAM KẾT THỰC HIỆN

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tác động của Dự án “Xây dựng mới trường THCS Trần Huy Liệu” tới môi trường có thể đưa ra một số kết luận sau đây:

Bản cam kết đã nhận dạng và đánh giá được các nguồn phát thải cũng như các tác động đến môi trường trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, giai đoạn thi công dự án và giai đoạn dự án đi vào hoạt động cụ thể như sau:

Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công dự án: đã nhận dạng và đánh giá được các tác động đến người lao động, đến môi trường xung quanh cũng như đến tình hình kinh tế - xã hội xung quanh khu vực dự án.

Trong giai đoạn hoạt động của dự án: đã nhận dạng và đánh giá được các tác động đến môi trường nước, không khí, đất khu vực dự án. Bên cạnh đó, báo cáo đã dự báo được các sự cố môi trường có thể xảy ra. Các tác động có hại trên đều ở mức độ nhẹ hơn nhiều nếu có các biện pháp kiểm soát và bảo vệ môi trường.

- Cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động đã nêu trong báo cáo

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Phú Nhuận là đơn vị chủ đầu tư Dự án ” Xây dựng mới trường THCS Trần Huy Liệu”, cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các giải pháp giảm thiểu những tác động do dự án gây ra như đã nêu trong báo cáo trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, giai đoạn thi công dự án và giai đoạn dự án đi vào hoat động, cụ thể như sau:

Thực hiện các giải pháp giảm thiểu bụi.

Thực hiện các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn.

Thực hiện các giải pháp phòng chống cháy nổ.

Thực hiện các biện pháp xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, và chất thải nguy hại.

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.

- Cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường

Trong quá trình hoạt động của dự án, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Phú Nhuận cam kết xử lý chất thải đạt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam về Môi trường:

Chủ đầu tư cam kết không sử dụng nước giếng khoan trong suốt quá trình san lấp mặt bằng, thi công và hoạt động của dự án.

Đối với nước thải sinh hoạt: Đảm bảo xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) trước khi đấu nối vào hệ thống cống chung của khu vực

Đối với chất lượng môi trường không khí xung quanh: Đảm bảo đạt QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT – 10/10/2002)

Đối với tiếng ồn: Đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn..

Công ty sẽ tiến hành phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với chất thải rắn thông thường theo đúng hướng dẫn của Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 - thông tư quy định về quản lý chất thải nguy hại

- Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam

- Tuân thủ nghiêm túc Luật bảo vệ môi trường năm 2005 và các Nghị định, Thông tư có liên quan đến công tác thực hiện, quản lý và xử lý chất thải trong quá trình hoạt động

- Cam kết thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ (02 lần/năm) trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ Môi trường), Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận (Phòng Tài nguyên và Môi trường);

- Cam kết thời gian thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong thời gian 06 tháng sau khi được Ủy ban nhân dân quận xác nhận.

- Hợp tác với cơ quan quản lý môi trường của địa phương trong việc thực hiện các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường của khu vực.

- Chịu tránh nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

- Các tác động tiêu cực do hoạt động của dự án đến môi trường tự nhiên và xã hội cũng như môi trường lao động nằm trong khả năng có thể khắc phục, giảm thiểu được. Đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét tính khả thi và xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án Xây dựng mới trường THCS Trần Huy Liệu sớm đi vào hoạt động.

PHỤ LỤC

# Text boxes

Công tác chuẩn bị

Xây lắp công trình

Hoàn thiện, đi vào hoạt động

Tháo dỡ, Phát quang, san lấp mặt bằng, tập kết vật liệu thi công đến công trường.

Xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc thiết bị.

Hoàn thiện công trình, đưa vào sử dụng.

Nước thải thi công

Bể lắng cát kết hợp tách dầu mỡ

Tái sử dụng để tưới sân bãi

NƯỚC SAU HẦM TỰ HOẠI

BỂĐIỀU HÒA

BỂ XỬ LÝ SINH HỌC ANOXIC

BỂ XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ DÍNH BÁM

BỂ CHỨA BÙN

BỂ LẮNG

BỂ KHỬ TRÙNG

THOÁT RA NGOÀI

Vi sinh vật

hiếu khí

Chất hữu cơ  + O2                              CO2  +  H2O + Năng lượng

Nước mưa chảy tràn

Nước mưa trên mái

Hệ thống thu gom nước mưa

Hố ga

Lưới chắn rác

Rác

Hệ thống thoát nước mưa  của khu vực

Hệ thống thu gom rác

Tái sử dụng

Lưu trữ

Đơn vị thu mua

Bãi chôn lấp CTR thành phố

Nguồn phát sinh

Phân loại

Không có khả năng tái sử dụng

Thu gom - Vận chuyển

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN PHÚ NHUẬN

Đại diện